كهرباء

BP1 : Dessin de Spécialité 40h

Chapitre I:

Introduction au schéma électrique.  4h

- Généralités: But de dessin – les normes.

- Conventions: formats – cartouche – nomenclature – écriture (notions) – traits – chiffres – nombres.

- Utilisation de la trace lettre en plastique.

Chapitre II:

Schéma électrique : 2h

N.B: Tous les dessins doivent être exécutés à l'encre noire.

- Introduction aux symboles électriques et compréhension des connexions électriques schématisées.

- Schéma électrique: plan théorique -plan unifilaire -plan de détail.

- Distinction entre les 3 types de dessins et réalisation de ces dessins.

Chapitre III:

Installation d'éclairage :8h

- Simple allumages.

- Double allumage.

- Allumage " va et viens" double direction.

- Cage d'escalier (triple direction).

- Lampe fluorescente: - Ballast + starter, Ballast électronique.

Chapitre IV:

Installation à courant faible. 6h

- Sonnerie d'alarme:

- Deux boutons – poussoirs pour une sonnerie.

- Sonnerie à commande par rubis.

- Sonnerie avec lampe témoin.

- Gâche et sonnerie:

- Ouverture automatique d'une porte à distance (Gâche électrique).

- Montage (Gâche et sonnerie) jour et nuit avec l'interrupteur №6.

Chapitre V:

Installation électrique dans un appartement. 20h

- Etude le plan architectural de l'appartement:

- Emplacement des points suivants:

- Points lumineux.

- Prises des courants.

- Extrémités circuits.

- Dessiner le plan : théorique et détaille.

- Dessiner les tableaux de distribution secondaire principale.

- Compteur

Télérupteur et Minuterie:

- Télérupteur simple avec une lampe.

- Télérupteur avec circuit double direction.

- Télérupteur inverseur avec deux lampes.

- Minuterie : 3 lampes et 3 boutons poussoirs.

- Eclairage permanente d'une lampe par un télérupteur ou éclairage temporaire

par une minuterie.

- Relais ordinaire

- Relais ordinaire avec deux lampes.

- Ouverture d'une porte avec bouton-poussoir double effet et un relais

(lampe –gâche – sonnerie).

- Contacteur simple.

- Commande d'un moteur asynchrone triphasé avec deux lampes de signalisation.

كهرباء