BP1 : Installations domestiques  (200h)

Chapitre1 : la sécurité dans les installations électriques : 4h

- Savoir préparer et exécuter un travail en tenant compte de la sécurité des personnes et des précautions électrique à prendre.

- Connaitre, indiquer et prévenir les risques de manipulation et d’utilisation du matériel.

- La sécurité des personnes et les précautions électriques à prendre.

- Expliquer et discuter les différents moyens de sécurité et de protection électriques (description, rôle et utilisation dans les installations électriques).

Chapitre2 : la caisse à outils : 4h

- Connaitre les principes fondamentaux de l’utilisation des outils.

- Enumérer les outils et l’appareillage nécessaire pour une tache spécifique donnée.

- Prendre soin des outils el les maintenir en bon état.

Chapitre3 :

A- Fils et câbles électriques: 4h

- Définition et rôle des conducteurs et des isolants.

- Enumérer les plus usuels types de fils et de câbles ainsi que leurs propriétés.

- Décrire les types d’installation et les modes de pose des câbles.

- Identifier les types des câbles :

- Câble unipolaire.

- Câble bipolaire.

- Câble multipolaire.

- Identifier les types spéciaux des câbles : (observation d’échantillon).

- Câble d’installation domestique.

- Câble de puissance.

- Câble de communication : camera de surveiller, interphone et téléphone, network.

- Câble de signalisation et de circuit de commande.

- Câble coaxial (TV, dish, receiver).

- Câble contre incendie.

B-  Travaux pratiques 12h

- Couper les extrémités du fil et du câble, les dénuder et raccorder les gaines isolantes.

- Raccordement des fils :

- Epissure.

- Dérivation.

- Raccordement des câbles :

- Epissure.

- Dérivation.

- Connexion des câbles spéciaux :

- Câble téléphonique.

- Câble coaxial.

- Câble de donnée (data câble).

- Câble de contrôle.

- Les conduits: 4h

- Connaitre l’objet de l’utilisation des conduits dans une installation électrique.

- Faire une liste des matériaux utilisés dans les conduits et des types de conduits.

- Choisir et utiliser les accessoires de jonction et de connexion convenable.

- But de l’utilisation des conduits dans une installation de câbles électriques. (installation encastrée et apparente).

- Dimensions des conduits.

- Travaux pratiques: 12h

- Coupage et fixation de tous types de conduit (rigide, flexible et notion sur les types galvanises ou métal).

- Raccordements: utilisation des différents accessoires: coudes, tés, …

- Utilisation des boites de jonction, du plafond et boites encastrées.

- Raccordement entre conduit flexible et rigide (plusieurs montages avec les accessoires).

- Cache câbles :

- Utilisation, dimensions, accessoires et fixation.

- Réalisation d’une installation domestique apparente (couplage et fixation) avec accessoires.

Chapitr5 : Eléments d’un circuit

Connaitre, décrire et énoncer l’usage de l’appareillage suivante : 8 h

- Douille (Baïonnette Edison).

- Fiche.

- Boite de jonction.

- Boite de plafond.

- Boite encastrée.

- Prise de courant.

- Interrupteur.

- Jonction.

(Description et fonctions des éléments ci-dessus et leurs interconnexions).

- Réalisation d’un circuit électrique donné, comprenant tous les éléments ci-dessus.

- Utilisation d’un multimètre dans un circuit électrique donné:

- Test de continuité dans un circuit domestique d’éclairage.

- Mesure du tension et courant.

- Passages des fils électriques dans les conduits (flexible ou rigide) : 8h

Utilisation d’une tire fil (ressort) en acier ou en nylon (plastique) dans un montage comprenant des tubes flexibles ou rigide, boites de jonction, boite du plafond …

N.B: en respectant les normes des codes des couleurs des fils sur une maquette donnée

(par exemple : longueur 4m, largeur 2m).

Chapitre 6 :  Circuits D’éclairage

NB: Tous les montages doivent être exécutés par des conduits flexibles, boites de

connexion et boites encastrées

- Circuit parallèle et série : Définition, tension et courant.  4h

- Réalisation des circuits (série et parallèle) avec des lampes à incandescence

Modes de connexion des interrupteurs d’éclairage d’ordre (n), dans une installation électrique. (Description de chaque type)

- Simple allumage avec prise de courant. (une ou plusieurs lampes) 4h

- Double allumage avec prise de courant (au moins 3 lampes) 4h

- Allumage va et vient avec prise de courant (plusieurs lampes) 4h

- Allumage a trois directions (plusieurs lampes) 4h

- Lampes basse consommation (économique): 8h

Utilisations dans les circuits domestiques

Différences entre lampes incandescentes et économiques

Consommation d’énergie et efficacité lumineuse

Réalisation d’un circuit d’éclairage comprenant des lampes économiques, interrupteur type (n), prise de courant

- Lampes fluorescents: Description, rôle, composants, fonctionnement, types. 12h

  - Réalisation d’un circuit a une lampe fluorescente (ballast, starter)

  - Réalisation d’un circuit a 2 lampes fluorescentes connectées en série

  - Connexion d’une lampe fluorescente (allumage rapide) avec ballast électronique

- Sonnerie : Rôles, types et connexion  4h

Réalisation  d’un circuit comprenant une sonnerie commandée de deux

endroits différents et avec prise de courant

- Gâche et sonnerie: 8h

Réalisation d’un circuit comprenant une sonnerie et un système de

verrouillage automatique d’une porte.

Réalisation  d’un montage Gâche et sonnerie: Montage jour et nuit avec

interrupteur.

- Minuterie: rôle, types, et fonctionnement. 12h

  - Réalisation de plusieurs montages d’éclairage avec minuterie

- Télérupteur: rôle, types, et fonctionnement. 12h

  - Réalisation de plusieurs montages d’éclairage avec télérupteur

  - Circuit comprenant télérupteur et minuterie

- Sectionneurs: rôle, type classique et sectionneur disjoncteurs. 12h

Diffèrent types

Technique de fixation et de connexion

Réalisation d’un montage sectionneur inverseur (EDL et Générateur avec circuit d’éclairage

Réalisation d’un montage sectionneur inverseur (3 sources avec circuit d’éclairage

- Détecteurs de mouvement (pour éclairage) 4h

Rôle et connexion

Réalisation d’un montage comprenant un détecteur de mouvement qui commande l’éclairage de plusieurs lampes.

- Tableau de distribution (répartition) 8h

Rôle, description, types et dimensions

Réalisation  d’un tableau comprenant un disjoncteur principale bipolaire ou

différentiel et plusieurs disjoncteurs unipolaires (prises de courant et circuit

d’éclairage)

-Projet simple sur une grande maquette pour une installation domestique :générale: 24h

  - Sectionneur inverseur

  - Tableau de répartition qui commande plusieurs circuits

    - Circuit 1 : télérupteur

    - Circuit 2 : Minuterie

    - Circuit 3 : double direction

    - Circuit 4 : prises de courants

- Câblages des conducteurs: 20h

  - Tension des fils

  - Attache des conducteurs

  - Réalisations de plusieurs circuits d’éclairage avec câblages.