كهرباء

BP1:Mesures électriques (20h)

- Appareils de mesures: 1h

- Catégories.

- Types.

- Symboles.

- Notions sur les appareils analogues:

- Lecture et multiple.

- Comparaison avec les appareils numériques.

N.B : il est préférable que l’étudiant utilise les appareils numériques grâce à leur fidélité, précision et facilite de lecture.

- Principales unités utilisées : 2h

- Courant.

- Tension.

- Résistance.

- Puissance.

- Mesure en courant continu :

- Mesure de courant :

- Appareil utilisé.

- Connexion.

- Application (étude d’un Rhéostat).

- Mesure de tension : 2h

- Appareil utilisé.

- Connexion.

- Application (étude d’un Potentiomètre).

- Mesure de résistance : 2h

- Méthode indirecte (volt ampérométrique).

- Méthode directe (ohmmètre).

- Mesure de puissance : 2h

- Méthode indirecte (P = VxI).

- Méthode directe (Wattmètre).

- Utilisation d’un multimètre : 1h

- Test de continuité dans un circuit électrique.

- Identification de la polarité d’un circuit électrique.

- Association des lampes en montage série : (lampes incandescentes) 3h

- Mesure du courant principal.

- Mesure de la tension aux bornes de chaque lampe.

- Mesure de tension aux bornes du circuit.

- Mesure de la puissance de chaque lampe ainsi que la puissance totale dans le circuit.

- Mesure de la résistance de chaque lampe (déduire la résistance totale du circuit).

- Association des lampes en montage parallèle : 3h

- Mesure de la tension aux bornes de chaque lampe.

- Mesure du courant dans chaque lampe, ainsi que le courant total.

- Mesure de la puissance de chaque lampe ainsi que la puissance totale dans le circuit.

- Mesure de la résistance de chaque lampe (déduire la résistance totale du circuit).

- Générateurs (piles ou accumulateur) :

- Connexion série : 1h

- Mesure de la tension de chaque pile.

- Mesure de la tension du groupement.

- Connexion parallèle : 1h

- Mesure de la tension de chaque pile.

- Mesure de la tension du groupement.

- Avantages du groupement des générateurs : 1h

- En série.

- En parallèle.

- Mesure de la f.é.m. d’un générateur, la tension aux bornes du générateur  1h

(circuit fermé), le courant débité par (G).

- Calcul de la résistance interne du (G).