كهرباء

BP1 : Technologie de spécialité : 40h

Chapitre 1: 6h

La sécurité électrique.

- Définition:

- Le courant électrique (DC et AC).

- Tension électrique.

- Résistance électrique.

- Effet du courant électrique:

- Citer les effets des courants électriques.

- Les accidents d'origine électrique:

- Courant direct.

- Contact indirect.

- Electrisation et Electrocution:

- Résistance électrique du corps humain:

(peau sèche, humide, mouille, immerge).

- D'intensité du courant circulant à travers le corps humain.

- La surface de la zone du contact.

- Effet thermique (brulures électrique provoquées par le passage du courant).

- Effet du courant alternatif et construire sur le corps humaine.

- Protection contre les contacts directs:

- Mise hors de portée des pièces nues sous tension a l'éloignement (prévoir une distance entre les parties actives et les personnes).

Chapitre 2: 8h

Appareils de protection.

- Les fusibles:

- Description et rôle

- Elément fusible.

- Cartouche.

- Courant nominal.

- Courant de fusion.

- Types de fusibles.

- Spécification des fusibles.

- Avantages et désavantages.

- Le disjoncteur:

- Description et rôle

- Valeur nominales.

- Valeur de surcharge.

- Valeur de court-circuit.

- Localisation dans le circuit.

- Mécanisme de déclenchement:

- Déclanchement magnétique.

- Déclenchement thermique.

- Différents types des disjoncteurs (différentiel et nominal)

- Avantages et désavantages du disjoncteur.

- Contacteur avec thermique:

- Description et rôle

- Valeur nominales.

- Localisation dans le circuit.

- Mécanisme de constitution.

- Diffèrent type de contacteur avec thermique.

- Entretien.

Chapitre 3: 8h

Appareils de contrôle.

- Relais:

- Description et rôle.

- Localisation dans le circuit.

- Courant et tension normal.

- Mécanisme de construction.

- Différentes types de relais (timer, thermique…)

- Entretien.

- Contacteurs

- Description et rôle.

- Localisation dans le circuit.

- Mécanisme de construction.

- Différentes types d'utilisation (inverseur…)

- Entretien.

Chapitre 4: 8h

Câblages.

- Conducteurs:

- Outils utilisées pour l'installateur des conducteurs.

(outils d'exécution et instrument de contrôle).

- Types des conducteurs:

- Usuels (nus, isoles non-protège).

- Spéciaux (isoles et protège contre les choix mécanique).

- Jonctions des conducteurs:

- Rôle – résultat à obtenir.

- Raccordement entre conducteurs.

- Exemple pratique.

- Type de canalisation

- Installation sous tube PVC: constitution – spécification – emploi – accessoires – appareillage.

- Installation sous tube acier: constitution – spécification – emploi – accessoires – appareillage.

- Installation sous chemin de câble: constitution – spécification – emploi – accessoires – appareillage.

- Installation sous grains d'étanchéité: usage – spécification –accessoires – appareillage - pose.

Chapitre 5: 10h

Equipment électronique domestique.

- Compteur d'énergie:

- Définition.

- Connexion.

- Commutation:

- Interrupteur (emploi, type, fonctionnement)

- Interrupteur domestique.

- Interrupteur à usage domestique tertiaire industriel.

1-b télérupteur, minuterie

2-b interrupteur automatique à infrarouge.

3-b interrupteur crépusculaire

4-b interrupteur industriels

- Prises de courant

Principe – types – caractéristique – usage

- Tableau de répartition

- Définition

- Différents types

- schéma d’un tableau avec disjoncteur

- Appareillage Divers

- Parafoudre

- Paratonnerre

- Schéma d’installation d’une prise de terre