BP2 : Dessin électrique par ordinateur. 40h

Circuit d'éclairage.

- Simple allumage. 2h

- Double allumage. 2h

- Double direction. 2h

- Télérupteur. 2h

- Télérupteur avec interrupteur type N (C6, C7, C1…). 2h

- Minuterie. 2h

- Minuterie avec interrupteur type N. 2h

- Gâche et Sonnerie. 4h

- Contacteur simple : marche par à coup d'un M 3.4h

  - circuit de puissance

  - Circuit de commande (à basse tension avec transformateur).

- Fonctionnement d'un moteur triphasé à l'aide d'un contacteur marche normale. 2h

- Marche normal et par à coup d'un M 3 avec deux lampes(contactes auxiliaires) 2h

- Marche normal d’un moteur de deux endroits différents avec protection.2h

- Commande automatique d'une pompe électrique (monophasée et triphasée)

à l'aide d'un contacteur et deux flotteurs électriques 2h

- Réalisation d'un montage comprenant un contacteur et un interrupteur de

position (Echauffement d'un four électrique par des résistances) 2h

- Démarrage  direct d'un moteur (3 ~  ) avec protection thermique et lampes de signales pour le fonctionnement normale et en cas de défaut électrique. 2h

- Deux sens de rotation d'un moteur (3 ~  ) (verrouillage électrique) 2h

- Deux sens de marche d'un convoyeur électrique triphasé avec deux interrupteurs de positions. 2h

- Commande successive de deux moteurs triphasés à l'aide de deux contacteurs et un relais temporisé (deux contacteurs et un relais temporisé) 2h