BP2 : Eclairage 20h

Chapitre 1: Nature de la lumière: 4h

- Définition.

- Propagation d’un rayon lumineux.

- Les grandeurs fondamentales dans le domaine d’éclairage (unités photométriques).

- Flux lumineux.

- Intensité lumineuse.

- Quantité d’éclairement.

- Luminance.

- Formules reliant les grandeurs fondamentales.

- Influence de l’environnement sur l’intensité de la lumière.

Chapitre2 : source de la lumière : 14h

- Définition.

- Les différentes types des lampes (définition, types, utilisation , connexion et non de chaque élément constituant la lampe).

- Lecture de l’étiquette d’énergie d’une lampe : ( type ,puissance, tension, flux lumineux, duré de vie, la marque de la lampe , l’efficacité lumineuse….)

- Les ampoules incandescentes.

- Lampes aux halogènes.

- Lampes fluorescentes.

- Tubes luminescents.

- Lampes à décharge (constitution, puissance, tension, utilisation).

- Les LED (DEL).

- Lampes Fluo-compactes (économiques).

Chapitre3 : Modes usuelles d’éclairage (utilisations et avantages) : 2h

- Eclairage directe.

- Eclairage indirecte.

- Eclairage mixte.

- Eclairage diffusé.

- Eclairage intérieur et extérieur.

كهرباء