كهرباء

BP2 : Installations électriques et industriels. 180h

كل التمارين  مطلوب تنفيذها من دون تقنية الكابلاج  مع مراعاة  توزيع وتثبيت القطع حسب القياسات المعطاة   2020-2021 استثنائياً  للعام الدراسي

- Choix de l'appareillage: 8h

- Choix des types est des dimensions des différentes composantes d'une installation électrique.

- Choix du type da canalisation suivant la nature de l'installation.

- Choix de la section du fil ou câble utilisé suivant: (puissance, courant, longueur) et selon la norme standard (NFC) (selon un tableau donné)

- Mesure de la tension, courant et puissance d'un circuit d'éclairage.

- Test de continuité, de polarité et de court-circuit.

- Circuit d'éclairage :45h

- Simple et double allumage (avec prise de courant).

- Double direction (avec prise de courant).

- Gâche électrique et sonnerie (montage jour et nuit avec interrupteur № 6).

- Minuterie (types: mécanique, électroniques):

* Rôle et connexion.

* Réalisation d’un montage

- Télérupteur: 	* rôle et connexion.

* Réalisation d’un montage

- Alimentation d'un local d'habitation:9h

- Notion explicatif sur.

* Constitution générale de l'installation électrique

d'un local d'habitation.

* Réseau EDL (220/380V) 50 Hz:

- Fusibles principales du réseau, compteur d'énergie, disjoncteur général et

disjoncteur principale de distribution.

* Tableau de répartition (division de l'installation domestique en plusieurs circuits protèges

* Réalisation d'un tableau de répartition (distribution pour une

installation domestique avec signalisation et circuit d'éclairage

(utilisation d'un disjoncteur différentiel et un disjoncteur principale).

- Relais ordinaire: 4h

- Description, rôle et fonctionnement

- Réalisation d'un circuit de commande Y compris un relais ordinaire.

- Relais temporisé: 4h

- Description, rôle, fonctionnement et connexion.

- Réalisation d'un montage explicatif.

- Contacteur simple:

- Description, fonctionnement, types d'utilisation et connexion.

- Fonctionnement d'un moteur (3   ) à l'aide d'un contacteur (3   ):

Marche par à coup. 12h

- Fonctionnement d'un moteur (3   ) à l'aide d'un contacteur (3   ):

Marche normale.8h

- Fonctionnement d'un moteur (3   ) à l'aide d'un contacteur (3   ):

Marche normale et par à coup.8h

- Fonctionnement d'un moteur (3   ) à l'aide d'un contacteur et avec

des lampes de signales utilisation des contacts auxiliaires:10h

- Fonctionnement d'un moteur (3   ) à l'aide d'un contacteur

de deux endroits différents.10h

- Commande automatique d'une pompe électrique (monophasée et triphasée)

à l'aide d'un contacteur et deux flotteurs électriques.10h

- Interrupteur de position (Fin de course):10h

- Rôles et types.

- Connexion.

- Réalisation d'un montage comprenant un contacteur et un interrupteur de

position (Echauffement d'un four électrique par des résistances:

contacteur (3   ) et interrupteur de position pour l'arrêt de fonctionnent

si la porte de four et ouvert).

- Relais thermique: rôle, description, fonctionnement et connexion.4h

- Démarrage  direct d'un moteur (3 ~  ) avec protection thermique et

lampes de signales pour le fonctionnement normale et en cas de

défaut électrique.8h

- Deux sens de rotation d'un moteur (3   ) (verrouillage électrique).10h

- Deux sens de marche d'un convoyeur électrique (3   ) avec deux

interrupteurs de position.10h

- Commande successive de deux moteurs triphasés à l'aide de deux

contacteurs et un relais temporise.

(deux contacteurs et un relais temporisé). 10h

كهرباء