كهرباء

BP2 : Machines Electriques 40h

Chapitre1: Electromagnétisme  4h

- Aimants naturels.

- Aimants électriques (définition et fabrication).

- Flux magnétique – le Weber (Wb).

- Densité du flux magnétique : le Tesla (Wb/m2, T).

- Circuit magnétique (définition et constitution).

- Force magnétomotrice (l’ampère - tour).

- Application d’une tension alternative aux enroulements d’un circuit magnétique.

- Induction électromagnétique.

- Force électromotrice induite et courant induit dans un circuit fermé. (variation de flux).

- Force électromagnétique (en courant continu).

Chapitre 2 : Le Transformateur   6h

- 1- Définition et principe de fonctionnement.

2-  Circuits primaires et secondaires.

- Rapport de transformation.

- Calcul des tensions et des courants au primaire et au secondaire.

- Puissances à l’entrée et à la sortie.

- Rendement (en donnant la valeur des pertes fer).

- Transformateur triphasés (notion simple) :

- Définition, construction et utilisation.

- Raccordements des enroulements d’un transformateur triphasé :

- Couplage étoile.

- Couplage triangle.

- Tension simple et composée.

- Divers modes de raccordement des transformateurs triphasés.

- Plaque signalétique d’un transformateur (monophasé et triphasé).

Chapitre3 : Principe des machines à courant continu 10h

Identifier et décrire les différentes parties constitutives d’une machine

à courant continu.

- Moteur à courant continu :

- Principe de fonctionnement.

- Schéma équivalent.

- Force contre électromotrice.

- Equation d’un moteur à courant continu.

Différentes types :

- Moteur à excitation indépendante.

- Moteur série.

- Moteur shunt.

- Moteur compound.

Pour les 4 types :

- Schémas équivalents.

- Equations (tensions et courants).

- Applications directes.

Les pertes dans un moteur à courant continu :

- Les pertes dans le cuivre : calcul des pertes, Joules, inducteurs et induit.

- Pertes constantes (pertes fer + pertes mécaniques).

- Puissances absorbées et puissance utile.

Rendement électrique (calcul simple et directe en donnant les pertes constantes et la valeur de la puissance utile).

Applications directes.

Chapitre4: Moteur Asynchrone   12h

A- Moteur asynchrone triphasé :

- Comprendre le concept du champ magnétique tournant.

- Relation entre la fréquence et la vitesse de rotation du champ. (formule)

- Constitution d’un moteur asynchrone triphasé :

- Stator (connexion des enroulements).

- Rotor (types).

- Symboles électrique d’un moteur asynchrone triphasé.

- Principe de fonctionnement :

- Champ magnétique tournant du stator.

- Courant et couple induit dans le rotor (explication simple).

- Glissement (formule).

- Changement du sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé.

- Plaque signalétique et valeur nominales :

- Types de moteur.

- La puissance utile en (KW) ou en (C.V).

- La vitesse de rotation en tours/min.

- Le courant nominal en (A).

- La tension d’alimentation en (V).

- La fréquence d’alimentation en (Hz).

- Le facteur de puissance (cos φ).

- Le rendement électrique.

- Calcul de la puissance absorbée et un rendement du moteur en utilisant

la plaque signalétique du moteur.

- Applications directes.

Chapitre5: Générateur Synchrone (Alternateur)  8h

- Conception générale de la génératrice synchrone :

- Construction.

- Le rotor à excitation continu.

- Enroulements.

- Contacts à bague glissante.

- Les balais.

- Principe de fonctionnement d’un alternateur.

- Relation entre la fréquence, vitesse de rotation et le nombre de pole (formule).

- Applications directes.

- Force électromotrice induite d’un alternateur

(en donnant le coefficient de Kapp ou les conduites de monde (K)).

- Application directe et simple.

- Connexions des enroulements du stator (couplage étoile et couplage triangle).

- Puissances: apparente, active et réactive

(en cas d’une charge monophasée et triphasée).

كهرباء