BP2 : Mesure électrique. 40h

Courant alternative monophasé

- Rappel sur les appareils de mesure: Voltmètre, Ampèremètre, Ohmmètre etc…

utilisation des appareils de mesure en courant alternatif monophasé. 2h

- Mesure d'une résistance, capacité, impédance d'une bobine.

Appareil utilisé, connexion, application 4h

- Mesure d'une puissance active pour une charge résistive pure. Méthode directe

et indirecte (calcule et mesure). Appareil utilise, connexion, application. 4h

- Mesure de la puissance d'une charge mixte résistive et inductive (moteur

monophasé). Puissance apparente, active et déduire la valeur de cos∅ . 4h

- Mesure de la fréquence du réseau, appareil utilisé, connexion application. 2h

- Applications sur des lampes à incandescence (série et parallèle) et mesure de la

tension, courant et fréquence. 4h

- Application de mesure sur un transformateur monophasé

(mesure primaire et secondaire du courant et tension). 4h

- Notion sur les compteurs: Mesure de l'énergie en utilisant un compteur

monophasé en kWh. connexion dans un circuit domestique. 4h

- Lecture de la plaque signalétique d'un moteur monophasé

(puissance, courant normal,…) 4h

- Connexion et mesure pour les grandeurs électriques d'un moteur monophasé.6h

- Mesure de la tension appliquée

- Mesure du courant absorbé par le moteur.

- Calcul de la puissance apparente.

- Mesure de la puissance active.

- Déduction du facteur de puissance.

- Courant alternatif triphasé: 2h

Utilisation des appareils de mesure de courant et de tension.

- Mesure de tension entre phase et Neutre.

- Mesure de tensions entre deux phases.

En déduire  la relation entre tension simple et composées.

كهرباء