## ماكينات كهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | Machines Electriques |  | الصف: | BP2- كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات
رقم الأسبوع |  |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Electromagnétisme | Appareils de mesures
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Electromagnétisme | Principales unités utilisées
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Le Transformateur | Principales unités utilisées
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Le Transformateur | Mesure en courant continu
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Le Transformateur | Mesure de tension
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu | Mesure de résistance
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu | Mesure de résistance
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu | Mesure de puissance
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu | Mesure de puissance
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu | Utilisation d’un multimètre
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Moteur Asynchrone | Association des lampes en montage série
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Moteur Asynchrone | Association des lampes en montage série
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Moteur Asynchrone | Association des lampes en montage série
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Moteur Asynchrone | Association des lampes en montage parallèle
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Moteur Asynchrone | Association des lampes en montage parallèle
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Moteur Asynchrone | Association des lampes en montage parallèle
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Générateur Synchrone (Alternateur) | Générateurs (piles ou accumulateur)
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Générateur Synchrone (Alternateur) | Générateurs (piles ou accumulateur)
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Générateur Synchrone (Alternateur) | Avantages du groupement des générateurs
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Générateur Synchrone (Alternateur) | Mesure de la f.é.m. d’un générateur

## أ.ت.القياسات الكهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | Mesure électrique |  | الصف: | BP2- كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات
رقم الأسبوع |  |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Rappel sur les appareils de mesure
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Mesure d'une résistance, capacité, impédance
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Mesure d'une résistance, capacité, impédance
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Mesure d'une puissance active pour une charge résistive pure
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Mesure d'une puissance active pour une charge résistive pure
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Mesure de la puissance d'une charge résistive et inductive
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Mesure de la puissance d'une charge résistive et inductive
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Mesure de la fréquence du réseau
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Applications sur des lampes à incandescence (série et parallèle)
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Applications sur des lampes à incandescence (série et parallèle)
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Application de mesure sur un transformateur monophasé
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Application de mesure sur un transformateur monophasé
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Notion sur les compteurs
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Notion sur les compteurs
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Lecture de la plaque signalétique d'un moteur monophasé
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Lecture de la plaque signalétique d'un moteur monophasé
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Connexion et mesure pour les grandeurs électriques d'un moteur 1-ph
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Connexion et mesure pour les grandeurs électriques d'un moteur 1-ph
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Connexion et mesure pour les grandeurs électriques d'un moteur 1-ph
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Courant alternatif triphasé

## إنارة
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | Eclairage |  | الصف: | BP2- كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Nature de la lumière
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Nature de la lumière
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Nature de la lumière
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Nature de la lumière
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Source de la lumière
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Modes usuelles d’éclairage
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Modes usuelles d’éclairage

## كهرباء
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | Electricité |  | الصف: | BP2- كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Electromagnètisme
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Electromagnètisme
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Electromagnètisme
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Les Inductances
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Les Inductances
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Les Inductances
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Les Condensateurs
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Les Condensateurs
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Les Condensateurs
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Notions fondamentales concernant le courant alternative
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Notions fondamentales concernant le courant alternative
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Circuit résistif en alternatif
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Circuit résistif en alternatif
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Circuit inductif en alternatif
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Circuit inductif en alternatif
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Circuit capacitive en alternatif
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Circuit capacitive en alternatif
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Système triphasé équilibré
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Système triphasé équilibré
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Système triphasé équilibré

## أ.ت. التمديدات الكهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | T.P. Installations èlectrique |  | الصف: | BP2- كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Choix de l'appareillage
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Simple et double allumage (avec prise de courant)
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Double direction (avec prise de courant)
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Télérupteur
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Minuterie
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Gâche électrique et sonnerie
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Alimentation d'un local d'habitation
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Relais ordinaire- Relais temporisè
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur (3ph) par contacteur: Marche par à coup
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur (3ph) par contacteur: Marche normale
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur (3ph) : Normale et par à coup
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur (3ph) + lampes
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur (3ph) de deux endroits différents
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Commande automatique d'une pompe électrique
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Contacteur+interrupteur de position+four électrique
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur (3ph) + relais termique
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur (3ph) + relais termique+ lampes
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Deux sens de rotation d'un moteur 3 ph (verrouillage électrique)
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Deux sens de marche d'un convoyeur +interrupteurs de position
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Commande successive de deux moteurs triphasés

## رسم كهربائي بالكمبيوتر
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | Dessin électrique par ordinat. |  | الصف: | BP2- كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Simple allumage
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Double allumage
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Double direction
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Télérupteur
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Télérupteur avec interrupteur
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Minuterie
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Minuterie avec interrupteur
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Gâche et Sonnerie
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Gâche et Sonnerie
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Contacteur simple : marche par à coup d'un M 3f
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Contacteur simple : marche par à coup d'un M 3f
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Fonctionnement d'un moteur triphasé marche normal
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Marche normal et par à coup d'un M 3f
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Marche normal d’un moteur de deux endroits différents
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Commande automatique d'une pompe électrique
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Contacteur+interrupteur de position+four électrique
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Contacteur+Protection thermique +lampe (cas de défaut )
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Deux sens de rotation d'un moteur 3 ~
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Deux sens de marche d'un convoyeur +interrupteurs de position
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Commande successive de 2 moteurs + timer