| Professeur : | Matière : T.P. Installation électrique |
| --- | --- |
| Année/ section : 1ère Electrotechnique | H \ sem. : 4 Année Scolaire:2020/2021 |

| Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة |
| --- | --- | --- |

| Sem | Répartition / sem. du programme |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La sécurité + caisse d’outils | 11 | Mix : double direction + Télérupteur Montage Veilleuse avec un Télérupteur |
| 2 | Epissure et Dérivation | 12 | Les fluorescentes montage duo Les fluorescentes montage série |
| 3 | Simple allumage + prise | 13 | Minuterie avec effet |
| 4 | Double allumage + prise | 14 | Mix : Minuterie + double direction |
| 5 | Double direction | 15 | Gâche électrique + Sonnerie |
| 6 | Triple direction | 16 | Utilisation des appareils de mesure |
| 7 | Normal veilleuse de deux directions | 17 | Schéma architecturale électrique |
| 8 | Montage cave | 18 | Commande par relais |
| 9 | Montage cave méthode inverse | 19 | La prise de terre |
| 10 | Télérupteur simple Télérupteur inverseur | 20 | Circuit à courant fort (Tableau + disjoncteur) |