| Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة |
| --- | --- | --- |

| Professeur : | Matière : Distribution et Installation |
| --- | --- |
| Année/ section : 2ème ELECTRO | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021 |

Répartition / Sem. du programme

|  | La distribution basse tension |  | 11. | Dimensionnement d’une installation de distribution Vérification des chutes de tension et calcul des courants de court-circuit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appareils de distribution Sectionneurs, interrupteurs, disjoncteurs magnéto thermique |  | 12. | Synthèse : Dimensionnement d’un départ |
|  | Appareils de distribution Disjoncteur à déclencheur électronique |  | 13. | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma TT |
|  | Appareils de distribution Sélectivité |  | 14. | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma TN |
|  | Appareils de distribution Fusibles, parafoudre, DDR |  | 15. | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma IT |
|  | Synthèse : Etude du matériel de distribution BT |  | 16. | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma IT |
|  | Synthèse : Etude de la sélectivité des protections |  | 17. | Protection des schémas de liaison à la terre Temps maximal de coupure |
|  | Dimensionnement d’une installation de distribution Courant d’emploi et courant assigné |  | 18. | Protection des schémas de liaison à la terre Détermination de la longueur protégée maximal par calcul |
|  | Dimensionnement d’une installation de distribution Dimensionnement des conducteurs |  | 19. | Synthèse : Vérification de la protection des personnes |
|  | Dimensionnement d’une installation de distribution Dimensionnement des conducteurs |  | 20. | Synthèse : Vérification de la protection des personnes |