Spécialité : Electricité 								Niveau: BT1

Matière : Eclairage           (20h / 20 semaines)

Chapitre 1:   Nature de la lumière							Durée : 2h

  - Nature de la lumière

  - Propagation des rayons lumineux

  - Intensité de la lumière

  - Unités photométriques (Candela ; Lumen ; Lux)

  - Conditions pour avoir un bon éclairage

  - Influence de l’environnement sur l’intensité de la lumière (Réflexion et absorption)

Chapitre 2:  Les sources lumineuses  						Durée : 3h

2.1 lampe à incandescence (Fonctionnement  et types)

2.2 lampe à decharge (Fonctionnement et types)

2.3 Lampe fluorescente (fonctionnement et cablage)

2.4 Etude générale des spécifications techniques des lampes

Chapitre 3: Méthodes générales d’éclairage				          Durée : 5h

3.1 Eclairage général produit par lampes encastrées ou portatives.

3.2 Eclairage spécifique pour une tache visuelle particuliere.

3.3 Eclairage décoratif ( indirect ou par spots)

3.4 Appareils d’éclairage :

3.4.1 Lustres et suspensions

3.4.2 Eclairage par corniche

3.4.3 Appliques diverses

Chapitre 4: Technique d’eclairage							Durée : 10h

Eclairage intérieur

4.1 Niveau et intensité de la lumière .

4.2 Couleur de la peinture de la pièce ou local (facteurs de réflexion)

4.3 Dimensions de la pièce

4.4 Usage de la piece (cuisine , séjour , …)

4.5 Techniques de fixation de l’appareillage

4.6 Projet d’éclairage