Spécialité : Electricité 								Niveau : BT1

Matière : Appareillage Electrique      (40h / 20 semaines)

Chapitre 1 : Circuit domestique							Durée : 8 h

  - Représentation schématique d’un circuit domestique

  - Les lignes d’alimentation en courant continu et en courant alternatif

  - Les charges électriques

  - Rôle des appareils de protection électrique et emplacement des différents appareils.

  - Système monophasé :

    - Valeur efficace du courant et de tension

    - Tension entre phase et neutre

    - Tension et puissance du système monophasé

    - Technique de câblage cas de 2 conducteurs

  - Système triphasé :

    - Courant dans chaque phase

    - Déphasage entre les tensions

    - Tension simple et composée

    - Technique de câblage avec 3 et 4 conducteurs

Chapitre 2 : Les compteurs								Durée : 6 h

2.1 Energie et puissance

2.2 Puissance active

2.3 Puissance réactive

2.4 Puissance apparente

2.5 Watt-heure

2.6 Compteur monophasé

2.7 Compteur triphasé

Chapitre 3 : Les transformateurs							Durée : 6h

3.1 Définition et principe de fonctionnement d’un transformateur

3.2 Différents types des transformateurs

3.3 Circuit primaire et secondaire

3.4 Puissances d’entrée et de sortie

3.5 Pertes dans un transformateur et rendement

3.6 Transformateur abaisseur et élévateur

3.7 Auto- transformateur

3.8 Transformateur triphasé (couplage étoile et couplage triangle)

Chapitre 4 : Les moteurs								Durée : 6h

4.1 Introduction et principe de fonctionnement des moteurs

4.2 Différents types des moteurs (courant continu et courant alternatif)

4.3 Lecture de la plaque signalétique

Chapitre 5 : Les fusibles 								Durée : 4h

5.1 Principe de protection par fusible

5.2 Types des fusibles

5.3 Courant nominal et courant de coupure d’un fusible

Chapitre 6 : Les relais									Durée : 4h

6.1 Différents types des relais

6.2 Principe de fonctionnement par relais

6.3 Circuit de puissance et circuit de commande d’un relais

Chapitre 7 : Les disjoncteurs						         		Durée : 6h

7.1 But d’utilisation d’un disjoncteur

7.2 Mécanisme de rupture (surintensité et court-circuit)

7.3 Calibrage d’un disjoncteur

7.4 Courant admissible et courant de rupture

7.5 Disjoncteur BT (monophasé et triphasé)

7.6 Caractéristique du disjoncteur