Spécialité : Electricité 								Niveau : BT1

Matière: Schéma électrique         (40h / 20 semaines)

Chapitre 1: Introduction aux schémas électrique	                                       Durée : 4 h

  - Introduction aux symboles électriques et compréhensions des connexions électriques schématisées.

  - Schéma électrique (Plan théorique, Plan de détail « connexion des appareillages », schéma unifilaire)

  - Etude de l’emplacement de l’appareillage électrique utilisé et du cheminement de câble

Chapitre 2: Les installations à courant faible		                                       Durée : 8 h

2.1 Plan théorique et plan détaillé « Sonnerie », schéma unifilaire:

- Commande simple

- Deux boutons- poussoirs pour une sonnerie

- Deux sonneries par un seul bouton-poussoir

- Sonnerie à commande par relais

Chapitre 3: Les installations d’éclairage		                                                 Durée : 14 h

3.1 Plan théorique et plan détaillé « Eclairage », schéma unifilaire:

- Simple allumage

- Double allumage

- Allumage va-et-vient

- Triple direction

- Montage cave

- Lampe fluorescent

- Cage d’escalier et minuterie

Chapitre 4: Les installations électriques à courant fort		                              Durée : 2 h

4.1 Plan théorique et plan détaillé « Chauffage électrique », schéma unifilaire:

- Individuel.

- Collectif.

Chapitre 5: Installation électrique dans un appartement	                          Durée : 12 h

5.1 Analyse du plan du local.

5.2 Emplacement des points suivants :

- Points lumineux.

- Prises de courants.

- Boites de jonction.

5.3 Extrémités des circuits.

5.4 Plan théorique et plan détaillé.

5.5 Détermination de la section des câbles.

5.6 Tableaux de distribution électrique.

5.7 Compteur.