Spécialité : Electricité 							Niveau : BT1

Matière: T.P- Installation Electrique (1)       (80h / 20 semaines)

Chapitre 1: La sécurité dans les installations électriques			Durée : 4 h

  - Sécurité électrique

    - Dangers associés au travail sur des systèmes mis sous tension ou à proximité de tels systèmes. Coupure et isolation des circuits.

  - Utilisation sûre des outils manuels ou des outils de puissance dans un atelier ou sur un chantier.

  - Procédures de sécurité associées aux opérations de coupe, filetage, brasage et rivetage.

  - Etendue des premiers soins à offrir en cas de brûlure, coupure, meurtrissure et chocs électriques

    - Dangers associés au contact avec des matériaux irritants ou à l’inhalation de fumées toxique.

Chapitre 2: Caisse outils			    					Durée : 4 h

2.1 Usage et maintenance de ces différents outils.

2.2 Utilisation du multimètre pour la mesure des courants, des tensions, des résistances et pour la détection des courts-circuits et des circuits ouverts.

Chapitre 3: Les conducteurs			    					Durée : 4 h

3.1 Utilisation des instruments de mesure : mètre, micromètre, calibre de percage, calibre à vernier.

Chapitre 4: Fils et câbles électriques		    				Durée : 8 h

4.1 couper les extrémités du câble, les dénuder et raccorder les graines isolantes.
4.2 Modeler les conducteurs pour éviter de les surtendre.
4.3 Etamage et soudage des extrémités de câble. 
4.4 Modelage et finissage des câbles à isolation minérale.
4.5 Soudage des câbles.
4.6 Joints de câbles – Réalisation de joints soudés.

Chapitre 5: Les conduits et les éléments d’un circuit			    	Durée : 8 h

5.1 coupage et limage de tous les types de conduits.
5.2 Etude de la courbure des conduits en acier et en PVC rigide – Rayon de courbure admissible et ……précautions spéciales à prendre pour manipuler différents matériaux.

5.2.1 Raccordements : utilisation des différents accessoires : coudes, tes, etc…
5.2.2 Raccordements entre conduits flexible et rigide.
5.2.3 Types d’adhésifs utilisés dans les conduits PVC.

5.3 Description et fonctions des éléments de circuit suivants et de leurs interconnexions.

5.3.1 Douille.
	5.3.2 Fiche.
	5.3.3 Boite de jonction.
	5.3.4 Boite de plafond.
	5.3.5 Prise de courant.
	5.3.6 Interrupteur.

Chapitre 6: Circuit d’éclairage et sonnerie				   	 Durée : 52 h

6.1 Montages d’éclairage

6.1.1 Simple allumage

6.1.2 Double allumage

6.1.3 Allumage va-et-vient (double direction)

6.1.4 Allumage triple direction

6.1.5 Montage cave

6.1.6 Allumage lampe fluorescent

6.1.7 Allumage automatique d’escalier par minuterie

6.2 Montages avec sonnerie

6.2.1 Commande simple
6.2.2 Deux boutons- poussoirs pour une sonnerie
6.2.3 Deux sonneries par un seul bouton-poussoir
6.2.4 Sonnerie à commande par relais

6.2.5 Circuit d'éclairage et sonnerie
6.2.6 Montage sonnerie avec gâche électrique.