Spécialité : Electricité 							Niveau : BT2

Matière: T.P- Installation Electrique (2)    (80h / 20 semaines)

Chapitre 1: Protections des équipements électriques	                          Durée : 4 h

  - Réalisation d’un circuit de 4 lampes 500W:

Protection contre les surintensités et les courants de court-circuit.

1.2 Réalisation d’un circuit formé par trois prises de courant : estimation de la puissance basée sur un calcul rapide ; protection (surintensité et court-circuit)

Chapitre 2: Conduits	       		                                                           Durée : 8 h

2.1 Conduits (tube flexible)

2.1.1 Réalisation d’un montage sur les tubes flexibles

2.2 Canalisation apparente (tubes rigide PVC + cache câble)

2.2.1 Réalisation d’un montage contenant des tubes rigide PVC

2.2.2 Réalisation d’un montage contenant des caches câbles

Chapitre 3: Installation domestique		 					Durée : 12 h

3.1 Montages (lampes en séries, lampes en parallèles)

3.1.1 Mesure et calculs de la tension, courant et puissance pour chaque montage.

3.1.2 Test de continuité et de court-circuit.
3.2 Double direction (va et vient) avec prise de courant.
3.3 Triple direction.

Chapitre 4: Sectionneur				 					Durée : 4 h

4.1 Montage inverseur pour sélectionner entre trois sources électrique (EDL, générateur, APS..)

Chapitre 5: Relais		             						 Durée : 8 h

5.1 Relais ordinaires et relais temporisés

5.1.1 Description

5.1.2 Utilisation

5.1.3 Connexion

5.2 Montage sur le relai ordinaire

5.3 Montage sur le relai temporisé

Chapitre 6: Minuterie	             			 				Durée : 8 h

6.1 Minuterie

6.1.1 Types

6.1.2 Description

6.1.3 Utilisation

6.2 Montage escalier

6.3 Montage éclairage directe - éclairage temporise

Chapitre 7: Télérupteur	             			 			Durée : 8 h

7.1 Télérupteur

7.1.1 Description

7.1.2 Utilisation

7.2 Montage avec télérupteur

7.3 Montage triple direction avec télérupteur

Chapitre 8: Disjoncteur	             			 				Durée : 8 h

8.1 Disjoncteur

8.1.1 Types

8.1.2 Utilisation

8.2 Réalisation d’un tableau de distribution électrique domestique (disjoncteurs bipolaire, monopolaire et différentiel…)

8.3 Réalisation d’un tableau de distribution électrique industriels triphasé avec lampes signales (disjoncteurs tripolaire et différentiel…)

Chapitre 9: Contacteur             			 				Durée : 20 h

9.1 Montage contacteur simple marche par à coup

9.2 Montage contacteur simple marche normal

9.3 Montage contacteur marche normal et par à coup

9.4 Commande des deux contacteurs des deux endroits différents

9.5 Démarrage directe d’un moteur avec protection (Contacteur avec relais thermique - Discontacteur).