Spécialité : Electricité 								Niveau : BT2

Matière: Schéma électrique       (40h / 20 semaines)

Chapitre 1: Installation électrique			                                                Durée : 14 h

  - Dimension et répartition des points de puissance.

  - Schéma architectural.

  - Schéma développé et schémas des circuits assemblés (plan exécution)

  - Symboles graphiques normalises.

  - Nature du circuit : éclairage; prise de courant, …

  - Section des conducteurs.

  - Schéma de distribution, de répartition et de protection pour une représentation unifilaire.

  - Montages (simple allumage, double allumage, double direction et par tube fluorescente).

Chapitre 2: Montages  contacteur			                                                Durée : 8 h

2.1 Circuit de commande et puissance.
2.2 Contacteur simple avec lampes.
2.3 Commande d’un contacteur de deux endroits (avec lampes).
2.4 Montage inverseur (EDL – générateur).
2.4 Commande séquentiel temporisé de plusieurs contacteurs (avec lampes).

Chapitre 3: Moteur shunt à courant continu			                           Durée : 6 h

3.1 Symboles électriques

3.2 Couplages électriques (Plan théorique et de détail).

3.3 Démarrage du moteur shunt par rhéostat (Circuits de commande et puissances).

3.4 Démarrage du moteur shunt deux sens de rotation.

Chapitre 4: Moteur série à courant continu			                          Durée : 6 h

4.1 Symboles électriques.

4.2 Couplages électriques (Plan théorique et de détail).

4.3 Démarrage du moteur série par rhéostat (Circuits de commande et puissances).

4.4 Démarrage du moteur série deux sens de rotation.

Chapitre 5: Moteur compound à courant continu		                        Durée : 6 h

5.1 Symboles électriques.

5.2 Couplages électriques (Plan théorique et de détail).

5.3 Démarrage du moteur compound par rhéostat (Circuits de commande et puissances).

5.4 Démarrage du moteur compound deux sens de rotation.