Spécialité : Electricité 							Niveau : BT2

Matière: T.P- Machines Electriques (1)       (80h / 20 semaines)

Chapitre 1: Effets des champs  magnétiques               			Durée : 4 h

1.1 Etude du courant créé par un champ magnétique variable.

Utilisation d'un  galvanomètre, d'un aimant  naturel et d'un solénoïde.

1.2 Influence de:

- Sens de déplacement  de l'aimant.

- Vitesse de déplacement  de l'aimant.

- Nombre de spires  dans la bobine.

1.3 Même expérience en remplaçant l'aimant par le solénoïde en courant  continu.

1.4 Comparaison des résultats des deux manipulations.

Chapitre 2: Force électromagnétique                                  			Durée : 4 h

2.1 Observation  des lignes de force créées par un solénoïde.

2.1.1 Représentation  vectorielle des forces.

2.2 Observation  d'une  sonnerie  électromagnétique.

2.3 Observation  d'une  grue a électro-aimant.

2.4 Réalisation  d'un galvanomètre  a cadre mobile.

2.4.1  Cadre.

2.4.2  Bobinage.

2.4.3  Installation d'un  aimant  naturel.

2.4.4  Prises.

2.5 Utilisation du galvanomètre comme ampèremètre.

2.6 Utilisation du galvanomètre comme voltmètre.

Chapitre 3: Essai à vide d'une génératrice à excitation indépendante      Durée : 8 h

3.1 Construction des machines à courant continu:

Le stator, les pôles, le rotor, le commutateur, les balais.

3.2 Courbes caractéristiques et circuit équivalente d'une génératrice à excitation indépendante.

  - Essai à vide d'une génératrice à excitation indépendante:

    - Le circuit de l'essai.

    - L'équation de la f.é.m à vide.

    - La caractéristique à vide: f.é.m en fonction de courant d'excitation E = f(Iexc), à vitesse constante.

    - La caractéristique à vide: f.é.m en fonction de la vitesse E = f(n), à excitation constante.

    - Réaliser l'essai; relever les lectures du courant d'excitation et de la tension correspondante et tracer la caractéristique à vide E = f(Iexc), à vitesse constante.

    - Réaliser l'essai; relever les lectures de la vitesse et de la tension correspondante et tracer la caractéristique à vide E = f(n), à excitation constante.

Chapitre 4: Essai en charge d'une génératrice à courant continu à excitation séparée

Durée : 4 h

  - Le circuit de l'essai.

  - L'équation de la tension aux bornes de la charge.

  - La chute de tension en fonction du courant de la charge (ΔU).

  - La caractéristique en charge: tension en fonction du courant de charge U = f(I).

  - Réaliser l'essai; relever les lectures du courant de charge et de la tension correspondante et tracer la caractéristique en charge U=f(I).

Chapitre 5: Essai en charge d'une génératrice à courant continu à excitation shunt

Durée : 4 h

  - Le circuit de l'essai.

  - Les conditions d'amorçage.

  - L'équation de la tension aux bornes de la charge.

  - La caractéristique en charge: tension en fonction du courant de charge U = f(I).

  - Réaliser l'essai; relever les lectures du courant de charge et de la tension correspondante et tracer la caractéristique en charge U=f(I).

Chapitre 6: Essais en charge d'une génératrice à courant continu à excitation compound										Durée : 4 h

6.1 Le circuit de l'essai.

6.2 Les conditions d'amorçage.

6.3 L'équation de la tension aux bornes de la charge.

6.4 Comment peut-on savoir si la machine fonctionne à flux additif ou soustractif?

6.5 Réaliser l'essai en charge à flux additif; relever les lectures du courant de charge et de la tension correspondante et tracer la caractéristique en charge U=f(I).

Chapitre 7: Essai à vide d'un moteur à courant continu à excitation séparée

Durée : 4 h

  - Le circuit de l'essai.

  - L'équation de la f.c.é.m à vide.

  - Comment régler la vitesse du moteur?

  - Comment inverser le sens de rotation du moteur?

  - Réaliser l'essai; relever les lectures du courant de l'induit et de la tension de source.

Calculer la puissance absorbée par l'induit à vide, et déduire la valeur des pertes constantes.

Chapitre 8: Essai à vide d'un moteur à courant continu à excitation shunt Durée : 4 h

  - Le circuit de l'essai.

  - L'équation de la f.c.é.m à vide.

  - Comment régler la vitesse du moteur?

  - Comment inverser le sens de rotation du moteur?

  - Réaliser l'essai; relever les lectures du courant de l'induit et de la tension de source.

8.6 Calculer la puissance absorbée par l'induit à vide, et déduire la valeur des pertes constantes.

Chapitre 9: Essai en charge d'un moteur à courant continu à excitation shunt

Durée : 8 h

  - Le circuit de l'essai.

  - L'équation du couple électromagnétique en fonction du courant de l’induit Cem = f(Ia).

  - L'équation de la vitesse en fonction du courant d'induit, et tracer la caractéristique de vitesse n = f(Ia).

  - Quelles sont les conditions de démarrage du moteur? expliquer.

  - Réaliser l'essai; relever les lectures du courant absorbé, la couple de la charge et la vitesse du moteur.

- Tracer la caractéristique du couple Cem = f(Ia).

- Tracer la caractéristique de vitesse n = f(Ia)

9.6 Calculer la puissance absorbée par le moteur, et déduire son rendement.

Chapitre 10: Essai en charge d'un moteur à courant continu à excitation série

Durée : 4 h

  - Le circuit de l'essai.

  - L'équation de la vitesse en fonction du courant d'induit.

  - Quelles sont les conditions de démarrage de ce moteur? expliquer.

  - Réaliser l'essai; relever les lectures du courant absorbé et la vitesse du moteur et tracer la caractéristique de la vitesse n = f(Ia).

  - Calculer la puissance absorbée par le moteur, et déduire son rendement.

Chapitre 11: Essai à vide d'un transformateur monophasé   			   Durée : 4 h

  - Le circuit de l'essai.

  - Quel est le but de cet essai?

11.3 Pourquoi on effectue cet essai à tension primaire nominale?

11.4 Réaliser l'essai; relever la tension primaire (U10),  la tension secondaire (U20) et la puissance primaire à vide (P10):

- Déterminer le rapport de transformation (m).

- Déterminer les pertes fer du transformateur (Pf).

Chapitre 12: Essai en court-circuit d'un transformateur monophasé        Durée : 4 h

  - Le circuit de l'essai.

  - Quel est le but de cet essai?

  - Peut-on faire cet essai à tension primaire nominale? Expliquer.

12.4 Réaliser l'essai; relever la tension primaire (U1cc), le courant secondaire (I2cc), le courant primaire (I1cc) et la puissance primaire (P1cc):

- Déterminer le rapport de transformation (m).

- Déterminer les pertes Joule du transformateur (Pj).

Chapitre 13: Essai en charge résistive d'un transformateur monophasé      Durée : 4 h

13.1 Le circuit de l'essai.

13.2 Tracer le diagramme de Kapp pour cette charge.

13.3 Donner l'équation de la chute de tension du transformateur en fonction de Rs et Xs.

13.4 Réaliser l'essai; relever les lectures du courant de charge et de la tension correspondante et tracer la caractéristique en charge: Tension en fonction de courant de charge U2 = f(I2).

Chapitre 14: Bobinage d’un transformateur monophasé 			   Durée : 8 h

14.1	 Déterminer le circuit magnétique et le circuit électrique correspondants à une puissance donnée.

14.2 Rebobinage d’un transformateur.

Chapitre 15: Bobinage des machines à  courant continu            		Durée : 12 h

15.1 Pas d'enroulement au rotor et pas d'enroulement au collecteur.

15.2 Enroulement de type imbrique.

15.3 Enroulement de type ondulé.

15.4 Exemples sur chaque type.