Spécialité : Electricité 								  Niveau : BT3

Matière: Production, Transport et Distribution de l’Energie Electrique

(40 h / 20 semaines)

Chapitre 1: Les centrales thermiques							Durée : 6h

  - Description générale et schéma bloc d’une centrale thermique

  - Principe de fonctionnement :

- Chaudières à circulation naturelle et forcée.

- Alimentation en eau des chaudières.

- Les combustibles (Caractéristiques et alimentation en combustible)

- Cycle eau - vapeur (Cycle à réchauffage et à resurchauffage)

- Turbines

- Générateurs

- Condenseur

- Pompes

- Réfrigérants

Chapitre 2: Les centrales hydrauliques							Durée : 6h

2.1 Principes généraux et schéma bloc d’une centrale hydraulique

2.2 Exploitation des aménagements hydrauliques

- Rendement

- Usines hydrauliques

- Différents types d’aménagements

2.3 Principaux ouvrages d’une chute d’eau :

- Prises d’eau

- Conduites et galeries

- Barrage de retenue

- Cheminée d’équilibre

- Conduites forcées

2.4 Vannes

2.5 Turbines (Pelton, Francis et Kaplan)

Chapitre 3: Elévation de la tension								Durée : 2h

3.1 Nécessité de l’élévation de la tension :

- Pertes d’énergie

- Chute de tension

3.2 Transformateurs élévateurs de tension (à grande puissance)

- Fonctionnement

- Connexions

- Essais

3.3 Protection des transformateurs haute tension.

Chapitre 4: Lignes aériennes en moyenne et haute tension				Durée : 8h

4.1 Les poteaux :

- Types des poteaux (bois, métal)

- Différentes structures : Lignes sur poteaux et poteaux en fin de lignes

- Effort maximal

- Installation des poteaux

- Ecartement des poteaux

4.2 Les câbles:

- Différents types des lignes aériennes et matériaux utilisés.

- Installation des lignes sur poteaux : Effort maximal, portée et flèche, conditions de montage,

fixation des isolateurs et écartement des conducteurs.

- Choix des câbles et jonctions.

- Chute de tension et pertes dans les lignes.

- Entretien et détection des défauts.

4.3 Les isolateurs :

- Différents types des isolateurs.

- Entretien des isolateurs

Chapitre 5: Canalisations souterraines 							Durée : 4h

5.1 Avantages des canalisations souterraines.

5.2 Différents modes de pose.

5.3 Différents types des câbles souterrains.

5.4 Recherche et localisation des défauts dans les câbles souterrains avec le remède adéquat.

Chapitre 6: Postes et sous-stations								Durée : 4h

6.1 Disposition générale d’un poste et d’une sous-station

- Jeux de barres

- Transformateurs

- Appareillage de mesure et de comptage

- Appareillage de protection et de coupure

6.2 Divers types de postes

- Blindé

- Sur poteau

- En cabine

6.3 Divers types de sous-stations

- Sortie d’une centrale

- Interconnexions des lignes de transport

- Interconnexions des lignes de distribution

- Sous-stations abaisseuses

Chapitre 7: Protection des sous-stations							Durée : 2h

7.1 Généralité :

- Protection des câbles d’entrée

- Protection des transformateurs

- Protection des jeux de barres

- Contrôle des relais

- Sectionneurs

- Disjoncteurs

7.2 Rôle des sectionneurs dans l’entretien et la réparation

Chapitre 8: Distribution de l’énergie électrique						Durée : 4h

8.1 Description générale d’un réseau de distribution

8.2 Différents réseaux de distribution :

- Réseau radial simple

- Réseau radial double côté MT et côté BT

- Réseau bouclé côté MT et radial côté BT

8.3 Système de distribution :

- Distribution en courant continu

- Distribution monophasée

- Distribution triphasée

- Comparaison entre les différents types de distribution.

Chapitre 9: Protection des réseaux de distribution					Durée : 4h

9.1 Défauts dans les réseaux, causes et conséquences :

- Court-circuit

- Surtensions

- Surcharges et déséquilibres

9.2 Remèdes :

- Mesure préventives prises à la construction.

- Mesure préventives prises durant l’exploitation.

- Limitation des effets des courants de défauts

- Isolement rapide des installations atteintes.

9.3 Appareillage de protection (Relais de protection, déclencheurs, disjoncteurs et fusibles).