Spécialité : Electricité 							Niveau : BT3

Matière: T.P- Electricité Industrielle + Production, transport et distribution de l'énergie électrique

(80h / 20 semaines)

Chapitre 1:  										Durée: 4 h

Commande d'un moteur asynchrone triphasé avec deux sens de rotation (avant et arrière), en fonctionnement normal et par à-coups (impulsion).

Chapitre 2: 										Durée: 4 h

Démarrage étoile-triangle manuel d'un moteur asynchrone triphasé avec un sens de rotation.

Chapitre 3: 										Durée: 4 h

Démarrage étoile - triangle manuel d'un moteur asynchrone triphasé.

Lorsque le contacteur (C2) fonctionne, la lampe (L) s'allume à travers les relais R1 et R2 selon l'équation logique:

Chapitre 4: 										Durée: 4 h

Démarrage étoile-triangle automatique d'un moteur asynchrone triphasé avec un sens de rotation.

Chapitre 5: 										Durée: 4 h

Démarrage automatique d'un moteur asynchrone triphasé par élimination des résistances statoriques avec deux sens de rotation.

Chapitre 6: 										Durée: 4 h

Commande d'un moteur asynchrone triphasé à deux vitesses (enroulements séparés). Le démarrage du moteur se fait à petite vitesse.

Chapitre 7: 										Durée: 4 h

Commande d'un moteur asynchrone triphasé à deux vitesses (enroulements séparés). Deux lampes sont utilisées, une pour chaque vitesse.

Chapitre 8: 										Durée: 4 h

Commande manuelle d'un moteur asynchrone triphasé à deux vitesses (type Dahlander).

Chapitre 9: 										Durée: 4 h

Freinage d'un moteur asynchrone triphasé par injection de courant continu.

Chapitre 10: 										Durée: 4 h

Freinage d'un moteur asynchrone triphasé par contrecourant.

Chapitre 11: 										Durée: 4 h

Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé par élimination des résistances statoriques. Le freinage est réalisé par contrecourant.

Chapitre 12: 										Durée: 4 h

Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé par élimination des résistances statoriques, avec deux sens de rotation.

Chapitre 13: 										Durée: 4 h

Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé par élimination des résistances rotoriques avec deux sens de rotation.

Chapitre 14: 										Durée: 4 h

Démarrage doux  d'un moteur asynchrone triphasé.

Lorsque le moteur fonctionne normalement, une lampe (L) s'allume selon l'équation logique:

Chapitre 15: 										Durée: 4 h

Démarrage étoile - triangle d'un moteur asynchrone triphasé avec deux sens de rotation.

Chapitre 16: 										Durée: 4 h

Commande d'un moteur asynchrone monophasé avec deux sens de rotation, (avant et arrière), en fonctionnement normal et par à-coups (impulsion).

Chapitre 17: 										Durée: 4 h

Démarrage d'un moteur asynchrone monophasé avec priorité du contacteur qui alimente l'enroulement auxiliaire.

Chapitre 18: 										Durée: 4 h

Inversion du sens de rotation d'un moteur asynchrone monophasé. Si C1 ou C2 fonctionne, la lampe (L) s’allume par 2 relais suivant la fonction.

Matériels utilisés:

- 2 contacteurs.

- 3 boutons poussoirs.

- 1 relais thermique.

- 1 lampe.

- 1 moteur asynchrone monophasé.

- 2 relais R1 et R2

- 2 boutons poussoirs Bp1 et Bp2

Chapitre 19: Transport et distribution  					Durée: 8 h

19.1 Nommer les appareils de protection du réseau moyenne tension M.T.

19.2  Nommer les différents types de câbles armés.

19.3 Citer les avantages d'une canalisation souterraine.

19.4 Prise de terre: différents types – utilisation – valeur de sa résistance.

19.5 Nommer les différents types des réseaux de distribution MT/BT.

19.6 Nommer les appareils de protection des réseaux moyenne tension (MT).

19.7 Nommer les différentes méthodes utilisées pour refroidir les transformateurs M.T.

19.8 Nommer les différents types d'armement.

19.9 Quelles sont les précautions à prendre en considération en travaillant sur un réseau   moyenne tension (M.T)?

19.10 Relais à maximum de courant: constitution, fonctionnement, branchement.

19.11 Relais à minimum de tension: constitution, fonctionnement, branchement.

19.12 Relais thermique monophasé: constitution, fonctionnement, branchement.