Spécialité : Electricité 							Niveau : BT3

Matière: T.P- Machines Electriques (2)        (80h / 20 semaines)

Chapitre 1: Moteur à courant continu à excitation séparée

Essai à vide:											Durée : 4 h

- Le circuit de l'essai.

- L'equation de la f.c.é.m à vide.

- Régler du vitesse du moteur.

- Iinverser le sens de rotation du moteur.

- Relever les lectures du courant de l'induit et de la tension de source.

- Calculer la puissance absorbée par l'induit à vide, et déduire la valeur des pertes constantes.

Chapitre 2: Moteur à courant continu à excitation shunt

Essai en charge: 										Durée :4 h

- Le circuit de l'essai.

- Les conditions de démarrage du moteur.

- L'équation du couple électromagnétique en fonction du courant de l’induit.

- L'équation de la vitesse en fonction du courant d'induit.

- Réaliser l'essai; relever les lectures et Tracer la caractéristique du couple du moteur                Cem = f(Ia) et la caractéristique de vitesse n = f(Ia).

- Calculer la puissance absorbée par le moteur, et déduire son rendement.

Chapitre 3: Transformateur monophasé

Essai à vide: 											Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Quel est le but de cet essai?

- Pourquoi on effectue cet essai à tension primaire nominale?

- Réaliser l'essai; relever la tension primaire (U10), la tension secondaire (U20) et la puissance primaire à vide (P10).

- Déterminer le rapport de transformation (m).

- Déterminer les pertes fer du transformateur (Pf).

Chapitre 4: Transformateur monophasé

Essai en court-circuit: 									Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Quel est le but de cet essai?

- Peut-on faire cet essai à tension primaire nominale? Expliquer.

- Réaliser l'essai; relever la tension primaire (U1cc), le courant secondaire (I2cc), le courant primaire (I1cc) et la puissance primaire (P1cc).

- Déterminer le rapport de transformation (m).

- Déterminer les pertes Joule du transformateur (Pj).

Chapitre 5: Transformateur monophasé

Essai en charge: (Charge résistive) 							Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Tracer le diagramme de Kapp pour cette charge.

- Donner l'équation de la chute de tension du transformateur en fonction de Rs et Xs.

- Tracer la caractéristique en charge: Tension en fonction de courant de charge U2 = f(I2).

- Réaliser l'essai; relever une lecture du courant de charge et de la tension correspondante.

Chapitre 6: Transformateur monophasé

Essai en charge: (Charge inductive) 							Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Tracer le diagramme de Kapp pour cette charge.

- Donner l'équation de la chute de tension du transformateur en fonction de Rs et Xs.

- Tracer la caractéristique en charge: Tension en fonction de courant de charge U2 = f(I2).

- Réaliser l'essai; relever une lecture du courant de charge et de la tension correspondante.

Chapitre 7: Bobinage d'un transformateur monophasé 			Durée : 8 h

- Faire les calculs nécessaires pour réaliser le bobinage d'un transformateur monophasé 110V/220V; 50Hz ; 1000VA; Bm = 1Tesla;   U2=13V et densité du courant du fil conducteur 3A/mm².

- Faire les calculs nécessaires pour réaliser le bobinage d'un transformateur monophasé 220V/110V; 50Hz ; 2000VA; Bm = 1Tesla; U2=7V et densité du courant du fil conducteur 4A/mm².

- Faire les calculs nécessaires pour réaliser le bobinage d'un transformateur monophasé 110V/12V; 50Hz ; 225VA; Bm = 1Tesla; U2=1V et densité du courant du fil conducteur 3A/mm².

Chapitre 8: Alternateur monophasé

Essai à vide: 											Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Quel est le but de cet essai?

- Donner l'équation de la f.é.m. à vide.

- Tracer la caractéristique à vide: f.é.m en fonction du courant d'excitation

E = f(Iexc), à vitesse constante. Expliquer.

- Réaliser l'essai; relever une lecture du courant d'excitation et de la tension correspondante.

Chapitre 9: Alternateur monophasé

Essai en court-circuit: 									Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Quel est le but de cet essai?

- Comment determiner l'impédance synchrone (Zs)?

- Tracer la caractéristique en court-circuit: Courant de court-circuit en fonction du courant d'excitation Icc = f(Iexc), à vitesse constante. Expliquer.

- Réaliser l'essai; relever une lecture du courant d'excitation et du courant de court-circuit correspondant.

Chapitre 10: Alternateur monophasé

Essai en charge: (Charge résistive) 							Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Donner la relation entre la tension (V) et la f.é.m. (E).

- Dessiner le diagramme de Behn-Eschenburg.

- Tracer la caractéristique en charge: Tension en fonction du courant de charge U = f(I). Expliquer.

- Réaliser l'essai; relever une lecture du courant de charge et de la tension correspondante.

Chapitre 11: Alternateur monophasé

Essai en charge: (Charge inductive) 							Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Donner la relation entre la tension (V) et la f.é.m. (E).

- Dessiner le diagramme de Behn-Eschenburg.

- Tracer la caractéristique en charge: Tension en fonction du courant de charge U = f(I). Expliquer.

- Réaliser l'essai; relever une lecture du courant de charge et de la tension correspondante.

Chapitre 12: Moteur asynchrone monophasé à cage d'écureuil

Essai à vide: 											Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Quel est le but de cet essai?

- Mesurer la vitesse du moteur (n0) et déterminer le nombre de pôles.

- Déterminer le glissement du moteur.

- Comment inverser le sens de rotation du moteur?

- Réaliser l'essai; relever la tension (V),  le courant (Io) et la puissance (Pa0).

- Déterminer les pertes constantes.

Chapitre 13: Moteur asynchrone monophasé à cage d'écureuil

Essai en charge: 										Durée : 4 h

- Dessiner le circuit de l'essai.

- Quel est le but de cet essai?

- Mesurer la vitesse (n) du moteur et déterminer la vitesse de synchronisme.

- Déterminer le glissement du moteur.

- Réaliser l'essai; relever la tension (V),  le courant (I) et la puissance absorbée  (Pa).

- Déterminer le rendement du rotor.

Chapitre 14: Bobinage d'un moteur asynchrone triphasé 			Durée : 8 h

14.1  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone triphasé à 12 encoches, 2 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.

14.2  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone triphasé à 12 encoches, 4 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.

Chapitre 15: Bobinage d'un moteur asynchrone triphasé:			Durée : 4 h

15.1  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone triphasé à 24 encoches, 2 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.

15.2  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone triphasé à 24 encoches, 4 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.

Chapitre 16: Bobinage d'un moteur asynchrone monophasé: 		Durée : 8 h

16.1  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone monophasé à 12 encoches, 2 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.

16.2  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone monophasé à 12 encoches, 4 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.

Chapitre 17: Bobinage d'un moteur asynchrone monophasé: 		Durée : 4 h

17.1  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone monophasé à 24 encoches, 2 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.

17.2  Faire les calculs nécessaires pour réalisera le bobinage d'un moteur asynchrone monophasé à 24 encoches, 4 pôles et donner la représentation schématique de ce bobinage.