Cours : T.P. Topographie 1	lère année

Code : TPTOPO1

Objectifs du cours

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

- Décrire les principaux appareils topographiques.

- Manipuler correctement les divers instruments topographiques tout en prenant soin

De ces instruments.

- Prendre des notes et rédiger un rapport.

- Exécuter des lectures stadimétriques variable.

- Calculer la collimation verticale.

- Mesurer et exécuter des angles horizontaux.

- Réaliser le réglage des différents types de niveaux.

Cours: T.P. Topographie 1

Chapitre 1

Manipulation des appareils topographiques

Durée : 20h

Objectifs : 	-Centrer, caler et utiliser un théodolite et un tachéomètre.

- Décrire et utiliser les différents types de boutons servant a ajuster et a caler les instruments topographiques.

- Lire sur mire.

- Rédiger correctement le rapport.

Syllabus

2.1 Travail préparatoire.

2.1.1 Vis calant et vis de rappel.

2.1.2 Mouvements.

2.1.3 Réglage de l’oculaire.

2.1.4 Vérification des nivelles.

2.2 Mise en station.

2.2.1 Avec fil à plomb.

1.1.3.1 Plateau de l’appareil.

1.1.3.1 Trépied.

1.1.3.1 Calage de la nivelle.

1.1.3.1 Centrage définitif.

1.1.3.1 Calage définitif.

2.2.2 Au plomb optique.

2.2.2.1 Plateau de l’appareil.

2.2.2.2 Trépied.

2.2.2.3 Vis calantes.

2.2.2.4 Coulisses du trépied.

2.2.2.5 Calage de la nivelle tabulaire.

2.2.2.6 Calage définitif.

2.3 Mise au point de la lunette.

2.3.1 Mise au point du réticule.

2.3.1.1 Direction vers le ciel.

2.3.1.2 Papiers à 45˚.

2.4 Pointé.

2.4.1 Par bissection.

2.4.2 Par encadrement.

2.4.3 Bouton de blocage.

2.4.4 Mouvement lente.

2.5 Rédaction du rapport.

Cours: T.P. Topographie 1

Chapitre 2

Méthode de lecture Stadimétrique

Durée: 20 h

Objectif: 	- Exécuter des lectures stadimétriques par rapport à l’échelle vertical et vérifier la précision   des lectures exécutées.

Syllabus

3.1 Echelle verticale:

3.1.1 Mire en bois et Mire métallique coulissante.

3.1.2 Division et unités de la mire.

3.1.3 Les mires classiques à double graduation.

3.2 Fils stradimétriques:

3.2.1 Les réticules et le système de lecture.

3.2.2 Appoint sur la mire et choix du chiffre rond.

3.2.3 Contrôle et vérification des lectures par simple calcul.

3.3 Lectures Stadimétriques selon des différents instruments:

3.3.1 D’après un théodolite.

3.3.2 D’après un tachéomètre.

3.3.3 D’après une lunette électronique.

3.4 Rédaction du rapport.

Cours : T.P. Topographie 1

Chapitre 3

Réglage des niveaux , Lecture sur la mire

Durée: 10h

Objectifs : 	- Exposer le principe et réaliser le réglage des différents types de niveaux.

- exécuter des lectures stadimétriques par rapport à une mire verticale.

- exécuter des lecture stadimétriques par rapport à une mire codé.

- Rédiger correctement le rapport.

Syllabus

5.1 Définitions.

5.2 Réglage du niveau.

5.2.1 Niveau Automatique.

5.2.2 Niveau électronique.

5.3 Lecture à l’aide d’un niveau automatique d’après une mire verticale.

5.3.1 Principe.

5.3.2 Applications pratiques.

4.4 Lecture à l’aide d’un niveau électronique d’après une mire à barre code.

6.4.1 Principe.

6.4.2 Applications pratiques.

5.5 Rédaction du rapport.

Cours: T.P. Topographie 1

Chapitre 4

Mesure d’angles horizontaux

Durée : 30h

Objectifs : 	-Décrire et appliquer le principe de mesure des angles horizontaux par réitération.

-Décrire et appliquer le principe de mesure d’un  angle  horizontale par répétition.

- Rédiger correctement le rapport.

Syllabus

7.1 Méthode de mesure :

7.1.1 Par répétition.

7.1.1.1 Avantages.

7.1.1.2 Inconvénients.

7.1.2 Par réitération.

7.1.2.1 Avantages.

7.1.2.2 Inconvénients.

7.2 Mesure d’un angle horizontal par répétition.

7.2.1 Principe du répétition.

7.2.2 Utilisation.

7.2.3 Première et seconde répétitions.

7.2.4 Troisième et quatrième répétitions.

7.2.4.1 Résultat théorique.

7.2.4.2 Applications pratiques.

4.3 Mesure des angles horizontaux par réitération.

4.3.1 Principe du réitération.

4.3.2 Utilisation.

4.3.3 Tableau de réitération.

4.3.3.1 Résultat théorique.

4.3.3.2 Applications pratiques.