Travaux Pratiques

1ème année

Installation, Mesures et Machines Electriques	(40h / 20 semaines)

Chapitre 1: Circuits électriques 							Durée : 20 h

1.1 Protection électriques :

- Dangers du courant électrique.

- Défaut du court-circuit.

- Protection contre le contact de voltage  excessif.

- Les équipements de protection et de sécurité :

  - Equipements de Protection Individuel (EPI).

  - Equipements Individuels de Sécurité (ESI).

  - Mesures des principales grandeurs électriques.

- Initiation aux appareils des mesures électriques.

- Calibrage de l’ampèremètre, du voltmètre, de l’ohmmètre, et du multimètre.

- Mesure d’une résistance :

  - Résistances en séries / parallèles.

  - Montage des résistances en séries / parallèles.

  - Mesures de la résistance équivalente.

  - Mesures des tensions et des courants.

  - Comparaison des résultats des divers montages.

- Mesure d’une intensité et mesure d’une tension.

- Application de la loi d’Ohm (U = R x I).

  - Effets du champ magnétique.

- Produire un champ magnétique à l’aide d’un courant :

  - Champ d’un courant rectiligne

  - Champ d’un courant circulaire

N.B : Les T.P. seront préparés par l’enseignant.

Chapitre 1:	Circuit domestique							Durée : 20 h

2.1 Symboles :

- Symboles normalisés des appareils utilisés dans les installations domestiques.

2.2 Conducteurs et câbles :

- Couper les extrémités des câbles, les dénuder et raccorder les gaines isolantes (utiliser des câbles à âme rigide, à âme souple, à âme câblée).

- Connexion des câbles, boîte de dérivation.

2.3 Eclairage :

- Circuit d’éclairage simple.

- Eclairage double allumage.

- Eclairage va et vient.

- Montage « cage d’escalier ».

- Installation télécommandée par télérupteur.

- Installation commandée par minuterie.

N.B : Les T.P. seront préparés par l’enseignant.