1ère année

Electricité et Appareillage        (20h / 20 semaines)

Chapitre 1: Prévention des risques électriques 					Durée: 2 h

1.1 Accidents d’origine électrique:

- Secteurs les plus touchés.

- Principaux facteurs.

1.2 Effets du courant électrique:

- Résistance électrique du corps humain.

- Les effets du courant électrique:

- Effet thermique.

- Effets tétanisants.

- Effets respiratoires et circulatoires.

- Effets du courant continu.

- Effets du courant alternative.

- Action faites lors d’un accident électrique.

1.3 Types de contact:

- Le contact direct.

- Le contact indirect.

1.4 Protection contre les contacts directs:

- Principe.

- Mise hors de portée des pièces nues sous tension:

- L’éloignement.

- L’interposition d’obstacles.

- L’isolation.

1.5 Protection contre les contacts indirects.

- Par coupure automatique de l’alimentation.

- Sans coupure automatique de l’alimentation.

1.6 Equipements de protection et de sécurité.

- Equipements de Protection Individuel (EPI):

- Définition.

- Conditions d’utilisation.

- Equipement d’un électricien:

  - Conditions d’utilisation.

- Equipements Individuels de Sécurité (ESI):

- Composition.

- Utilisation.

Chapitre 2: Circuit électrique       							Durée: 8 h

2.1 Circuit électrique

-Quel sont les constituants principaux d’un circuit électrique.

-Comment fonctionne un circuit électrique.

2.2 Tension électrique :

-Définition.

-Mesurage.

2.3 Champs électrique :

-Courant électrique :

- Effets du courant électrique

- Formes du courant électrique :

  - Courant Alternatif.

  - Courant continu.

-Différence de potentiel.

2.4 Energie et puissance

-Energie :

- Définition, Unité.

- Puissance :

- Définition.

- Puissance absorbée et Puissance utile.

- Unité.

- Rendement :

- Définition, Equation.

-Loi de Joule :

- Enoncé.

- Formule, Unité.

-Loi d’Ohm :

- Enoncé.

- Formule.

- Groupement des résistances :

  - Série, parallèle et mixte.

Chapitre 3: Les transformateurs  							Durée: 5 h

  - Définition et principe de fonctionnement d’un transformateur.

  - Circuits primaires et secondaires.

  - Détermination de la tension secondaire en fonction de la tension primaire et du nombre de spires dans le primaire et dans le secondaire.

  - Détermination du courant secondaire en fonction du courant primaire et du nombre de spires dans le primaire et dans le secondaire.

  - Puissance d’entrée et puissance de sortie.

  - Pertes dans un transformateur. Rendement.

  - Types de transformateurs / Utilisation.

- Transformateurs abaisseurs et élévateurs de tension.

- Transformateurs haute tension (monophasé et triphasé).

- Différents modes de connexion d’un transformateur triphasé avec ou sans neutre :

  - Etoile avec mise à la terre – triangle.

  - Triangle – triangle.

  - Etoile avec mise à la terre.

  - Autres.

Chapitre 4: Les moteurs    								Durée: 5 h

4.1 Utilisation des moteurs.

4.2 Introduction générale au principe de fonctionnement du moteur

4.3 Différents types de moteur : (fonctionnement et utilisation)

- Moteurs à courant continu :

  - Moteur série.

  - Moteur en dérivation.

  - Moteur compound.

- Moteurs à courant alternatif :

  - Moteur monophasé.

  - Moteur triphasé.

4.4 Caractéristiques techniques générales – Lectures de la plaque signalétique.

4.5 Circuit d’alimentation (introduction générale).

- Démarrage directe ON et OFF

- Protection d’un moteur .