Travaux Pratiques

2ème année

Installation, Mesures et Machines Electriques	(40h / 20 semaines)

Chapitre 1: Circuits électriques 							Durée : 8 h

1.1 Protection électriques :

- Dangers du courant électrique.

- Défaut du court-circuit.

- Protection contre le contact de voltage  excessif.

- Les équipements de protection et de sécurité :

  - Equipements de Protection Individuel (EPI).

  - Equipements Individuels de Sécurité (ESI).

- Les fusibles :

- But de la protection utilisant un fusible (surintensité, court-circuit)

- Constituants du fusible : alliage métallique et ses spécifications thermiques

- Les relais :

- But de l’utilisation d’un relais.

- Différents types de relais (Electromagnétique, Induction, Electronique).

- Etats des contacts d’un relais (Normalement ouverts / fermés ; symbole).

- Circuit de puissance et circuit de commande d’un relais.

- Le disjoncteur :

- But de l’utilisation d’un disjoncteur

- Principe et mécanisme de rupture

- Emplacement dans le circuit

- Calibrage d’un disjoncteur suivant sa position dans le circuit.

- Disjoncteurs domestiques monophasés ou triphasés, haute ou faible puissance.

- Caractéristiques commerciales du disjoncteur.

- Disjoncteur de protection par détection du courant de fuite.

- Comparaison entre la protection avec disjoncteur et la protection avec fusible.

1.2 Le contacteur : (rappel)

- Rôle et principe de fonctionnement.

- Commandes par contacteur :

- Connexion au circuit de puissance et de commande.

- Les contacts du contacteur :

- Contacts de puissance et de commande.

- Applications :

- Démarrage d’un moteur monophasé et triphasé

- Commande normale et commande par à-coup d’un discontacteur.

- Discontacteurs, inverseurs.

N.B. : Des applications pratiques sur chaque partie seront préparées par l’enseignant.

Chapitre 2: Démarrage des machines électriques triphasées   		Durée : 20 h

  - Démarrage Y-Δ avec protection thermique et commutation manuelle Y en Δ.

  - Démarreur automatique Y-Δ pour moteur triphasé.

  - Démarreur automatique Y-Δ avec inversion de sens de marche.

  - Démarrage d’un moteur triphasé à 2 vitesses et 2 enroulements séparés.

  - Démarrage statorique avec transformateur de démarrage et protection thermique, commutation automatique.

N.B. : Les T. P. seront préparés par l’enseignant.

Chapitre 3: Essai des machines électriques alternatives 			Durée : 12 h

  - Alternateur :

- Réaliser le schéma de connexion du stator du rotor d’un alternateur monophasé accouplé à un moteur shunt à vitesse réglable, fonctionnement à vitesse constante :

- à vide : tracer la caractéristique à vide

- en charge : tracer la caractéristique en charge résistive

- Conclusion.

- Calculer la fréquence du courant débité.

3.2 Transformateurs monophasés et triphasés :

- Symboles électriques.

- Plan théorique et plan de détails.

- Couplage électrique.

- Circuit de puissance, circuit de commande :

- Différentes applications.

3.3 Les moteurs asynchrones monophasés et triphasés :

- Symboles électriques.

- Plan théorique et plan de détails.

- Circuit d’un mode de démarrage et de freinage.

- Circuit de puissance, circuit de commande et de protection :

- Différentes applications.

N.B. : Les T. P. seront préparés par l’enseignant.