2ème année

Machines électriques         (40h / 20 semaines)

Chapitre 1: Le contacteur           						Durée : 4 h

  - Rôle et principe de fonctionnement du contacteur.

  - Commandes par contacteur :

- Connexion au circuit de puissance.

- Connexion au circuit de commande.

  - Les contacts du contacteur :

- Contacts de puissance.

- Contacts de commande.

  - Maintenance :

- Nettoyage des contacteurs.

Chapitre 2: Description des machines à courant continu    		Durée : 4 h

  - Introduction aux machines à courant continu :

- Les moteurs à courant continu.

- Les générateurs de courant continu.

  - Construction des machines à courant continu.

- Stator, Rotor.

- Enroulements des armatures.

- Enroulements du champ.

- Pôles.

  - Types de machines à courant continu.

- Moteurs à courant continu.

- Moteur à excitation indépendante (séparée).

- Moteur série.

- Moteur shunt.

- Moteur compound.

- Générateurs de courant continu.

- Générateur série.

- Générateur shunt.

- Générateur compound.

- Générateur à excitation séparée.

  - Principe de fonctionnement des machines à courant continu.

- Effet "Moteur".

- Effet "Générateur".

Chapitre 3: Moteurs à courant continu    					Durée : 4 h

  - Principe des moteurs à courant continu :

- Tension induite.

- Couple induit.

- Tension continue à la sortie.

  - Schémas électriques équivalents des moteurs à courant continu.

  - Modes d'excitation des moteurs à courant continu : circuit équivalent et caractéristiques :

- Moteur à excitation séparée (indépendante).

- Moteur série.

- Moteur shunt.

- Moteur compound.

  - Techniques de démarrage d'un moteur à courant continu.

Chapitre 4: Principe des machines à courant alternatif  		Durée : 4 h

  - Champ magnétique tournant.

- Conception.

- Relation entre le fréquence et la vitesse de rotation d'un champ magnétique.

- Inversion du sens de rotation d'un champ magnétique.

  - Tensions induites dans les machines à courant alternatif.

  - Distribution des enroulements dans une machine à courant alternatif.

  - Couples induits dans les machines à courant alternatif.

4.5 Puissance et pertes dans les machines à courant alternatif.

Chapitre 5: Moteurs synchrones et alternateurs    			Durée : 8 h

  - Principe d'un moteur synchrone triphasé.

- Circuit équivalent.

  - Fonctionnement en régime permanent d'un moteur synchrone.

- Courbe caractéristique couple-vitesse d'un moteur synchrone.

- Effet d'une charge.

- Effet de la variation du courant.

  - Démarrage d'un moteur synchrone triphasé.

- Réduction de la fréquence synchronisée.

  - Plaque signalétique et valeurs nominales d'un moteur synchrone.

  - Moteur synchrone monophasé.

- Principe de fonctionnement.

- Enroulements en court-circuit.

- Démarrage du moteur.

5.7 Généralités sur les générateurs synchrones.

5.8 Alternateurs :

- Monophasé.

- Triphasé.

Chapitre 6: Moteur asynchrone triphasé  					Durée : 12 h

  - Construction d'un moteur triphasé à induction.

  - Types de rotors des moteurs à induction.

- Rotor à cage d'écureuil.

- Rotor bobiné.

  - Concept de base d'un moteur à induction.

- Moment induit.

- Glissement du rotor.

- Fréquence électrique du rotor.

  - Schéma électrique équivalent d'un moteur à induction.

  - Puissances et pertes.

  - Fonctionnement en régime permanent d'un moteur à induction.

- Courbe caractéristique couple-vitesse.

- Effet d'une charge.

  - Contrôle de la vitesse.

  - Nomination et valeurs nominales.

Chapitre 7: Moteur asynchrone monophasé           			Durée : 4 h

  - Constitution d'un moteur monophasé à induction.

  - Fonctionnement en régime permanent.

- Courbe caractéristique couple-vitesse.

- Effet d'une variation de charge.

  - Démarrage d'un moteur monophasé à induction.

- Enroulements auxiliaires de démarrage.

- Enroulements de type capacitif.