BT1

Climatisation

T.P. Plomberie sanitaire

| T.P. PLOMBERIE SANITAIRE | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs  :

Au terme de ced T.P., l'élève sera en mesure de :

-	Installer les équipements de plomberie sanitaire : salle de bain, cuisine, eau chaude, pompes, surpresseurs, filtres, et épurateurs.

-	Installer le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire.

-	Installer les éléments des réseaux d'évacuation eaux usées et eaux pluviales.

-	Effectuer le diagnostic des anomalies de fonctionnement des installations de plomberie sanitaire, détecter leur origine, et procéder aux interventions nécessaires permettant leur correction.

BT1

Climatisation

T.P. Plomberie sanitaire

T.P. 1

INSTALLATION DES PIECES SANITAIRES

Objectif :

- Monter, démonter, et maintenir les différentes pièces sanitaires.

Syllabus :

1. Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de :

1.1 Cuvette d'aisance

1.2 Urinoir

1.3 Bidet

1.4 Lavabos

1.5 Eviers

1.6 Bac à douche

1.7 Baignoire

1.8 Jacuzzi.

2. Effectuer le diagnostic des anomalies de fonctionnement et faire les interventions nécessaires permettant leur correction.

3. Faire les entretiens nécessaires aux équipements sanitaires.

Travaux pratiques :

L’étudiant devra faire le montage et démontage et le test hydraulique et les réparations nécessaires

MATERIELS :

1. Pièces sanitaires avec leur connexions

2. Une pompe à pression pour tester le circuit

BT1

Climatisation

T.P. Plomberie sanitaire

T.P. 2

DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Objectif :

- Faire l'installation d'un réseau de distribution d'eau chaude sanitaire de petite

dimension.

Travaux pratiques :

1. Faire le démontage et le montage d'un circuit d’eau chaude sanitaire de petite dimension, y compris les supports des conduits et tuyaux d'expansion et les connexions avec la chaudière.

2. Appliquer les principales règles générales d'installation et de sécurité.

3. Procéder aux interventions nécessaires permettant la correction des anomalies de fonctionnement.

MATERIELS :

- Un échangeur de chaleur de petite dimension

- Une pompe circulatoire montée sur conduit

- Prévoir une adduction d’eau chaude de la chaufferie existante dans le laboratoire pour le

circuit primaire

- Une conduite en cuivre pour le secondaire

- Isolation des tuyauteries (laine de verre)

- Vanne et accessoires de la conduite

- Appareils de contrôle (thermostat, manomètre, indicateur de débit)

BT1

Climatisation

T.P. Plomberie sanitaire

T.P. 3

EVACUATION

Objectifs :

- Installer les éléments des réseaux d'évacuation eaux usées et eaux pluviales.

Travaux pratiques :

1. Evacuation de l'eau pluviale :

1.1 Installer un drain de toiture avec les mesures nécessaires d'étanchéité.

1.2 Installer des boîtes de visite de nettoyage sur un circuit existant.

2. Evacuation eaux usées.

2.1 Installer un circuit de drainage pour les différentes pièces sanitaires.

2.2 Installer un intercepteur de graisse.(salle de chaufferie).

2.3 Installer les tuyauteries de ventilation pour les pièces sanitaires.

2.4 Installer des boîtes de visite de nettoyage sur un circuit existant.

2.5 Inspection visuelle d'un regard de visite sur circuit de drainage d'eaux usées 	connecté au circuit.

MATERIELS :

1. Drain de toiture avec les accessoires d’étanchéité

2. Des boites de visites pour nettoyage

3. Un intercepteur de graisse pour drainage

4. Regards existants dans le bâtiment

5. Tuyau en PVC

BT1

Climatisation

T.P. Plomberie sanitaire

METHODOLOGIE :

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

- Organiser des visites à des entreprises et des chantiers, et demander aux élèves de rédiger un rapport de visite qui sera commenté et analysé en classe.

- Faire préparer par le professeur un manuel des travaux pratiques, et le distribuer aux élèves.

- Faire préparer à l’avance par les élèves la séance de travaux pratiques.

- Faire exécuter par les élèves le travail demandé, contrôlé et corrigé par l’enseignant : la qualité et la précision de l’exécution, l’utilisation du matériel et outillage adéquats, le respect des règles d’hygiène et de sécurité professionnelle.

- Insister sur la présentation des rapports faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements, des outils, et des produits.

BT1

Climatisation

T.P. Plomberie sanitaire

CRITERES D’EVALUATION :

L’évaluation du travail de l’étudiant sera effectuée selon les critères suivants :

- Monter et démonter des composants d'une installation sanitaire d'une manière exacte, rapide, et ordonnée en utilisant l'outillage adéquat.

- Application des principes technologiques convenables pour déceler les pannes dans toute les parties d'un système de plomberie sanitaire.

- Exécution correcte et précise des systèmes de distribution d'eau par tuyaux de différents matériaux suivant le cas en utilisant le matériel et l’outillage adéquat, en respectant les plans et les différentes réglementations dans la pose des tuyaux, l'assemblage, les supports et l'isolation, et en assurant l'étanchéité des joints dans le circuit hydraulique.