BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

| T.P. TECHNOLOGIE DE SPECIALITE | 90 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être en mesure de :

- Identifier les différents éléments des installations de chauffage.

- Identifier les différents outils utilisés pour installer des systèmes de chauffage.

- Identifier les différents éléments des installations de conditionnement d'air.

- Identifier les différents outils utilisés pour installer des systèmes de chauffage.

- Choisir les tubes convenables (UPVC, cuivre, acier) pour une installation donnée, joindre, installer et isoler ces tubes.

- Travailler et installer  des tubes en acier.

- Travailler et installer  des tubes en cuivre.

- Assembler des tuyaux à joints.

- Tracer, découper, plier, cintrer et former la tôle mince.

- Assembler, agrafer, et souder la tôle mince à l'arc et à la flamme oxy-acétylénique.

- Exécuter différentes formes d'agrafes des gaines selon la réglementation (SMACNA).

- Construire des pièces de diverses formes et des jonctions pour la pénétration de ces pièces.

- Construire, assembler, installer, et isoler des gaines de climatisation.

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T.P. 1

INSTALLATION CHAUFFAGE

Objectifs :

- Etre capable d’identifier les éléments constitutifs d’une installation de chauffage et d’analyser

son fonctionnement

- Comprendre le fonctionnement des installations de chauffage

- Connaître la démarche de conception et de dimensionnement d’une installation

Syllabus :

1- Connaissances de base en confort  thermique de l'être humain:

1.1 Le confort thermique.

1.2 L'échange thermique.

1.3 La température.

2- les éléments constitutifs d’une installation de chauffage.

2.1 Chaudière.

2.2 Bruleur.

2.3 Radiateur.

2.4 Vase d'expansion.

3- Rôle et fonctionnement de chaque élément.

3.1 Description des divers organes.

3.2 Principe et fonction de chaque type.

3.3 Précaution.

4- Marche de l'installation.

4.1 Préparation et démarrage.

4.2 Les mesure à contrôlées.

5- les appareils de contrôles.

5.1 Aquastat.

5.2 Indicateur de niveau.

5.3 Vannes à trois voies.

TRAVAUX PRATIQUES :

- Sur panneaux pédagogiques équipés de divers organes.

- Explication de fonctionnement de chaque partie.

- Prendre et comparer  les mesures dans les différents points de l'installation.

-.

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T.P. 2

INSTALLATION FRIGORIFIQUE

Objectifs :

-  Comprendre les principes de fonctionnement en climatisation et conditionnement d’air.

-  Reconnaître les différents éléments constituant une installation de réfrigération.

-  Poser un diagnostic sur une installation défaillante.

-  Effectuer le dépannage adéquat.

Syllabus :

1- Connaissances de base en confort  thermique de l'être humain:

1.1 Le confort thermique.

1.2 L'échange thermique.

1.3 La température.

2- les éléments constitutifs d’une installation frigorifique.

2.1 Compresseur.

2.2 Condenseur.

2.3 Détendeur.

2.4 Evaporateur.

3- Rôle et fonctionnement de chaque élément.

3.1 Description des divers organes.

3.2 Principe et fonction de chaque type.

3.3 Précaution.

4- Marche de l'installation.

4.1 Préparation et démarrage.

4.2 Les mesure à contrôlées.

5- les appareils de contrôles.

5.1 Thermostat.

5.2 pressostat.

5.3 Vannes à quatre voies.

TRAVAUX PRATIQUES :

- Sur panneaux pédagogiques équipés de divers organes.

- Explication de fonctionnement de chaque partie.

- Prendre et comparer  les mesures dans les différents points de l'installation.

-Remèdes.

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T.P. 3

TRAVAIL DES TUBES EN CUIVRE

Objectifs :

- Connaître les différents outils utilisés en brasage

- Réaliser des assemblages par brasage dans différentes conditions et sur différentes

matières

- Réaliser un assemblage tuyauterie standard, avec différentes sections de tuyauterie, des

courbes, des accessoires

- Réaliser une pièce d’épreuve visant à la certification environnementale des frigoristes

Syllabus :

1- Théorie, norme et sécurité:

1.1 Théorie générale sur le brasage.

2-  Outillage pour cintrage pour évasement et manipulation.

2.1 Coupe-tube.

2.2 Cintreuse.

2.3 Chalumeau.

2.4 Mandrin et matrice.

3- Travail des tubes.

3.1 Mesurage, traçage.

  - Sciage coupe, ébavurage.

  - Cintrage des tubes en cuivre.

    - Distance de cintrage.

    - Cintrage intérieur.

    - Cintrage d'un tube sans raccord dans une niche.

    - Réalisation d'un contournement" chapeau de gendarme"

3.4 Evasement.

3.5 Brasage.

3.5.1 Recommandations.

3.5.2 Capillarité.

3.5.3 Brasage capillaire.

TRAVAUX PRATIQUES :

- Soudure sur simple évasement en utilisant de l’azote, réglage chalumeau + réglage débit azote.

- Soudure d’accessoires en laiton et en acier : détendeur, vanne d’isolement, raccord à visser, …

- Soudure sur petit diamètre argent et phosphore avec application cuivre sur acier, cuivre sur laiton et

piquage

- Soudure en position verticale et horizontale.

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T.P. 4

TRAVAIL DES TUBES EN ACIER

Objectifs :

- Exécuter les diverses jonctions.

- Souder les tubes.

- Installer et raccorder une canalisation d'eau chaude.

Syllabus :

1- Coupe de tube

2- Filetage à droite et à gauche

3- Exécution des tés

3.1 Par piquage en pénétration

3.2 Sur bord relevé, soudage oxy-acétylénique

4- Soudure des tubes

5- Pose et installation de canalisation d'eau chaude

5.1 Montage de vannes

5.2 Montage de raccords

5.3 Montage de ventouses et de pompes de circulation

5.4 Précautions pour la dilatation des tuyaux

5.4.1 Flexibles

5.4.2 Lyres de dilatation

Travaux Pratiques :

1. Exécuter une installation simple comprenant : conduite verticale, horizontale, et faire le test hydraulique à 6 bars pour PVC et à 10 bars pour acier

2. Isoler les tuyaux selon les plans

3. Tester et réparer les fuites

MATERIELS :

1. Pompe de pression pour test

2. Tuyaux en PVC et acier galvanisé

3. Joint pour tube en PVC

4. Matériels de T.P. tôlerie

- Connaître les différents outils utilisés en brasage

- Réaliser des assemblages par brasage dans différentes conditions et sur différentes matières

- Réaliser un assemblage tuyauterie standard, avec différentes sections de tuyauterie, des

courbes, des accessoires

- Réaliser une pièce d’épreuve visant à la certification environnementale des frigoristes

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T. P. 5

ASSEMBLAGE DE TOLES

Objectifs :

- Exécuter différentes formes d'agrafes des gaines selon la réglementation

(SMACNA).

Travaux pratiques :

1- Réalisation des différents types d’agrafes selon SMACNA

2- Réalisation d’assemblage des tôles des cylindres par rivets

3- Démontage des agrafes et rivets

MATERIELS :

1. Agrafeuses

2. Appareils de rivetage

3. Tôles

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T. P. 6

CONSTRUCTION DE PIECES ET JONCTIONS

Objectifs :

- Construire des pièces cylindriques, prismatiques et côniques.

- Construire des coudes formes et de sections diverses.

- Construire des jonctions pour la pénétration de pièces cylindriques.

- Construire des pièces de transition.

Travaux pratiques :

1- Construction des pièces

1.1 Cylindriques

1.2 Prismatiques

1.3 Trémie

1.4 Tôle de cheminée pyramidale

1.5 Pièces de changement de course

2- Cônique.

2.1 Tronc de cône avec bride

2.2 Cône avec collerette

2.3 Cône oblique

3- Construction de coudes de formes et sections diverses

3.1 Coude carré à 90°

3.2 Coude cylindrique à 120°

3.3 Coude cylindrique à 90°

3.4 Coude cintré à 90° de section carrée

4-  Pénétration de pièces cylindriques

4.1 Jonctions en T

4.2 Jonctions en V

4.3 Assemblage de différentes jonctions

5-  Pièces de transitions

5.1 Transition droite "rond-carré"

5.2 Transition oblique "rond-carré"

MATERIELS :

1. Cisailles manuelles

2. Cisailles d'établi

3. Cisailles à levier

4. Cisailles guillotine

5. Poinçonneur manuel

6. Poinçonneur électrique

7. Entaillage manuel

8. Entaillage électrique

9. Chalumeau à oxygène et acétylène

10. Tôle d’aciers de différentes épaisseurs

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T. P. 7

CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE GAINES DE CLIMATISATION

Objectifs :

- Choisir les matériaux selon les critères de base.

- Construire divers tronçons de gaines, réductions, tés, et accessoires.

- Assembler et installer les gaines.

- Isoler les gaines.

- Installer des supports de gaines.

- Installer des atténuateurs de sons.

Travaux pratiques :

1- Construction de :

1.1 Réductions

1.2 Tés

1.3 Coudes

2- Assemblages de gaines

3-  Exécution des supports pour gaines

3.1 Verticaux

3.2 Horizontaux

4-  Isolation des gaines

4.1 Matériaux d'isolation

4.2 Procédure d'isolation

5-  Atténuateurs de sons et flexibles

5.1 Emplacement et type des atténuateurs de sons

5.2 Installation des flexibles sur gaines

MATERIELS :

1. Cisailles manuelles

2. Cisailles d'établi

3. Cisailles à levier

4. Cisailles guillotine

5. Poinçonneur manuel

6. Poinçonneur électrique

7. Entaillage manuel

8. Entaillage électrique

9. Chalumeau à oxygène et acétylène

10. Tôle d’aciers de différentes épaisseurs

11. Agrafeuses

12. Appareils de rivetage

13. Matériaux isolants et pare-vapeur

BT1

Climatisation

T.P. Technologie de spécialité

T.P. 8

ISOLATION THERMIQUE

Objectifs :

- Réaliser l'isolation thermique des gaines et installer correctement des pare-	 	  vapeurs.

- Réaliser l'isolation thermique des tuyauteries des réfrigérants, d'eau chaude, et 	  d'eau glacée.

Syllabus :

1. Identification des différents isolants d’après leurs fiches techniques :

1.1 Polystyrène expansé

1.2 Polystyrène extrudé

1.3 Mousse rigide de la polyuréthane

1.4 Verre cellulaire

1.5 Laine de roche (Rock wool)

2. Manipulation de différentes sortes d’isolants

Travaux pratiques :

1. Couper, installer, coller chaque type d'isolants

2. Installer des pare-vapeur

3. Isoler des gaines

4. Isoler des tuyauteries de réfrigérant

5. Isoler des tuyaux d'eau chaude et eau glacée

6. Isoler des pompes et accessoires sur circuit d'eau glacée

7. Identifier les causes et supprimer les condensations (installation de pare-vapeur)

MATERIEL :

1. Fiches techniques de matériaux isolants

2. Différents types de matériaux isolants

3. Outils de découpage

4. Pare-vapeur

5. Ruban adhésifs

6. Mastic-étanche

7. Agrafeuses