BT1

Climatisation

ELECTRICITE (Circuits et appareillages électriques)       (40h / 20 semaines)

CHAPITRE 1: CIRCUIT DOMESTIQUE		             				Durée : 6h

- Représentation schématique d'un circuit domestique complet

1.1   Les lignes s'alimentent en courant continu et en courant alternatif, monophasé

et triphasé.

1.2   Les charges.

1- 2-1 Types de charges dans un circuit domestique

1.3   Rôle de l'appareillage de protection et emplacement des différents appareils

de circuit.

- Système monophasé.

2.1 Valeurs électriques à considérer

2.1.1 Valeurs efficaces du courant et de la tension

2.1.2 Tension entre phase et neutre

2.1.3 Tension et puissance du système

2.2 Principe de la production du courant alternatif

3- Système triphasé

3.1 Valeurs électriques à considérer

1.3.1.1 Courant dans chaque phase.

1.3.1.2 Déphasage des tensions entre les trois phases

1.3.1.3 Tension entre les deux phases et entre phase et neutre

3.2 Principe de la production du courant triphasé

CHAPITRE 2: LES TRANSFORMATEURS						Durée : 8h

- Définition et principe de fonctionnement d'un transformateur

- Circuits primaires et secondaires

- Détermination de la tension secondaire en fonction de la tension primaire et du nombre            de spires dans le primaire et dans le secondaire

- Détermination du courant secondaire en fonction du courant primaire et du nombre de            spires dans le primaire et dans le secondaire

- Puissance d'entrée et puissance de sortie

- Pertes dans un transformateur. Rendement

- Types de transformateurs: Transformateurs abaisseurs et élévateurs de tension

CHAPITRE 3: LES FUSIBLES								Durée : 4h

1- But de la protection utilisant un fusible (surintensité, court -circuit)

2- Constituants du fusible : alliage métallique et ses spécifications thermiques

2.1 Le courant nominal d'un fusible

2.2 Le courant de coupure d'un fusible

3- Types de fusibles et leurs propriétés thermiques

4- Remplacement d'un fusible et d'un porte-fusible

CHAPITRE 4: LES RELAIS			       					Durée : 4h

1- But de l'utilisation d'un relais

2- Différents types de relais

3- Etats des contacts d'un relais

3.1 Normalement ouverts ; symbole

3.2 Normalement fermés ; symbole

4- Niveaux de courant et de tension nécessaires au fonctionnement des relais

5- Circuit de puissance et circuit de commande d'un relais

5.1 Connexion de ces circuits

5.2 Description, fonction et caractéristiques de ces circuits

5.3 Valeurs nominales

6- Le relais électromagnétique

6.1 But de l'utilisation d'un relais électromagnétique : enclenchement et déclenchement d'un               système à courant fort

6.2 Principe de fonctionnement.

7- Le relais temporisé

7.1 But et utilisation d'un système temporisé

7.2 Types et principe de fonctionnement des relais

7.3 Modes de connexion de chaque type de relais, leurs réglages

CHAPITRE 5: LE DISJONCTEUR			   				 Durée : 6h

1- But de l'utilisation d'un disjoncteur

1.1 Principe de rupture

1.2 Emplacement dans le circuit

2- Mécanisme de rupture

2.1 Surintensité

2.2 Court-circuit.

3- Calibrage d'un disjoncteur suivant sa position dans le circuit

4- Distinction entre le courant admissible dans un disjoncteur et le courant de rupture

5- Disjoncteurs à haut pouvoir de coupure

6- Disjoncteurs domestiques (B.T.) monophasés ou triphasés, haute ou faible puissance

7- Les contacts du disjoncteur

7.1 Le contact électrique

7.2 Les défauts de contact

7.3 Type de contacts

7.4 Matériel de contact

7.5 Arc

8- Caractéristiques commerciales du disjoncteur

9- Disjoncteur de protection par détection du courant de fuite

10- Comparaison entre la protection avec disjoncteur et la protection avec fusible

CHAPITRE 6: LE CONTACTEUR							Durée : 4h

1- Introduction

2- Rôle du contacteur

3- Principe de fonctionnement du contacteur

4- Commandes par contacteur

4.1 Connexion au circuit de puissance

4.1 Connexion au circuit de commande

5- Les contacts du contacteur

5.1 Contacts de puissance

5.2 Contacts de commande

CHAPITRE 7: LES MOTEURS								Durée : 8h

1- Utilisation des moteurs

2- Introduction générale au principe de fonctionnement du moteur

3- Différents types de moteurs

3.1 Moteurs à courant continu

3.1.1 Moteur série

3.1.2 Moteur en dérivation

3.1.3 Moteur compound

3.2 Moteurs à courant alternatif

3.2.1 Moteur monophasé

3.2.2 Moteur triphasé

4- Caractéristiques techniques générales - Lectures de la plaque signalétique

5- Circuit d'alimentation (introduction générale).