BT3

Climatisation

Dessin technique

| DESSIN TECHNIQUE 3 | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

- Lire et dessiner des plans de chauffage.

- Dessiner des plans de chauffage par D.A.O.

BT3

Climatisation

Dessin technique

CHAPITRE 1

PLANS DE CHAUFFAGE

Objectifs :

- Lire les plans de chauffage.

-	Dessiner des plans de chauffage a partir des plans d’architecture et des besoins thermiques fournis.

Syllabus :

1- 	Lecture et explication de plan complets relatifs à des installations de chauffage (tels que sortis du bureau d'études).

2- 	Exécution de plans complets relatifs a des installations de chauffage à partir du matériel fourni (dimensionnement des éléments).

2.1 	Tuyauterie - Canalisation.

2.2 	Radiateurs.

2.3 	Accessoires.

2.4 	Tableau électrique.

2.5 	Equipements de contrôle.

2.6 	Chaudière.

2.7 	Chaufferie.

BT3

Climatisation

Dessin technique

CHAPITRE 2

PLANS DE REFRIGERATION

Objectifs :

-	Lire des plans de réfrigération.

-	Dessiner des plans de réfrigération à partir d’architecture et des besoins thermiques fournis.

Syllabus :

1 -	Lecture et explication de plans complets relatifs a des installations de réfrigération

.

2- 	Exécution de plans complets relatifs a des installations de réfrigération a partir de données thermiques fournies.

2.3  Gaines.

2.4  Ventilateurs.

2.5  Compresseurs.

2.6  Condenseur.

2.7  Evaporateur.

BT3

Climatisation

Dessin technique

METHODOLOGIE :

- Expliquer avec précision la représentation des différents éléments des systèmes

de chauffage, de climatisation et de plomberie sanitaire.

- Montrer aux élèves des plans réaliser par des bureaux d'études.

- Faire réaliser par les élèves en classe et sous forme de devoirs de maison

différents types de plans de chauffage et de réfrigération.

- Demander aux élèves d'identifier sur des plans sortis de bureaux d'études les

différents éléments des systèmes de chauffage, de climatisation et de plomberie

sanitaire.

- Organiser des visites à des bureaux d'études pour montrer aux élèves comment

sont réalisés les dessins en milieu professionnel.

- Faire réaliser par les élèves les légendes relatives à chaque plan.

BT3

Climatisation

Dessin technique

EVALUATION :

L'évaluation du travail de l'élève sera effectuée selon les critères suivants :

- Application correcte des techniques de dessin des plans de chauffage et de

réfrigération.

- Utilisation du matériel de dessin adéquat.

- Réalisation avec précision des dessins relatifs aux plans de chauffage et de

réfrigération.

- Identification sur des plans réels des : organes d'assemblage, liaisons, joints,

articulations, guidages, étanchéité, système de lubrification, système de gaine,

équipements de chauffage et de réfrigération.