BT3

Climatisation

Energie renouvelable et impact envirommentale

| ENERGIE RENOUVELABLE ET IMPACT ENVIROMMENTALE | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

- Déterminer l'influence de : l'orientation, l'inclinaison, et la durée de l'ensoleillement sur l'irradiation solaire reçue par un plan.

-	Exploiter les données météorologiques disponibles au LIBAN.

-	Appréhender les technologies d'un capteur solaire.

-	Assembler les éléments constitutifs d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire : captage, stockage (échangeurs), appoint, régulation.

-	Appréhender le fonctionnement des systèmes individuels et des systèmes centralisés.

-	Concevoir et calculer un système individuel de chauffe-eau-solaire : choix de l'échangeur (direct, semi-dynamique, dynamique), capacité des ballons de stockage, type de régulation, fonctionnement de l'appoint, dimensions des tuyauteries de distribution, orientation et inclinaison des capteurs, surfaces des capteurs.

-	Appréhender le fonctionnement d'une installation de chauffage solaire par plancher chauffant.

-	Dimensionner approximativement une installation de distribution par plancher chauffant; détermination des débits, calcul des installations de distribution, disposition des tubes.

-	Identifier les différents types de tubes utilisés dans les installations de chauffe-eau solaire et dans le plancher chauffant.

-	Identifier les anomalies de fonctionnement et mettre en oeuvre les procédures de réglages et d'entretien d'un système solaire actif.

BT3

Climatisation

Energie renouvelable et impact envirommentale

CHAPITRE 1

GENERALITES

Objectifs :

- Etudier les sources des énergies et les différences entre les technologies des énergies

renouvelables et non-renouvelables.

- Savoir le rôle de l'ozone et de l'effet de serre.

Syllabus

1-  L'énergie.

1.1  Définition.

1.2 Types.

1.3 Ressources.

1.3.1 Renouvelables.

1.3.2 Non-renouvelables.

2-  L'atmosphère.

2.1  Définition.

2.2  Gaz constituants de l'atmosphère.

2.3  Couches atmosphériques.

3-  L'ozone.

3.1  Qu'est-ce que l'ozone?

3.2  Rôle de l'ozone.

3.3  Appauvrissement de la couche d'ozone.

3.3.1 Ce qui nuit à la couche d'ozone.

3.3.2 Ozone Déplétion Potentiel  ODP.

3.3.3 Changements climatiques.

3.3.4 Convention de Vienne et protocole de Montréal

4-  L'effet de serre.

4.1  Qu'est-ce que l'effet de serre?

4.2  Les gaz à effet de serre.

4.3  Les sources d'émission des GES.

4.4  Le potentiel de réchauffement global (GWP)

4.5  Les stratégies d'intervention pour réduire les émissions des GES.

4.5.1  Protocole de Kyoto

4.5.2  Règlement européen relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (F-Gaz)

4.6 Total Equivalent Warning Impact (TEWI)

4,7  Comparaison entre l'effet de serre et la couche d'ozone.

BT3

Climatisation

Energie renouvelable et impact envirommentale

CHAPITRE 2

L'ENERGIE SOLAIRE

Objectifs :

- Comprendre les ressources en énergie solaire et comprendre les différents dispositifs de

conversion de l'énergie solaire et de leurs applications

- Utiliser les unités de mesure du rayonnement solaire et des irradiations quotidiennes.

Syllabus

1-  Le gisement solaire.

  - Mesure de l'énergie solaire émise et celle reçue.

  - Facteurs affectant sur le rayonnement solaire.

1.2.1 Atmosphère, géographie, latitude et saison.

1.2.2 Orientation, inclinaison et ombrage.

1.3 Avantages et inconvénients de l'énergie solaire.

2-  Les installations thermiques solaires.

2.1  Capteur solaire.

2.1.1 Principe.

2.1.2 Types.

2.1.2.1 Capteur plan.

2.1.2.2 Capteur à tubes évacués.

2.1.2.3 Capteur non vitré.

2.2  Choix d'un capteur.

2.3  Pose.

2.4 Entretien.

BT3

Climatisation

Energie renouvelable et impact envirommentale

CHAPITRE 3

SYSTEMES DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE

Objectifs :

.

- Savoir le fonctionnement du système solaire à eau chaude, les types, les matériaux utilisés pour la

construction, l'efficacité, la performance, la vie et la durabilité

Syllabus

1-  Description générale d'une installation.

  - Le captage.

  - Le transfert de l'énergie.

    - Echangeur thermique.

    - Liquide caloporteur (types, caractéristiques)

1.2.3     Tuyauterie.

1.3  Stockage.

1.4  Appoint.

1.5  Régulation.

1.6  Sécurité.

2-  Le système solaire combiné SSC.

3-  L'entretien des installations solaires.

4-  Le froid solaire.

6.1 Conversion en électricité et production de froid par compression.

6.2 Production de froid par absorption.

6.3 Systèmes à dessiccation.

BT3

Climatisation

Energie renouvelable et impact envirommentale

CHAPITRE 4

ENERGIE EOLIENNE

Objectifs :

.

- Savoir le fonctionnement du système, les aspects techniques et économiques.

Syllabus

1-  Qu'est-ce que l'énergie éolienne?

  - Définition.

  - Historique.

1.3  Avantages et inconvénients.

2-  Aspects techniques.

2.1  Types d'éolienne.

2.2  Structure d'une éolienne.

2.2.1  Composants d'une éolienne et leurs matériaux.

2.2.2  L'assemblage ses composants sur le chantier.

2.2.3  Valorisation des matériaux (Recycle, récupération,..)

2.3  Fonctionnement d'une éolienne.

2.4  Puissances et rendements.

2.4.1  Puissance du vent.

2.4.2  Puissance d'une éolienne.

2.4.3  Limite et courbe de Bets.

2.4.4  La régulation de la puissance du vent.

2.4.5  Rendement.

2.5  La production d'électricité et son stockage.

2.6  Interconnexion avec les systèmes d'énergie électrique.

2.7  Cycle de vie de l'éolienne.

2.8  Maintenance.

3-  Aspects économiques.

  - Cout d'investissement.

  - Cout de fonctionnement.

  - Tarif de rachat de l'électricité.

4- Impacts environnementaux et sociaux

#### Avantages

#### Impacts écologiques

#### Impacts sur les activités humaines et le bien-être

BT3

Climatisation

Energie renouvelable et impact envirommentale

CHAPITRE 5

ENERGIE BIOMASSE

Objectifs :

.

- Savoir le fonctionnement du système, sa famille et l'utilisation de la masse.

Syllabus

- Généralités

#### 1.1  Définition

#### 1.2 Bref historique et bilan actuel

#### Ressources de la biomasse.

### Les familles principales de la biomasse

#### Les bois énergie ou biomasse solide

##### 2.1.1  Définition

##### 2.1.2 Transformations thermochimiques de la biomasse en énergie

###### 2.1.2.1 La combustion

###### 2.1.2.2 La gazéification.

###### 2.1.2.3 La pyrolyse et la torréfaction

#### Le biogaz

##### 2.2.1 Définition

##### 2.2.2 Transformations biochimiques de la biomasse en énergie.

###### 2.2.2.1 La méthanisation.

###### 2.2.2.2 La fermentation alcoolique.

###### 2.2.2.3 L’extraction d’huiles végétales.

#### Les biocarburants

##### 2.3.1  Définition.

##### 2.3.2  Filières de production des biocarburants.

##### Générations des biocarburants.

### Utilisation de la masse

#### 3.1 Domaines d’utilisation de la biomasse

#### 3.2 Utilisation de la biomasse dans le monde

#### 3.3 Central biomasse

#### 3.4 Avantages et inconvénients

#### 3.5 Perspectives d’avenir

BT3

Climatisation

Energie renouvelable et impact envirommentale

CHAPITRE 6

LA GEOTHERMIE

Objectifs :

.

- Savoir le fonctionnement du système, et l'utilisation.

Syllabus

- Généralités

#### 1.1 Définition

#### 1.2 Bref historique et bilan actuel

#### Les ressources géothermiques

### Utilisation.

#### 2.1  La géothermie basse énergie : le chauffage.

#### 2.2  La géothermie très basse énergie : pompes à chaleur et capteurs thermiques.

#### 2.3  La géothermie haute énergie : l’électricité.

#### 2.4  Avantages et inconvénients.

#### 2.5  L’avenir de la géothermie.