BT3

Climatisation

Proget de chauffage,climatisation et sanitaire

| PROGET DE CHAUFFAGE,CLIMATISATION ET SANITAIRE | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

- Faire le bilan thermique hiver pour le choix d'un système de chauffage adéquat en fonction du local,

des besoins et selon les normes.

-  Etablir les plans et dimensionner chaque élément d'un système de chauffage central à un tuyau et à

radiateur en série.

- Etablir les plans et dimensionner chaque élément d'un système de chauffage central à deux tuyaux,

à  distribution en chandelle et à circulation naturelle.

- Etablir les plans et dimensionner chaque élément d'un système de chauffage central à deux tuyaux,

à distribution en parapluie et à circulation forcée.

- Etablir les plans et dimensionner chaque élément d'un système d'une installation sanitaire.

- Expliquer le principe de fonctionnement, la constitution, les caractéristiques, la régulation, et les

principales applications des systèmes centraux multizones à un seul conduit et à deux conduits

ainsi que les techniques de leur installation et de leur entretien.

- Faire le bilan thermique été pour le choix d'un système de conditionnement d'air adéquat en fonction

du local, des besoins et selon les normes.

- Etablir les plans et dimensionner la puissance de l'appareil et le réseau de la gaine.

.

BT3

Climatisation

Proget de chauffage,climatisation et sanitaire

CHAPITRE 1

CALCUL DU BILAN THERMIQUE HIVER

Objectifs :

Au terme de ce projet, l'élève sera en mesure de :

-	Faire le bilan thermique d'hiver des locaux en fonction des conditions intérieures et extérieures de base.

-	Choisir un système adéquat de chauffage central.

-	Etablir les plans et dimensionner chaque élément :

d'un système de chauffage central à 2 tuyaux, à distribution en chandelle, et à circulation naturelle.

d'un système à 2 tuyaux, à distribution en parapluie, et à circulation forcée.

-	Etablir les plans et dimensionner chaque élément d'un système solaire de chauffage d'eau chaude sanitaire.

BT3

Climatisation

Proget de chauffage,climatisation et sanitaire

CHAPITRE 2

CALCUL DES INSTALLATIONS SANITAIRES

Objectifs :

-	Etablir les plans et dimensionner chaque élément de l'installation d'évacuation EP et EU et des installations de plomberie sanitaire des salles de bain et cuisine.

-	Etablir le quantitatif des matériels et évaluer le coût des travaux.

BT3

Climatisation

Proget de chauffage,climatisation et sanitaire

CHAPITRE 3

CALCUL DU BILAN THERMIQUE ETE

Objectifs du Projet :

Au terme de ce projet, l'élève devrait être capable de :

-	Faire le bilan thermique d'été des locaux en fonction des conditions intérieures et extérieures de base.

-	Choisir un système adéquat de climatisation centrale.

-	Etablir les plans et dimensionner chaque élément :

D'un système air-air central unizone.

D'un système air-air central multizones.

D'un système à 2 conduits.

D'un système eau-eau (ventilo-convecteurs)

-	Choisir les composants classiques d'une installation de climatisation.

-	Etablir les plans et dimensionner chaque élément d'une petite chambre froide.

-	Etablir le quantitatif des matériels et évaluer le coût des travaux.

Déroulement :

L’étudiant doit effectuer l’étude de l’installation de chauffage, d’eau chaude sanitaire et dure & EP d’un petit bâtiment. Durant ce projet, l'élève devra mettre à l'épreuve les compétences requises durant la scolarité et développer ses capacités d'analyse et de synthèse.

Suivi du projet :

- Un enseignant assure le suivi de l'étudiant pendant toute la durée du projet.

- L'étudiant montre à l’enseignant les différentes étapes de l’évolution du projet et les différentes tâches exécutées.

- L’enseignant responsable du suivi du projet  de l'élève notera son appréciation de la progression de l'élève.

- Un rapport sera rédigé par l'étudiant.