BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

| REGULATION ET AUTOMATISATION | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

-	Employer les instruments de mesure : sonde de température, d'hygrométrie, de vitesse de l'air, débitmètre, appareil de combustion, matériels d'enregistrement.

-	Identifier les technologies de matériel de régulation ; détecteurs, vannes, robinets thermostatiques, régulateurs.

-	Appréhender les schémas et désigner les méthodes de raccordement des appareils de régulation.

-	Identifier les câblages des circuits de régulation.

-	Appréhender le principe de fonctionnement des systèmes de régulation des installations de chauffage.

-	Identifier les différents organes des systèmes de contrôle, déterminer leur domaine d'utilisation.

-	Exploiter et mettre en oeuvre les systèmes de contrôle et de régulation des installations de chauffage.

-	Identifier les produits et les systèmes domestiques et définir leur domaine d'exploitation.

-	Choisir des : capteurs, actionneurs, composants de communication, et système de gestion de l'énergie, et appliquer les techniques d'installation correspondantes.

-	Installer la boîte de contrôle et le câblage électrique des brûleurs.

-	Programmer le fonctionnement automatique des appareils.

-	Identifier les matériels commercialisés et leurs applications.

-	Appréhender le principe de la gestion technique des bâtiments.

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

Chapitre 1

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CONTROLE

Objectifs :

- Déterminer les différents types de systèmes de contrôle.

- Identifier les éléments d'un système de contrôle.

Syllabus

1-  Eléments d'un système de contrôle.

1.1  Schéma bloc.

1.2  Organe d'action.

1.3  Contrôleur.

1.4  Dispositif asservi.

1.5  Capteurs, transducteurs et comparateurs.

1.6  Boucle fermée, boucle ouverte.

2- Types de systèmes de contrôle.

2.1 Systèmes mécaniques.

2.2 Systèmes pneumatiques.

2.3 Systèmes hydrauliques.

2.4 Systèmes électriques.

2,5 Systèmes électroniques,

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

Chapitre 2

LES CQPTEURS

Objectifs :

- Identifier les différents types de capteurs utilisés pour la mesure de la température.

- Identifier les différents types de capteurs utilisés pour la mesure de l'humidité.

- Identifier les différents types de capteurs utilisés pour la mesure de la pression.

- Choisir un capteur en fonction des grandeurs à mesurer.

- Installer un capteur.

Syllabus

1- Types et rôles des capteurs

1,1  Capteurs de température

1.1.1 Elément bimétallique

1.1.2 Tige et tube

1.1.3 Soufflet hermétique

1.1.4 Bulbe

1.1.5 Thermistance

1.1.6 Thermocouple

1.1.7 Thermistor

1.2  Capteurs de l'humidité

1.2.1 Elément à cheveu

1.2.2 Elément à bois

1.2.3 Elément résistant

1.3  Capteurs de pression

1.3.1 Soufflet

1.3.2 Diaphragme

1.3.3 Tube-ressort

1.3.4.Tube de Bourdon

2- Critères de choix d'un capteur

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

Chapitre 3

LES CONTROLEURS

Objectifs :

- Déterminer les différents types de contrôleurs.

- Expliquer leur principe de fonctionnement.

- Indiquer la position du contrôleur dans un système de climatisation et noter les conséquences

au niveau des performances du système.

Syllabus :

1-  Définition et rôle

2-  Types de contrôleurs

2.1 Electriques

2.2 Pneumatiques

2.3 Hydrauliques

3-  Eléments de contrôle électrique

3.1 Transformateurs

3.2 Relais électriques

3.3 Relais électro-pneumatiques

3.4 Relais de commutation

3.5 Relais graduels

3.6 Potentiomètres

4-  Eléments de contrôle pneumatique

4.1 Types

4.2 Relais pneumatiques

4.3 Interrupteurs pneumatiques

4.4 Source d'air

4.4.1 Compresseur

4.4.2 Filtres et déshumidificateurs

4.4.3 Vannes de sécurité

5-  Types de thermostats

5.1 Basse tension

5.2 Haute tension

5.3 De chauffage

5.4 De refroidissement

5.5 Composés

5.6 Jour-nuit

5.7 Electroniques

5.8 Installation des thermostats

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

6-  Humidistats

6.1 Humidistat de chambre.

6.2 Humidistat à  insertion.

7-  Pressostats

7.1 Pressostat de conduite.

7.2 Pressostat différentiel.

8- Méthodes de raccordements - Câblages

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

Chapitre 4

DISPOSITIFS ASSERVIS

Objectifs :

- Identifier les types des dispositifs asservis présentés.

- Expliquer leur mode de fonctionnement.

Syllabus :

1-  Etapes du système de contrôle.

2-  Soupapes automatiques.

2.1 But.

2.2 Types selon l'écoulement.

2.3 Types selon le siège et la queue.

3-  Registres automatiques

3.1 Registre à lamelle simple

3.2 Registre à  lamelles multiples

4-  Opérateurs

4.1 Opérateurs pour soupapes

4.1.1 Solénoïdes

4.1.2 Moteurs électriques

4.1.3 Pneumatiques

4.2 Opérateurs pour registres

4.2.1 Moteur électrique

4.2.2 Opérateur pneumatique

5- Méthodes de raccordements - Câblages

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

Chapitre 5

CONTROLE EN CONDITIONNEMENT D'AIR

Objectifs :

- Définir la nécessité du contrôle du débit d'air.

- Décrire et définir les différentes techniques utilisées dans le contrôle du débit d'air.

- Noter le domaine d'utilisation de chaque type de registres.

- Décrire et identifier les contrôles des serpentins, des humidificateurs, de la pompe, du débit d'air, du débit d'eau, et du moteur du compresseur.

Syllabus :

1-  Contrôle du débit d'air

1.1 Air à faible vitesse

1.1.1 Registre répartiteur

1.1.2 Diagramme du registre répartiteur

1.1.3 Registre type pivotant

1.1.4 Diagramme du registre type pivotant

1.2 Air à grande vitesse

1.2.1 Registre de réglage

1.2.2 Diagramme du registre de réglage

2-  Contrôle des conditions de l'air

2.1 Contrôle des serpentins de refroidissement

2.2 Contrôle des serpentins de déshumidification

2.3 Contrôle de la pompe

2.4 Contrôle du serpentin de réchauffage

2.5 Contrôle du débit d'air

2.6 Contrôle du débit d'eau

3-  Contrôle du moteur du compresseur

3.1 Protection de surcharge

3.2 Dispositifs de protection du compresseur

3.3 Système de contrôle de l'huile

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

Chapitre 6

REGULATION EN REFRIGERATION

Objectifs :

- Définir la nécessité du contrôle de sûreté et décrire les moyens de lutter contre la haute pression, la basse pression, le manque de pression de l'huile, et la quantité du réfrigérant.

- Décrire les méthodes de contrôle du débit du réfrigérant.

Syllabus :

1-  Contrôle de sûreté

1.1 Nécessité

1.2 Contre la haute pression

1.3 Contre la basse pression

1.4 Contre le manque de pression de l'huile

1.5 Contre un niveau haut du réfrigérant liquide

1.6 Contre un niveau bas du réfrigérant liquide

2-  Contrôle du débit du réfrigérant.

2.1 Vanne à opération manuelle

2.2 Tube capillaire

2.3 Vannes à flotteurs

2.3.1 Basse pression

2.3.2 Haute pression

2.4 Vanne automatique

2.5 Vanne thermostatique

2.6 Vanne thermo-électrique

2.7 Egaliseur

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

Chapitre 7

REGULATION EN CHAUFFAGE

Objectifs :

- Appréhender le principe d'une régulation de chauffage.

- Identifier les différents éléments d'une régulation.

- Identifier les différents éléments de liaison.

- Appliquer les procédures d'installation, de réglage et d'entretien des éléments

d'un système de régulation.

- Indiquer le domaine d'utilisation des différents modes de régulation

.

Syllabus :

1-  Description générale

2-  Eléments régulateurs

2.1 Vannes à deux voies

2.2 Vannes papillon

2.3 Robinets à soupapes

2.4 Robinets à pointeau

2.4.1  Vannes à 3 voies

2.4.2  Vannes à 4 voies

3-  Eléments de liaison

3.1 Type à action directe

3.2 Thermostat à une influence

3.3 Thermostat à double influence

3.4 Type pneumatique

3.5 Thermostat à fluide auxiliaire

3.6 Thermostat à fluide auxiliaire à double influence

4-  Différents modes de régulation

4.1 Considérations générales

4.2 Régulation centrale

4.3 Régulation par pièce

4.4 Régulation par circuit

4.5 Cas des installations vapeurs

5-  Appareils de sécurité.

6- Procédures d'installation - entretien

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

CHAPITRE 8

GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS

Objectifs :

- Appréhender le principe de la gestion technique des bâtiments.

- Identifier les supports utilisés pour la transmission.

- Identifier les différents systèmes de gestion centralisée présentés

Syllabus

1-  Gestion centralisée des bâtiments

1.1  Présentation

1.2 Télégestion de

1.2.1 Confort

1.2.2 Energie

1.2.3 Equipements

1.2.4 Fluides

1.2.5 Eclairage

1.3 Télésurveillance

1.3.1 Sécurité incendie

1.3.2 Sécurité infraction

2-  Support de transmission dans l'individuel et le tertiaire

2.1  Organisation des systèmes

2.2  Composants

2.2.1 Les points

2.2.2 Les unités locales

2.2.3 Les interfaces

2.2.4 Les réseaux

2.2.5 Les postes d'exploitation et de supervision

2.2.6 Les logiciels

3-  Système pour maison individuelle

4-  Système pour bâtiment collectif

5-  Systèmes évolutifs

5.1  Précâblage

5.2  Système pour la gestion domotique collective des immeubles de bureaux

5.2.1  Gestion de l'énergie

5.2.2  Répartition des frais de chauffage et de climatisation

5.3  Exemples d'immeubles équipés

BT3

Climatisation

Régulation et automatisation

METHODOLOGIE :

- Distribuer aux élèves le contenu, l’horaire, et la modalité de l’évaluation, et les discuter en classe en écoutant leurs points de vue.

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

- Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

- Organiser des visites à des entreprises et des chantiers, et demander aux élèves de rédiger un rapport de visite qui sera commenté et analysé en classe.

- Faire préparer par les élèves une feuille de papier résumé pour chaque chapitre qui sera corrigé à la séance suivante.

- A la fin de chaque chapitre, faire poser des questions aux élèves dont la réponse sera vrai ou faux.

- Insister sur la présentation des devoirs, des rapports et des tests faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves tant que possible des revues spécialisées, des journaux quotidiens, et des études publiées traitant  le sujet en  question.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des dispositifs de régulation.