BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

| SYSTEMES DE CHAUFFAGE | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

-	Appréhender les principaux modes de distribution de chauffage à eau chaude ; bitube, monotube.

.

-	Appréhender les systèmes de chauffage individuel ; pièce par pièce, centrales à eau chaude, électrique.

-	Appréhender le système de chauffage central : à eau chaude, à vapeur, chauffage aéraulique (centrale de traitement d'air).

-	Dimensionner une installation de chauffage individuel : choix et implantation du générateur (avec ou sans E.C.S.), détermination du tracé des tuyauteries, calcul des sections des tuyauteries.

-	Identifier les critères de choix : des pompes de réseau et recyclage, des pompes de circuits primaires et secondaires de leur vanne de régulation, du vase d'expansion.

-	Dimensionner succinctement les planchers chauffants.

-	Concevoir un système complet de chauffage et production E.C.S. de petite puissance  à 70 kW.

-	Appréhender les différents types et les facteurs de corrosion des tubes.

-	Appliquer les moyens de lutte contre la corrosion des installations de chauffage (circuits fermés ou semi-ouverts) et d'eau chaude.

-	Identifier les phénomènes d'entartrage et les moyens de prévention du tartre.

-	Appréhender les procédés d'adoucissement de l'eau : chaux, soude, phosphates, échange d'ions.

-	Appréhender la méthode de protection électrochimique des réservoirs métalliques.

BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

CHAPITRE 1

PRINCIPES DE BASE DU CHAUFFAGE

Objectifs :

- Définir le contexte de chauffage.

- Définir la notion de confort et déterminer les modes d'échange de chaleur.

- Déterminer les zones et courbes de confort.

- Déterminer l'agent le plus utilisé dans la climatisation, ses caractéristiques et les principaux modes de

production du chaud.

Syllabus :

1- Définition et  contexte de chauffage

1.1 Facteurs atmosphériques concernant le chauffage.

1.1.1 Température.

1.1.2  Humidité.

1.1.3  Mouvement de l'air.

1.1.4  Impuretés.

1.1.5  Niveau de bruit.

2- Notion de confort.

2.1. Définitions.

2.1.1 Température bulbe sèche.

2.1.2 Température bulbe humide.

2.1.3 Chaleur sensible.

2.1.4 Chaleur latente.

2.1.5 Chaleur produite.

2.2.  Zones de confort.

2.2.1 Degrés hygrométrique.

2.2.2 Température.

2.2.3 Vitesse de l'air.

3- Production du chaud.

3.1. L'air (agent le plus utilisé).

3.1.1 Disponibilité.

3.1.2 Cout.

3.1.3 Maniabilité et traitement.

3.2. Caractéristiques variables de l'air dans une enceinte à chauffer.

3.3.1 Température.

3.3.2  Humidité.

3.3. Modes de production de chauffage.

3.3.1  Résistance électrique.

3.3.2  Chaudière.

3.3.3  Collecteur solaire.

3.3.4  Pompe à chaleur.

BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

CHAPITRE 2

DIAGRAMME PSYCHROMETRIQUE

Objectifs :

- Définir les facteurs du diagramme psychrométrique.

- Savoir lire le diagramme psychrométrique.

- Déterminer le point figuratif sur le diagramme

- Déterminer les différents facteurs du diagramme.

Syllabus :

1- Définitions et unités des diverses grandeurs du diagramme

1.1  Température sèche.

1.2. Température humide.

1.3  Température du point de rosée.

1.4  Humidité relative.

1.5  Humidité spécifique.

1.6  Enthalpie.

1.7  Volume massique.

2- Lecture du diagramme psychrométrique.

3- Applications du diagramme.

BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

CHAPITRE 3

Les échanges de chaleur et les phénomènes thermiques

Objectifs :

- Déterminer les différentes formes d'échange thermique.

- Etudier La propagation de la chaleur à travers une paroi.

- Déterminer le coefficient de transmission thermique.

Syllabus :

1- Modes d'échange thermique.

3.1 Rayonnement.

3.2 Conduction.

  - Convection.

2-La propagation de la chaleur à travers une paroi.

2.1 Conductivité thermique.

2.2 Coefficient de convection thermique.

2.3 Coefficient de rayonnement thermique.

3- La résistance thermique.

4- le coefficient de transmission thermique.

4.1 Définition

4.2 Unité.

4.3 Formules.

5-Coefficient de transmission de chaleur à travers une paroi homogène.

6- Coefficient de transmission de chaleur à travers une paroi composée.

7- Calcul des températures dans des différentes jonctions d'une paroi composée.

BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

CHAPITRE 4

BILAN THERMIQUE EN CHAUFFAGE

Objectifs :

- Noter la variation des conditions extérieures en fonction du lieu

- Trouver à partir des tables les données relatives aux conditions extérieures utiles pour le calcul du

bilan thermiques hivers.

- Déterminer les différentes formes d'échange thermique.

- calculer les déperditions de chaleur pour un local à chauffer.

- Déterminer les facteurs desquels dépendent le débit d'infiltration et le coefficient d'infiltration et

exposer le but et les modes de ventilation.

Syllabus :

1- Conditions extérieures de base.

  - Température.

  - Humidité relative.

2- Conditions intérieures de base recommandées pour le confort..

2.1. Température.

2.2  Humidité relative.

3- Modes d'échange thermique.

3.1 Rayonnement.

3.2 Conduction.

  - Convection.

4-Calcul des déperditions de chaleur.

4.1 Les déperditions de chaleur a travers

Les murs – les vitres – le plafond – le plancher – le sol (dalle en contact avec le sol).

4.2 Majoration pour mur orienté.

4.3 Infiltration.

4.4 Ventilation.

5- Infiltration et ventilation.

5.1 Facteurs dont dépend le débit d'infiltration.

Vitesse du vent – étanchéité du local – degrés d'ouverture des portes.

5.2 Méthode approximative pour le calcul du débit d'air d'infiltration.

BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

CHAPITRE 5

MODES DE CHAUFFAGE

Objectifs :

- Présenter les principaux modes de distribution de chauffage.

- Formuler les critères de choix du système de chauffage.

- Appréhender le système de chauffage individuel.

- Appréhender le système de chauffage central à eau chaude, à vapeur, chauffage aéraulique

- Décrire une centrale de traitement de l'air.

Syllabus :

1- Critère de choix

1.1. Nature du local

1.2. Conditions exigées

1.3. Espaces disponibles

1.4. Economies, rendement

2- Mode de distribution

2.1 A air

1.1.1 Distribution directe (résistance électrique et pompe à chaleur)

1.1.2 Distribution indirecte

2.2 A eau

1.2.1 Distribution directe  (Radiateur et plancher chauffant)

2.3 A vapeur (basse pression)

1.3.1 Distribution indirecte (échangeur de chaleur)

1.3.2. Radiateurs

3- Modes de chauffage

3.1 Chauffage statique

3.1.1 Disponibilité et usage au Liban

3.1.2 Cout

3.1.3 Installation et entretien

3.2 Chauffage à vapeur basse pression

3.2.1 Dispositions générales

3.2.2 Appareillages de sécurité

3.2.3 Avantages et inconvénients

3.3 Chauffage par air

3.3.1 Air naturel ou air pulsé

3.4 Pompe à chaleur

BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

CHAPITRE 6

SYSTEMES DE CHAUFFAGE STATIQUE A EAU CHAUDE

Objectifs :

- Citer et décrire les différents systèmes de chauffage central ou statique à eau chaude.

- Discuter les avantages et inconvénients pour chaque système et préciser son domaine d'application..

- Décrire le procédé d'évacuation de l'air dans un circuit du chauffage.

Syllabus :

1- Système à un tuyau: corps de chauffe en série.

1.1. Description du système

1.2. Mode de raccordement des corps de chauffe

1.3. Dimensionnement des corps de chauffe successifs.

1.4. Avantages et inconvénients

1.5 Cas d'application.

2- Système à un tuyau: corps de chauffe en dérivation.

2.1 Description du système

2.2 Mode de raccordement des corps de chauffe

2.3 Dimensionnement des corps de chauffe successifs.

2.4 Avantages et inconvénients

2.5 Cas d'application.

3- Système à deux tuyaux: distribution en chandelle.

3.1. Description du système

3.2. Mode de raccordement des corps de chauffe

3.3. Avantages et inconvénients

4- Système à deux tuyaux: distribution en parapluie.

4.1. Description du système

4.2. Mode de raccordement des corps de chauffe

4.3. Avantages et inconvénients

5- Evacuation de l'air dans un circuit de chauffage.

5.1 Installation en parapluie.

5.2 Installation en chandelle.

5.3 Rôle du vase d'expansion.

5.4 Dispositifs spéciales.

BT3

Climatisation

Systèmes de chauffage

CHAPITRE 7

CONCEPTION D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR EAU CHAUDE

Objectifs :

- Déterminer le plan à suivre pour concevoir et dimensionner les éléments d'un système de chauffage statique par eau chaude

Syllabus :

1- Calcul du bilan thermique hivers.

2- Dimensionnement des radiateurs.

2.1 Nombres d'éléments.

2.2 Choix de l'emplacement.

3- Circuit hydraulique.

3.1. Tuyauterie.

3.2. Détermination des diamètres de la tuyauterie.

3.3. Robinetterie.

3.3.1 Vanne à passage direct.

3.3.2 Robinet à soupape.

3.3.3 Clapet de non retour.

3.3.4 Vannes trois voies.

3.3.5 Vannes quatre voies.

3.4  Exemple de connexion de la robinetterie au radiateur ou à la pompe.

4- Dimensionnement de la pompe.

4.1. Calcul des pertes de charge.

4.2. Choix de la pompe.

5- Production d'eau chaude sanitaire.

6- Chaudière.

6.1 Choix de la chaudière.

6.2 Dimensionnement du bruleur.

6.3 Système de contrôle pour la détection de la flamme.

6.3.1 Cellule photo-électrique

6.4 Contrôle de la température.

6.4.1 Thermostat haute température de sécurité (90°)

6.4.2 Thermostat de régulation sur le retour de l'eau (60° ou 70°C)