BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

| SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

- Expliquer et définir le principe de fonctionnement des différents  systèmes de réfrigération.

-  Décrire les types commercialisés de ventilateurs et établir leurs caractéristiques.

- Identifier et décrire les principaux organes utilisés pour le contrôle des systèmes de refroidissement.

- Expliquer le principe de fonctionnement, la constitution, les caractéristiques et les principales

applications des systèmes compacts ainsi que les techniques de leur installation et de leur entretien.

- Expliquer le principe de fonctionnement, la constitution, les caractéristiques, la régulation et les

principales applications des systèmes dissociés (split system) ainsi que les techniques de leur

installation et de leur entretien.

- Expliquer le principe de fonctionnement, la constitution, les caractéristiques, la régulation, et les

principales applications des systèmes centraux multizones à un seul conduit et à deux conduits

ainsi que les techniques de leur installation et de leur entretien.

- Décrire le principe de fonctionnement, la constitution, les caractéristiques, la régulation, et les

principales applications des systèmes à eau glacée  (Chiller) ainsi que les techniques de leur

installation et de leur entretien.

- Identifier la technologie des ventilo-convecteurs et des éjecto-convecteurs, et décrire les techniques de

leur installation et de leur entretien.

- Expliquer par inversion de cycle frigorigène au moyen d’une vanne à 4 voies le principe de pompe à

chaleur (à air et à eau).

- Calculer le bilan thermique d'une petite chambre froide.

- Distinguer les différentes applications en réfrigération notamment : réfrigérateurs ménagers, meubles

frigorifiques ouverts, entrepôts frigorifiques, réfrigérateurs de véhicules, transport frigorifique, et

production de glaçon. Indiquer les techniques de leur exploitation et de leur entretien.

-  Expliquer les procédures de diagnostic et d'entretien des centrales de traitement d'air : analyse des

batteries, humidificateurs, filtres

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 1

CYCLE SIMPLE DE REFRIGERATION

Objectifs :

- Expliquer le principe de fonctionnement d'un système de réfrigérant.

- Expliquer les cycles frigorifiques théorique et réel.

Syllabus :

1- Production du froid

1.1 Machine à compression de vapeur

1.1.1 Cycle théorique

1.1.2 Les transformations

- Expansion

- Vaporisation

- Compression

- Condensation

1.1.3 Le coefficient d'effet frigorifique

1.1.4 Le schéma descriptif d'un cycle frigorifique

  - Machine à absorption

2-  Le cycle réel

2.1  Marche en surchauffe

2.2  Marche en sous refroidissement

2.3  Rendement théorique

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 2

VENTILATEURS

Objectifs :

- Enumérer les ventilateurs les plus utilisés dans les systèmes de production du froid.

- Décrire les ventilateurs axiaux et centrifuges et énumérer leurs différents types.

- Etablir les lois des ventilateurs axiaux et centrifuges.

- Identifier les graphes de performance des ventilateurs axiaux et centrifuges.

Syllabus :

1- Introduction.

2- Ventilateurs axiaux.

2.1 Types

2.2 Lois des ventilateurs

2.3 Graphes.

3- Ventilateurs centrifuges (ou du type radial).

3.1. Types

3.2. Lois

3.3. Graphes.

4- Puissance utile d'un ventilateur.

- Pression de refoulement.

- Choix d'un ventilateur.

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 3

CONTROLE DU CONDITIONNEMENT D'AIR

Objectifs :

- Décrire le but du contrôle.

- Identifier les thermostats et leur rôle dans le contrôle.

- Identifier les transmetteurs et les receveurs de température.

- Identifier et décrire le rôle des contrôles et protection suivants:

- Soupape de liquide

- Contrôles du moteur de compresseur.

- Protection de surcharge.

- Dispositifs de protection du compresseur.

- Système de contrôle de l'huile.

Syllabus :

1- But du contrôle.

2- Thermostats.

2.1 Rôle

2.2 Types

3- Pressostats

3.1. Rôle

3.2. Types

4- Transmetteurs et receveurs de température.

5- Soupape de liquide.

6- Contrôle du moteur de compresseur.

6.1.1. Protection de surcharge

6.1.2. Dispositifs de protection du compresseur

6.1.3. Système de contrôle de l'huile.

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 4

INSTALLATION UNITAIRE

Objectifs :

- Décrire l'arrangement des éléments constitutifs dans un appareil "AC Windows unit".

- Identifier les contrôles utilisés pour un appareil  Windows unit.

- Déterminer l'installation et l'entretien nécessaires pour un système AC Windows unit.

- Enumérer les domaines d'utilisation d'un tel système

Syllabus :

1- Description.

2- Eléments constitutifs d'une installation unitaire.

2.1 Compresseur.

2.2 Condenseurs et évaporateur.

2.3 Organes de détente.

2.4 Moteurs.

2.5 Filtre.

3- Contrôles et connexions électrique.

4- Procédures d'entretien.

5- Procédures d'installation.

6- Applications.

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 5

SYSTEMES DISSOCIES (SPLIT)

Objectifs :

- Identifier l'arrangement des composants constitutifs dans un système de

conditionnement d'air en "split" ou en "multisplit".

- Déterminer les conditions d'installation et d'entretien des systèmes dissociés.

- Préciser les domaines d'utilisation des systèmes dissociés.

- Schématiser les connexions électriques.

Syllabus :

1-  Arrangement - Eléments constitutifs

2-  Système split

- Description

- Installation

- Connexions électriques

- Contrôles

- Applications

3- Système multi-split

- Description

- Installation

- Connexions électriques

- Contrôles

- Applications

4- Entretien et maintenance

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 6

SYSTEMES DECENTRALISES

Objectifs :

- Identifier l'arrangement des composants constitutifs des systèmes décentralisés.

- Déterminer les conditions d'installation et d'entretien des systèmes décentralisés.

- Préciser les domaines d'utilisation des systèmes décentralisés.

- Schématiser les connexions électriques.

Syllabus :

1-  Systèmes multizones

  - Description.

  - Types.

  - Avantages et inconvénients.

2-  Les ventilo-convecteurs.

2.1 Principe de fonctionnement.

2.2 Types de ventilo-convecteurs.

2.3 Détails technologiques.

2.4 Régulation.

2.5 Schémas d'installation et de régulation.

3- Les éjecto-convecteurs.

3.1 Principe.

3.2 Aspects technologiques.

3.3 Régulation.

3.4 Avantages et inconvénients.

4- Système tout air, à débit constant, mono gaine.

5- Système tout air, à débit constant, double gaine.

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 7

SYSTEME CENTRAL DE REFROIDISSEMENT

Objectifs :

-  Décrire un système central de refroidissement et identifier ses principaux éléments.

Syllabus :

1-  Description.

2-  Caractéristiques d'un système central.

3- Composants d'un système central.

3.1 Boite de mélange.

3.2 Filtre.

3.3 Section de refroidissement et de déshumidification.

3.4 Laveurs d'air et humidificateurs.

3.5 Séparateur de gouttelettes d'eau.

3.6 Ventilateur.

4- Controles.

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 8

SYSTEME D'EAU FROIDE (CHILLER)

Objectifs :

- Décrire un système d'eau froide et reconnaitre ses éléments constitutifs.

- Décrire un système de grande capacité.

- Enumérer les contrôles d'un système d'eau froide.

- Comparer les systèmes indiqués.

Syllabus :

1-  Eléments constitutifs d'un système d'eau froide.

  - Condenseurs à eau.

  - Tour de refroidissement.

  - Groupe frigorifique producteur d'eau froide.

  - Condenseurs à air.

2-  Systèmes de grande capacité.

2.1 Unité de ventilateur-serpentin.

2.2 Tuyauterie d'eau.

2.3 Comparaison entre les systèmes.

3- Contrôles.

3.1 Contrôle de la température.

3.2 Contrôle d'une installation centrale.

3.3 Contrôle de la pompe.

3.4 Contrôle de sécurité du compresseur.

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 9

CLIMATISATION DES VEHICULES

Objectifs :

- Décrire et Identifier les différents types et composants des systèmes de

conditionnement d'air pour véhicules.

- Identifier les contrôles utilisés dans ces systèmes.

- Schématiser les connexions électriques.

Syllabus :

1- Sources de chaleur

1.1   Intérieures

1.2   Extérieures

2- Composants principaux

  - Compresseurs

  - Condenseur

  - Contrôle de débit du réfrigérateur

  - Evaporateur

  - Bouteille séparatrice (receiver-drier)

3- Types

3.1   Dash type

3.2   Trunk type

3.3   Dual type

4- Contrôles

4.1  Contrôle du compresseur

4.2  Contrôle du ventilateur

4.3  Contrôle du débit d'air

4.4  Idle speed regulator (régulateur de la vitesse de rotation du moteur)

5- Circuit électrique

BT3

Climatisation

Systèmes de refroidissement

CHAPITRE 10

CHAMBRES FROIDES

Objectifs :

- Préciser le but des chambres froides et leurs usages.

- Préciser la construction d'une chambre froide.

- Calculer la charge frigorifique d'une chambre froide.

- Définir les conditions de frigorification des denrées.

Syllabus :

1- Objet des chambres froides

2- Description et construction

2.1  Dimensions

2.2  Plancher

2.3  Murs

2.4  Plafonds

2.5  Portes

2.6  Isolation

3- Calcul de la charge de réfrigération

3.1  A travers les parois

3.2  Infiltration de l'air

3.4  Charge du produit

3.5  Autres sources de chaleur

4- Conditions de frigorification des denrées

5- Exemple pratique