BT2

Climatisation

T.P. Equipements de chauffage

| T.P. EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE | 90 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève sera en mesure de :

-	Monter, démonter, entretenir, et dépanner des chaudières à mazout.

-	Monter, démonter, entretenir, régler, et dépanner les brûleurs à mazout.

-	Monter, démonter, entretenir, et dépanner des pompes et des vases d'expansion.

-	Monter, démonter, entretenir, et dépanner des radiateurs et des convecteurs.

-	Monter, démonter, entretenir et dépanner des chauffages par résistances électriques.

-	Monter, démonter, entretenir, et dépanner des pompes à chaleur.

-	Monter, démonter, entretenir, et dépanner les appareils de contrôle.

-	Entretenir des cheminées.

-	Monter, démonter, entretenir, et dépanner des planchers chauffants.

-	Monter, démonter, entretenir, et dépanner des générateurs gaz de petite puissance.

-	Réaliser un diagnostic des conduits de fumée, décrire les principaux désordres et les techniques de réhabilitation.

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de chauffage

T. P.  1

MONTAGE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES

Objectifs :

- Exécuter le montage (au niveau de la connexion) d'une chaudière avec ses

accessoires; raccorder la chaudière  à la cheminée et au circuit d'eau, et la mettre en

marche.

- Démonter la chaudière pour entretien, la nettoyer pour la remonter.

- Faire le montage et le démontage d'un brûleur.

- Faire l'ajustage et le contrôle nécessaire pour un brûleur.

Travaux pratiques :

1- Montage d'une chaudière

1.1  Montage de la chaudière

1.2  Montage des accessoires

1.3  Raccordement à la cheminée

1.4  Raccordement au circuit d'eau

1.5  Précautions

1.6  Connexions électriques, système de contrôle, système de sécurité

1.7  Mise en marche

2- Démontage et entretien

2.1  Déconnexion des divers raccordements

2.2  Démontage des accessoires

2.3  Démontage de la chaudière

2.4  Nettoyage et remontage

3- Montage d'un brûleur à mazout

3.1  Montage d'un brûleur

3.2  Raccordement au réservoir de mazout

3.3  Raccordement électrique

3.4  Entretien du brûleur

3.5  Faire les contrôles nécessaires

MATERIELS :

1-  Chaudière avec ses accessoires de petite dimension

2- Pièces auxiliaires

- Pompe de Circulation

- Brûleur

- Vase d’expansion

- Conduite

- Cheminée

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de chauffage

T.P. 2

PIECES ANNEXES D'UNE CHAUDIERE

Objectifs :

- Installer une pompe de circulation y compris les branchements nécessaires.

- Exécuter le démontage et le nettoyage nécessaire pour l'entretien d'une pompe.

- Installer un vase d'expansion ouvert et fermé dans un circuit de chauffage .

- Entretenir des cheminées.

Travaux pratiques :

1- Installation d'une pompe

1.1 Fixation

1.2 Equilibrage hydraulique au moyen de vanne régulatrice

1.3 Drainage (vidange du circuit)

1.4 Entretien

2-Installation d'un vase d'expansion

2.1 Précaution à prendre

2.2 Montage d'un vase d'expansion ouvert

2.3 Montage d'un vase d'expansion fermé

3-Entretien nécessaire pour cheminée

3.1 Métallique

3.2 Béton

MATERIELS :

1-Pompe de circulation avec ses accessoires et circuits de connexion

2- Vase d’expansion à membrane

3-Conduite de fumée d’une chaufferie

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de chauffage

T. P. 3

CORPS DE CHAUFFE

Objectifs :

- Installer un radiateur en fonte, aluminium, acier.

- Faire la connexion de plusieurs éléments d'un radiateur ensemble.

- Effectuer des essais d'étanchéité sur un radiateur.

- Installer et démonter un convecteur.

- Monter, démonter, entretenir, et dépanner des chauffages par résistance

électriques.

- Monter, démonter, entretenir, et dépanner des planches chauffantes de petite

dimensions.

- Faire le contrôle nécessaire.

Travaux pratiques  :

1- Radiateurs (fonte, aluminium, acier)

1.1 Fixation et scellement des consoles

1.2 Assemblage des éléments

1.3 Branchement aux canalisations

1.4 Essais de vidange et évacuation d'air (ventouses)

1.5 Démontage du radiateur

1.6 Essais de nettoyage d'un radiateur

1.7 Essais d'étanchéité sur un radiateur

2- Convecteur

2.1 Montage d'un convecteur

2.2 Démontage

2.3 Entretien d'un convecteur

2.4 Montage et connexion du thermostat de contrôle

3- Corps de chauffe électrique

3.1 Radiateur à l'huile électrique

3.1.1 Connexion électrique

3.1.2. Entretien

3.1.3 Montage et connexion du thermostat de contrôle

3.2 Résistance électrique

3.2.1 Connexion électrique

3.2.2 Entretien

3.2.3 Montage et connexion du thermostat de contrôle

5- Planches chauffantes de petite dimension

5.1 Installation des planches chauffantes

5.2 Essais d'étanchéité

5.3 Entretien

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de chauffage

T. P.  4

GENERATEUR A GAZ DE PETITE PUISSANCE

Objectifs :

- Monter, démonter, entretenir et dépanner des générateurs à gaz.

Syllabus

1-Précaution et mesure de sécurité à prendre au niveau du local

2-Mesures de sécurité à prendre au niveau de connexion

Travaux pratiques :

1- Montage, démontage, entretien, dépannage de :

1.1 Chauffe-eau instantané à gaz

1.2 Chauffe-eau à accumulation à gaz

MATERIELS :

1- Chauffe-eau à accumulation à gaz domestique

2- Chauffe-eau instantané à gaz domestique

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de chauffage

T. P.  5

TECHNIQUES DE REHABILITATION

Objectifs :

- Réaliser un diagnostic des conduits de fumée; décrire les principaux désordres et

mettre en oeuvre des techniques de réhabilitation.

Syllabus :

1- Cause de vieillissement des conduits de fumée pour :

1.1 Conduits métalliques

1.2 Conduits en béton

2- Moyens techniques de réhabilitation

3-Devis estimatifs du coût de réhabilitation

- Rentabilité de réhabilitation

Travaux pratiques :

1-L’élève fera un métré sur les conduits comprenant :

1.1. Longueur du conduit

1.2. Isolation nécessaire

2- Nettoyage

3- Maintenance concernant les supports

4- Estimation du coût de la maintenance

MATERIELS :

1- Le conduit de fumée existant dans le laboratoire de chaufferie

BT2

Climatisation

T.P. Equipements de chauffage

METHODOLOGIE :

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Faire préparer par le professeur un manuel des travaux pratiques, et le distribuer aux élèves.

- Faire préparer à l’avance par les élèves la séance de travaux pratiques.

- Faire exécuter par les élèves le travail demandé, puis contrôlé et corrigé par l’enseignant : la qualité et la précision de l’exécution, l’utilisation du matériel et outillage adéquats, le respect des règles d’hygiène et de sécurité professionnelle.

- Insister sur la présentation des rapports faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements, des outils et des produits.

CRITERES D’EVALUATION :

L’évaluation du travail de l’étudiant sera selon les critères suivants :

- Monter et démonter des composants d'une installation de chauffage d'une manière exacte, rapide, et ordonnée en utilisant l'outillage adéquat.

- Application des principes technologiques convenables pour déceler les pannes dans toute les parties d'un système de production de chaleur.