BT2

Climatisation

Dessin Technique

| DESSIN TECHNIQUE | 90 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours

Au terme de ce cours, l'étudiant devrait être capable de:

-Lire et dessiner des plans de chauffage.

- Lire et dessiner des plans de réfrigération.

BT2

Climatisation

Dessin Technique

CHAPITRE 1

Plans de chauffage

Objectifs :

- Lire des plans de chauffage.

- Dessiner des plans de chauffage à partir des plans d'architecture et des besoins thermiques

fournis.

- Dessiner et lire les symboles des accessoires trouvant sur les différentes installations de

chauffage.

Syllabus :

- Lecture et explication de plans complets relatifs à des installations de chauffage.

- Exécution de plans complets relatifs à des installations de chauffage à partir du matériel fourni (dimensionnement des éléments).

2.1 Tuyauterie – Canalisation.

2.2 Radiateurs.

2.3 Accessoires.

2.4 Tableau électrique.

2.5 Equipements de contrôle.

2.6 Chaudière.

2.7 Chaufferie.

BT2

Climatisation

Dessin Technique

CHAPITRE 2

Plans de réfrigération

Objectifs :

- Lire des plans de réfrigération.

- Dessiner des plans de réfrigération à partir des plans d'architecture et des besoins

thermiques  fournis.

- Dessiner et lire les symboles des accessoires trouvant sur les différentes installations de

réfrigération.

Syllabus :

- Lecture et explication de plans complets relatifs à des installations de réfrigération.

- Exécution de plans complets relatifs à des installations de réfrigération à partir du matériel fourni.

2.1 Gaines.

2.2 Ventilateurs.

2.3 Compresseur.

2.4 Condenseur.

2.5 Evaporateur.

BT2

Climatisation

Dessin Technique

CHAPITRE 3

Plans de sanitaire

Objectifs :

- Lire des plans de sanitaire.

- Dessiner des plans de sanitaire à partir des plans d'architecture.

- Dessiner et lire les symboles des accessoires trouvant sur les différentes installations de

sanitaire.

Syllabus :

- Lecture et explication de plans complets relatifs à des installations de sanitaire.

- Exécution de plans complets relatifs à des installations de sanitaire à partir du matériel fourni.

2.1 Capteurs solaires.

2.2 Bouteille d'eau chaude.

2.3 Pompe.

2.4 Accessoires de WC.