BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

| EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs du cours :

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

-Définir la composition, les caractéristiques, le pouvoir calorifique des fuel domestique, fuel lourd et

des combustibles gazeux.

-Définir la combustion, les pouvoirs calorifiques, l'excès d'air et le taux d'imbrûlés.

-Distinguer les principaux types de chaudières : générateurs fuel, générateurs gaz. Déterminer leurs

caractéristiques et leur domaine d'utilisation.

-Faire fonctionner un générateur de chaleur et identifier les différents composants d'une chaufferie.

-Identifier les principaux types de brûleurs et déterminer leurs caractéristiques et leur domaine

d'utilisation ; brûleur à mazout, brûleur à pulvérisation mécanique, brûleur atmosphérique et d'air

soufflé.

-Décrire les organes électriques de brûleurs et les procédures de mise en service, de contrôle de

fonctionnement et de réglage du débit.

-Identifier les différentes pannes et anomalies de fonctionnement des brûleurs en service et les

procédures  d'entretien et de vérification.

-Déterminer succinctement le rendement des brûleurs et la consommation énergétique des

générateurs.

-Choisir les différents types de corps de chauffage et de radiateurs, en fonction de leurs caractéristiques

techniques et leur domaine d'application.

-Dimensionner un réservoir de stockage de fuel.

-Identifier les accessoires de sécurité, vase d'expansion, robinetteries, pompes, et mettre en oeuvre

les procédés de contrôle et leur fonctionnement.

-Vérifier la conformité d'implantation des appareils de production ; conduites, organes de coupures, aération et ventilation du local d'implantation, évacuation des produits de combustion.

-Se familiariser avec les nouvelles technologies d'équipement de chauffage : générateur propre,

chaudière à condensation pour production E.C.S., pompe à débit variable, nouveaux conduits de

fumée, vannes à pression différentielle.

-Estimer les aspects économiques des nouvelles technologies de chauffage par eau chaude.

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 1

Principaux équipements de chauffage

Objectifs :

- Enumérer et décrire brièvement les principaux éléments composants

un système de chauffage central.

Syllabus :

1- Equipements pour un système de chauffage central.

1.1  Chaudière

1.2  bruleur.

1.3  Chaufferie.

1.4  Combustible.

1.5  Radiateurs et cops de chauffe.

1.6  Vase à expansion.

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 2

LES CHAUDIERES

Objectifs :

- Identifier les principaux types de chaudières.

- Déterminer leurs caractéristiques et leur domaine d'utilisation.

- Décrire le fonctionnement d'un générateur de chaleur et les différents composants d'une

chaufferie.

Syllabus :

1- Généralités sur les chaudières.

  - Fonctions assurées dans une chaudière.

  - Classification

    - Selon le combustible utilisé.

    - Selon le matériau de constitution.

2- Chaudières à combustible solide

2.1  Chaudière à éléments en fonte

2.2  Chaudière à éléments en acier

- Principe de fonctionnement

- Composants d’une chaufferie

2.3  Puissance thermique

2.4  Dispositifs de sécurité et accessoires

3-  Chaudières à gaz

3.1  Chaudières en fonte

3.2  Chaudières en acier

3.3  Puissance thermique

3.4  Dispositifs de sécurité et accessoires

4-  Chaudières à fuel

4.1  Chaudières en fonte

4.1.1 Corps de chauffe

4.1.2 Calorifugeage extérieur

4.2  Chaudière en acier

4.2.1 A tube d'eau

4.2.1 A tube de fumée

4.2.3 Calorifugeage extérieur

4.3  Puissance thermique

4.4  Dispositifs de sécurité et accessoire.

5- Grandeurs caractéristiques.

5.1  Puissance d'une chaudière.

5.2  Rendement d'une chaudière.

5.3  Relation entre puissance et rendement.

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 3

LES BRULEURS

Objectifs :

- Définir la fonction de bruleurs.

- Identifier les principaux types de brûleurs.

- Désigner les organes électriques des brûleurs, les organes de contrôle et réglage de

débit.

Syllabus :

- Généralités.

  - Fonction d'un bruleur.

  - Types de bruleurs.

2-  Eléments constitutifs des brûleurs à fuel

2.1 Brûleurs à vaporisation

2.2  Brûleurs à pulvérisation mécanique de fuel sous pression

2.3 Brûleurs à pulvérisation par air sous pression. (à injection)

2.4 Brûleurs à pulvérisation par vapeur d'eau sous pression

2.5 Dispositifs de régulation et de sécurité des brûleurs à pulvérisation de fuel

3-  Principe de fonctionnement des brûleurs à fuel

4- Organes particuliers des brûleurs à fuel

4.1  Contrôleurs et détecteurs de flammes

4.2  Gicleurs

4.3  Dispositifs de mélange

4.4  Dispositifs d'allumage électrique

4.5  Filtre et pompe à fuel

5-  Brûleurs à gaz

5.1 Brûleurs à induction

5.2 Brûleurs atmosphériques

5.3 Brûleurs à gaz  à air soufflé

5.4 Tête de mélange

5.6 Dispositifs de sécurité et de contrôle

5- Rendement des brûleurs et consommation énergétique des générateurs

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 4

CHAUFFERIE

Objectifs :

- Désigner les fonctions de la chaufferie.

- Distinguer les différents éléments composant la chaufferie.

- Donner des exemples d'aménagement pour chaufferie.

Syllabus

1. Fonction de la chaufferie

2. Local, réglementation

3. Conduits de fumée:

3.1 Caractéristiques de construction

3.2 Maintenance

4. Ventilation

4.1 Ventilation basse : air de combustion

4.2 Ventilation  haute : ventilation  du local

5. Exemple d'aménagement

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 5

Stockage et circulation du combustible liquide

Objectifs :

- Décrire d'une façon générale le dimensionnement des réservoirs de stockage.

- Décrire le procédé de stockage.

Syllabus :

1- Généralités

1.1 Emplacement des réservoirs.

1.2 Dimensionnement des réservoirs

2- Accessoires du réservoir.

2.1 Purge.

2.2 Amarrage.

2.3 Mise à la terre.

2.4 Protection contre la corrosion.

3- Les canalisations.

3.1 Canalisation d'aspiration.

3.2 Canalisation de remplissage.

3.3 Event.

4- Accessoires des canalisations.

4.1 Jauge.

4.2 Clapet crépine.

4.3 Clapet de retenue.

4.4 Vanne anti-siphon.

4.5 Vanne police.

5- Remplissage, entretien, préchauffage

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 6

Les corps de chauffe

Objectifs :

- Déterminer les caractéristiques  d'un  corps de chauffe et radiateurs.

- Déterminer le principe des radiateurs.

- Décrire les radiateurs en fonte et ceux en acier.

- Définir un convecteur et décrire ses composants.

- Décrire le procédé de chauffage par le sol et par le plafond.

Syllabus :

1- Corps de chauffe

1.1  Fonction.

1.2  Conditions à remplir.

1.3  Notions sur la résistance thermique d'un corps de chauffe.

1.4  Matériaux utilisés.

1.5  Types de corps de chauffe.

- Radiateurs.

2.1  Principe.

2.2   Radiateur en fonte

2.2.1 Composition.

2.2.2 Assemblage et installation

2.2.3 Notion sur la puissance thermique par élément

2.3   Radiateur en acier

2.3.1 Caractéristiques.

2.3.2 Types.

2.3.3 Assemblage et installation

2.3.4 Notion sur la puissance thermique par élément

2.4  Radiateur en aluminium

2.4.1 Caractéristiques.

2.4.2 Types.

2.4.3 Assemblage et installation

2.4.4 Notion sur la puissance thermique par élément.

3-   Convecteurs.

3.1  Définition.

3.2  Corps de chauffe.

3.3  Enveloppe.

4- Notion sur le chauffage par le sol et plafond

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 7

Vase à expansion

Objectifs :

- Déterminer le rôle d'un vase à expansion et son principe de fonctionnement.

- Décrire le vase à expansion de type ouvert.

- Décrire le vase à expansion de type fermé.

Syllabus :

1- Vase à expansion.

1.1   Principe.

  - Rôle.

1.3  Types.

2- Vase ouvert.

2.1  Principe.

2.2   Exemple de calcul.

2.3   Protection contre le gel.

3-   Vase fermé.

3.1  Principe.

3.2  Avantages.

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 8

Accessoires et parties annexes

Objectifs :

- Identifier les accessoires de sécurité, vase d'expansion, robinetterie, et pompe, et

appliquer les procédures de contrôle de leur fonctionnement.

Syllabus :

1-  Accessoires et pompes (circulateurs)

5.1 Installation des circulateurs sur le circuit

2-  Accessoires

2.1 Vanne de coupure

2.2 Vanne de réglage

2.3 Filtre

2.4 Clapet anti-retour

2.5 Vanne à 3 voies

- - Moyen de réglage et de contrôle.

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 9

LES COMBUSTIBLES

Objectifs :

- Identifier la composition, les caractéristiques, et le pouvoir calorifique de différents

types des combustibles.

- Décrire succinctement la combustion.

Syllabus :

1- Combustibles solides

1.1  Charbon

1.2  Lignite

1.3  Tourbe

1.4  Coke

1.5  Caractéristiques des combustibles solides

1.5.1   Masse volumique

1.5.2   Pouvoir calorifique

2- Combustibles liquides

2.1  Classification

2.2  Huile minérale

2.3  Huile de goudron

2.4  Huiles de synthèse

2.5  Fuel oïl

2.6  Caractéristiques des combustibles liquides

2.6.1 Pouvoir calorifique

2.6.2 Masse volumique

2.6.3 Viscosité cinématique

2.6.4 Résidu

2.6.5 Point d'éclair, de feu, et d'écoulement

3- Combustibles gazeux

3.1  Gaz de raffineries

3.2  Gaz naturels

3.3  Caractéristiques des combustibles gazeux

3.3.1  Pouvoirs calorifique

3.3.2  Symboles et masse volumique

4- Combustion

4.1  Air de combustion et gaz brûlés

4.2  Température de combustion

4.3  Analyse des gaz brûlés

4.3.1  Combustion complète

4.3.2  Combustion incomplète

4.4  Température d'ignition et limites d'inflammabilité

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

CHAPITRE 10

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE

Objectifs :

- Employer les nouvelles technologies d'équipements de chauffage.

- Démontrer les aspects économiques des nouvelles technologies de chauffage à

eau chaude.

Syllabus :

1. Nouvelles technologies d'équipements de chauffage : Description, caractéristiques et

domaines d’utilisation :

1.1. Générateurs propres

1.2. Chaudière à condensation pour production E.C.S.

1.3. Pompe à débit variable

1.4. Nouveaux conduits de fumée

1.5. Vannes à pression différentielle

2. Aspects économiques des nouvelles technologies de chauffage à eau chaude.

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

METHODOLOGIE :

- Distribuer aux élèves le contenu, l’horaire, et la modalité de l’évaluation, et les discuter en classe en écoutant leurs points de vue.

- Expliquer en détail les formules sans ou avec les démonstrations.

- Faire préparer par les élèves en classe et sous forme de devoirs à la maison des exercices et des problèmes comme application du cours.

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des équipements audit-visuels pour mieux illustrer la matière.

- Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

- Organiser des visites à des entreprises et des chantiers et demander aux élèves de rédiger un rapport de visite qui sera commenté et analysé en classe.

- Faire préparer par les élèves une feuille de papier résumé pour chaque chapitre qui sera corrigé à la séance suivante.

- A la fin de chaque chapitre, faire poser des questions aux élèves dont la réponse sera vrai ou faux.

- Insister sur la présentation des devoirs, des rapports, et des tests faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves tant que possible des revues spécialisées, des journaux quotidiens et des études publiées traitant  le sujet en  question.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements de chauffage.

BT2

Climatisation

Equipements de chauffage

Critères d’évaluation :

L’évaluation des acquis de l’étudiant sera selon les critères suivants :

- La description exacte des principaux éléments utilisés en chauffage en s’appuyant sur des

schémas explicatifs.

- Le calcul exact du taux d’imbrûlés suivant le type de brûleur et la comparaison avec les limites

admissibles.

- L’exactitude dans l’explication du rôle de chaque élément utilisé en chauffage du point de vue:  but

de l’utilisation, installation, fonctionnement, anomalies, pannes, la mise en marche, et entretien.

- Estimation et dimensionnement d’une façon vraisemblable de quelques paramètres comme la

capacité des réservoirs de fuel et les locaux techniques.