BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

| EQUIPEMENTS DE REFROIDISSEMENT | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs:

Au terme de ce cours, l'élève devrait être capable de :

- Énumérer et décrire brièvement les principaux éléments d'un système de génération

du froid par compression

- Identifier les divers types de compresseurs, leur constitution, et leur principe

de fonctionnement.

- Identifier les divers types de condenseurs et décrire leur constitution et leur principe de

fonctionnement.

- Identifier les divers types de détendeurs et décrire leur constitution et leur principe de

fonctionnement.

- Identifier les divers types d'évaporateurs et décrire leur caractéristiques et leur principe de

fonctionnement.

-Enumérer les caractéristiques des différents types de réfrigérants et établir les critères de

choix et  les moyens de détection des fuites de réfrigérants.

- Identifier et décrire la fonction des principaux appareils auxiliaires d'une machine

frigorifique.

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 1

GENERALITES

Objectifs :

- Identifier les grandeurs physiques utilisées en réfrigération.

- Identifier les différentes formes de l'énergie.

- Identifier les gaz parfaits.

Syllabus :

Introduction :

1- Définition, unités et mesures de:

-Température

- Force

- Pression

- Volume

- Humidité

2- Définition, unités et mesures de:

- Chaleur

- Energie et travail

- Puissance

3- Gaz parfaits:

- Définition

- Equation

- Transformation

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 2

CYCLE FRIGORIFIQUE

Objectifs :

- Utiliser le cycle frigorifique en réfrigération, diagramme (P, V).

- Identifier la compression, l'expansion, la condensation et la vaporisation.

Syllabus :

1-  Compression des vapeurs (gaz)

- Description un gaz

- Cycle simple de réfrigération

- La compression

* Travail du compresseur

* Diagramme P.V.

2-  Condensation des vapeurs

- Définition

- Le condenseur

- Représentation sur le diagramme P.V.

3-  Expansion et vaporisation

- Définition

- Le détendeur

- L'évaporation

- Représentation sur le diagramme P.V.

- Diagramme P.V.

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 3

LES COMPRESSEURS

Objectifs :

- Préciser la fonction du compresseur.

- Identifier les types des compresseurs et leurs éléments constitutifs.

- Identifier les éléments constitutifs des différents types de compresseurs.

- Décrire la lubrification des compresseurs.

Syllabus :

1-  Fonction et types de compresseurs

1.1  Fonction et but

1.2  Classification des compresseurs

1.3  Facteurs influant le choix du compresseur.

2-  Les compresseurs alternatifs

2.1  Types.

* A cylindre vertical

* A cylindre horizontal

* A cylindre incliné (type v)

* Type W

* Type radial

2.2  Catégories

* Hermétique

* Semi-hermétique

* Ouvert

* Action simple

* Action double

2.3  Eléments constitutifs.

- Cylindres, pistons et segments.

* Matériaux de construction

* Différentes parties constitutives

- Les soupapes d'admission et de refoulement

* Types

* Emplacement

- La bielle et la manivelle

3-  Les compresseurs rotatifs

- Types

* Compresseur à palettes (Blade-type rotary compressor)

* Compresseur à ailettes (Vane-type rotary compressor)

* Compresseur à vis (Screw-type compressor)

4-  Compresseurs centrifuges

- Description

- Construction et opération

5- Lubrification des compresseurs.

- -Les huiles lubrifiantes et leurs propriétés.

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 4

LES CONDENSEURS

Objectifs :

- Préciser la fonction du condenseur.

- Identifier les différents types de condenseurs.

- Identifier la charge du condenseur.

Syllabus :

1- Définition et fonction

2- Types de condenseurs

2.1  Condenseurs à air

2.1.1  Condenseur à air monté sur le châssis du groupe frigorifique.

2.1.2  Condenseur à air lointain.

2.1.3  Quantité et vitesse d'air.

2.1.4  Choix du condenseur à air.

2.2  Condenseurs à eau

2.2.1  Condenseur à immersion.

2.2.2  Condenseur à double tube.

2.2.3  Condenseurs multitubulaire.

2.2.4  Choix et capacité du condenseur à eau.

2.3  Condenseurs évaporatifs

2.3.1  Tour de refroidissement et à convection naturelle.

2.3.2  Tour de refroidissement et à convection forcée.

2.3.3  Caractéristiques.

    - Choix du condenseur évaporatif.

3- Charge du condenseur.

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 5

LES DETENDEURS

Objectifs :

- Préciser la fonction des détendeurs.

- Identifier les différents types des détendeurs.

- Identifier les soupapes à flotteur.

Syllabus :

1-  Fonction et définition

2- Types, constitution et mode de fonctionnement:

2.1   Vanne d'expansion à opération manuelle.

2.2   Tube capillaire.

2.2.1   Construction.

2.2.2   Opération.

2.2.3   Capacité.

2.2.4   Avantages du détendeur capillaire.

2.3   Détendeurs  pressostatiques

  - Détendeurs  thermostatiques

3- Soupapes à flotteur

3.1   Description,

3.2   Rôle,

3,3  Fonctionnement,

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 6

LES EVAPORATEURS

Objectifs :

- Préciser la fonction de l'évaporateur.

- Identifier les différents types d'évaporateurs.

- Identifier la capacité et les facteurs influant sur les performances de l'évaporateur.

Syllabus :

1-  Définition et  fonction de l'évaporateur.

2-  Types des évaporateurs

- Evaporateur immergé

- Evaporateur non noyé (Dry type)

- Evaporateur à tubes lisses (Bare tube)

- Evaporateur à plaque (Plate surface)

- Evaporateur à double tubes (Double tube)

- Evaporateur à faisceau tubulaire (Shell and tube)

- Evaporateur à calandre et serpentin (Shell and coil)

- Evaporateur à ailettes (Finned type)

- Accumulateurs

3-  La capacité des évaporateurs

- Capacité

- La différence de température

- Facteurs affectant la performance des évaporateurs

* Qualité de l'air

* Les ailettes

* Réduction de la quantité du réfrigérant liquide

* Réduction de la vitesse de l’air

- Evaporateurs à convection naturelle

- Evaporateurs à convection forcée

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 7

APPAREILLAGES AUXILIAIRES

Objectifs :

- Identifier, décrire et spécifier l'emplacement dans un cycle de réfrigération des

appareillages annexes.

Syllabus :

- Réservoirs de liquide.

- Réservoirs – tampons.

- Séparateur d'huile.

- Voyant de liquide.

- Filtres.

- Echangeur de chaleur.

- Déshumidificateurs et matières déshydratantes.

- Clapets de retenue.

- Electro-vannes.

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

CHAPITRE 8

REFRIGERANTS

Objectifs :

- Expliquer les propriétés physiques, thermodynamiques et chimiques des fluides

frigorigènes.

- Appliquer les critères de choix d'un réfrigérant.

Syllabus :

1- Définition d'un réfrigérant

2- Propriétés de sécurité

3- Propriétés thermodynamiques

4- Toxicité et inflammabilité

5- Choix du réfrigérant

5.1  Principaux réfrigérants utilisés et leurs applications

6- Relation réfrigérant - huile

- Mélange

- Séparateur

7-  Détection des fuites

  - Pressurisation avec du nitrogène ou le CO2.

  - Détecteur à la lampe haloïde.

  - Détecteur électronique,

  - Aux bulles de savon.

8- Stockage.

8.1  Grandes bouteilles de stockage.

  - Bouteilles de service

8.3  Bouteilles à retourner

8,4  Bouteilles à jeter

9- Sécurité.

10- le cycle frigorifique à compression d’un fluide et son diagramme enthalpique

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

METHODOLOGIE :

- Distribuer aux élèves le contenu, l’horaire, et la modalité de l’évaluation, et les discuter en classe en écoutant leurs points de vue.

- Faire préparer par les élèves en classe et sous forme de devoirs à la maison des exercices et des problèmes comme application du cours.

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des équipements audit-visuels pour mieux illustrer la matière.

- Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

- Organiser des visites à des entreprises et des chantiers, et demander aux élèves de rédiger un rapport de visite qui sera commenté et analysé en classe.

- Faire préparer par les élèves une feuille de papier résumée pour chaque chapitre qui sera corrigée à la séance suivante.

- A la fin de chaque chapitre, faire poser des questions aux élèves dont la réponse sera vrai ou faux.

- Faire préparer par le professeur un manuel des travaux pratiques, et le distribuer aux élèves.

- Faire préparer à l’avance par les élèves la séance de travaux pratiques.

- Faire exécuter par les élèves le travail demandé, contrôlé et corrigé par l’enseignant : la qualité et la précision de l’exécution, l’utilisation du matériel et outillage adéquats, le respect des règles d’hygiène et de sécurité professionnelle.

- Insister sur la présentation des devoirs, des rapports et des tests faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves tant que possible des revues spécialisées, des journaux quotidiens et des études publiées traitant  le sujet en  question.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements frigorifiques.

BT2

Climatisation

Equipements de refroidissement

Critères d’évaluation :

L’évaluation des acquis de l’étudiant sera selon les critères suivants :

- Représenter d’une manière correcte et précise les caractéristiques du cycle d’une machine frigorifique sur le diagramme enthalpique puis relever les autres caractéristiques nécessaires.

- Interprétation correcte et précise des caractéristiques des fluides frigorigènes et choix adéquat des fluides compatibles aux machines utilisées.

- Dessin et description exacts des condenseurs, évaporateurs, compresseurs, détendeurs, et autres appareils auxiliaires d’une machine frigorifique en indiquant les types, la constitution et leurs principes de fonctionnement.