اختصاص تدفئة وتبريد-  BT2

Machines électriques            (40h / 20 semaines)

Chapitre 1: LE CHAMP MAGNETIQUE  					Durée : 4 h

1-  Champ magnétique

1.1  Sources de champ magnétique

1.2  Propriétés d'un champ magnétique

1.3  Circuits magnétiques réels

1.4  Matériaux ferromagnétiques

1.4.1 Saturation

1.4.2 Courbe de magnétisation ou d'aimantation

1.5  Circuits magnétiques idéaux

1.6  Circuits magnétiques avec entrefer

1.6.1 Dispersion magnétique

1.6.2 Flux de fuite

Chapitre 2: Description des machines à courant continu                 		Durée : 6 h

  - Introduction aux machines à courant continu :

- Les moteurs à courant continu.

- Les générateurs de courant continu.

  - Construction des machines à courant continu.

- Stator, Rotor.

- Enroulements des armatures.

- Enroulements du champ.

- Pôles.

  - Types de machines à courant continu.

- Moteurs à courant continu.

- Moteur à excitation indépendante (séparée).

- Moteur série.

- Moteur shunt.

- Moteur compound.

- Générateurs de courant continu.

- Générateur série.

- Générateur shunt.

- Générateur compound.

- Générateur à excitation séparée.

  - Principe de fonctionnement des machines à courant continu.

- Effet "Moteur".

- Effet "Générateur".

Chapitre 3: Moteurs à courant continu    						Durée : 4 h

  - Principe des moteurs à courant continu :

- Tension induite.

- Couple induit.

- Tension continue à la sortie.

  - Schémas électriques équivalents des moteurs à courant continu.

  - Modes d'excitation des moteurs à courant continu : circuit équivalent et caractéristiques :

- Moteur à excitation séparée (indépendante).

- Moteur série.

- Moteur shunt.

- Moteur compound.

Chapitre 4: Principe des machines à courant alternatif    			Durée : 4 h

  - Champ magnétique tournant.

- Conception.

- Relation entre la fréquence et la vitesse de rotation d'un champ magnétique.

- Inversion du sens de rotation d'un champ magnétique.

  - Tensions induites dans les machines à courant alternatif.

  - Distribution des enroulements dans une machine à courant alternatif.

  - Couples induits dans les machines à courant alternatif.

4.5 Puissance et pertes dans les machines à courant alternatif.

Chapitre 5: Moteurs synchrones et alternateurs  				Durée : 8 h

  - Principe d'un moteur synchrone triphasé.

- Circuit équivalent.

  - Fonctionnement en régime permanent d'un moteur synchrone.

- Courbe caractéristique couple-vitesse d'un moteur synchrone.

- Effet d'une charge.

- Effet de la variation du courant.

  - Démarrage d'un moteur synchrone triphasé.

- Réduction de la fréquence synchronisée.

  - Plaque signalétique et valeurs nominales d'un moteur synchrone.

  - Moteur synchrone monophasé.

- Principe de fonctionnement.

- Enroulements en court-circuit.

- Démarrage du moteur.

5.7 Généralités sur les générateurs synchrones.

5.8 Alternateurs :

- Monophasé.

- Triphasé.

Chapitre 6: Moteur asynchrone triphasé   					Durée : 10 h

  - Construction d'un moteur triphasé à induction.

  - Types de rotors des moteurs à induction.

- Rotor à cage d'écureuil.

- Rotor bobiné.

  - Concept de base d'un moteur à induction.

- Moment induit.

- Glissement du rotor.

- Fréquence électrique du rotor.

  - Schéma électrique équivalent d'un moteur à induction.

  - Puissances et pertes.

  - Fonctionnement en régime permanent d'un moteur à induction.

- Courbe caractéristique couple-vitesse.

- Effet d'une charge.

  - Contrôle de la vitesse.

  - Nomination et valeurs nominales.

Chapitre 7: Moteur asynchrone monophasé   					Durée : 4 h

  - Constitution d'un moteur monophasé à induction.

  - Fonctionnement en régime permanent.

- Courbe caractéristique couple-vitesse.

- Effet d'une variation de charge.

  - Démarrage d'un moteur monophasé à induction.

- Enroulements auxiliaires de démarrage.

- Enroulements de type capacitif.