## conversion
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : conversion électrique
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Habilitation électrique – sécurité. |  | 11 | le transistor bipolaire
2 | Prévention des risques professionnels. |  | 12 | le transistor FET et MOSFET
3 | la diode |  | 13 | Montage derivateur Amplificateur opérationnel LM 741.
4 | la diode |  | 14 | Montage inverseur
5 | Transistor - UJT |  | 15 | Montage non inverseur
6 | Transistor - UJT |  | 16 | Montage suiveur
7 | le thyristor |  | 17 | Montage comparateur
8 | le thyristor |  | 18 | Montage additionneur
9 | le triac |  | 19 | Montage soustracteur
10 | le diac |  | 20 | Montage derivateur

## TP conversion
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP conversion électrique
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Habilitation électrique – sécurité. |  | 11 | le transistor bipolaire
2 | Prévention des risques professionnels. |  | 12 | le transistor FET et MOSFET
3 | la diode |  | 13 | Montage derivateur Amplificateur opérationnel LM 741.
4 | la diode |  | 14 | Montage inverseur
5 | Transistor - UJT |  | 15 | Montage non inverseur
6 | Transistor - UJT |  | 16 | Montage suiveur
7 | le thyristor |  | 17 | Montage comparateur
8 | le thyristor |  | 18 | Montage additionneur
9 | le triac |  | 19 | Montage soustracteur
10 | le diac |  | 20 | Montage derivateur

## Machine électrique
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Machine électrique
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Ch1 - Notion de magnétisme et d’électromagnétisme (champ crée par un courant) |  | 11 | Ch 7 - Dynamo à excitation indépendante, fonctionnement, caractéristiques
2 | Ch 1 - Notion de magnétisme et d’électromagnétisme force de Laplace (application au moteur à courant continu) |  | 12 | Ch 7 - Dynamo à excitation indépendante, TD
3 | Ch 2 - Machine à courant continu, constitution, Notions de couple, puissances et pertes |  | 13 | Ch 8 - Dynamo à excitation compound, fonctionnement, caractéristiques, TD
4 | Ch 2 - Machine à courant continu, Déclassement des moteurs en fonction de l’utilisation et de l’environnement |  | 14 | Ch 9 - Dynamo à excitation indépendante
5 | Ch 3 - Moteur à excitation indépendante, fonctionnement, caractéristiques |  | 15 | Ch 10 - Dynamo auto-excitation
6 | Ch 3 - Moteur à excitation indépendante, TD |  | 16 | Ch 10 - Dynamo auto-excitation
7 | Ch 4 - Moteur à excitation shunt, fonctionnement, caractéristiques |  | 17 | Ch 12 - Dynamo frein et dynamo tachymétriques
8 | Ch 4 - Moteur à excitation shunt, TD |  | 18 | Ch 13 - Etude des contraintes mécaniques du moteur
9 | Ch 5 - Moteur à excitation série, fonctionnement, caractéristiques, TD |  | 19 | Etude de la chaine cinématique d’un palan et généralisation sur un autre système
10 | Ch 5 - Moteur à excitation série, fonctionnement, caractéristiques, TD |  | 20 | Démarrage des moteurs à courant continu/ démarreur électronique

## TP machine electrique
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Machine électrique
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 3 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Prévention des risques professionnels |  | 11 | Dynamo shunt a vide Dynamo shunt en charge
2 | Textes et reglements |  | 12 | Dynamo serie a vide Dynamo serie en charge
3 | L’amperemetre |  | 13 | Dynamo coumpound a vide
4 | Le voltmetre |  | 14 | Dynamo coumpound en charge
5 | Le wattmetre |  | 15 | Dynamo coumpound en charge
6 | Le multimetre |  | 16 | Moteur separee en charge
7 | L’oscilloscope |  | 17 | Moteur shunt a vide
8 | L’electroaimant |  | 18 | Moteur shunt en sharge
9 | Dynamo a courant continu |  | 19 | Moteur serie a vide Moteur serie en charge
10 | Dynamo separee a vide Dynamo separee en charge |  | 20 | Moteur coumpound a vide Moteur coumpond en charge

## automatisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Automatisme
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Habilitation électrique – sécurité. |  | 11 | Similitude entre les schema de commande electrique et le language Ladder. Applications
2 | Prévention des risques professionnels. |  | 12 | Les fonctions logiques. Systemes combinatoires
3 | Présentation génerale d’un automate industriel. |  | 13 | Systemes combinatoires
4 | Introduction du zelio |  | 14 | Les temporisateurs TON et TOFF Application Timer.
5 | Les instructions d’un PLC |  | 15 | Les fonctions logiques
6 | Le cycle interne – temps de réponse. |  | 16 | Les compteurs CU,CD,CUD. Application compteur.
7 | Les entrees et sorties. Interfaces entrees – sorties. |  | 17 | Utilisation des memoires M.
8 | Les capteurs Tout Ou Rien (T.O.R) |  | 18 | Apllication des memoires.
9 | Les capteurs analogiques |  | 19 | Les comparateurs. Application des comparateurs.
10 | Organigramme de choix des détecteurs. |  | 20 | Les relais programmables.

## TP automatisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Automatisme
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Les chocs électriques - Habilitation Protection et sécurité. |  | 11 | Compile - Download- Run Application domestique : simple allumage
2 | Introduction générale au PLC. |  | 12 | Application domestique : double allumage
3 | Raccordement et connexion d’un automate zelio. |  | 13 | Application domestique: double direction
4 | Alimentation + sécurité DDR |  | 14 | Application domestique: Triple direction + Multi direction
5 | Connexion des entrées et sorties |  | 15 | Application domestique : minuterie
6 | Connexion des entrées et sorties |  | 16 | Application domestique : le Télérupteur
7 | Connexion des entrées et sorties |  | 17 | Application domestique: Commande des volets
8 | Connexion des entrées et sorties |  | 18 | Application domestique : parking1
9 | Test préliminaires |  | 19 | Application domestique : parking 2
10 | Installation et adaptation au logiciel. |  | 20 | Application domestique : pompage d’eau

## Circuits et Réseauc électrique
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Circuits et Réseaux électriques
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Grandeurs et circuits électriques en courant continu |  | 11 | Électromoteur en récepteur
2 | Grandeurs et circuits électriques en courant continu |  | 12 | Électromoteur en récepteur
3 | Forme et mesurage du courant |  | 13 | Résistivité et résistance
4 | Forme et mesurage du courant |  | 14 | Résistivité et résistance
5 | Énergie et puissance |  | 15 | Effet Joule
6 | Énergie et puissance |  | 16 | Effet Joule
7 | Loi d’ohm |  | 17 | Circuit à une maille
8 | Loi d’ohm |  | 18 | Circuit à une maille
9 | Générateur électrique |  | 19 | Circuit à trois mailles
10 | Générateur électrique |  | 20 | Groupement de résistors

## Eclairagisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Eclairagisme
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Nature de la lumière |  | 11 | Projet d’éclairage Caractéristiques du local
2 | L’œil humain |  | 12 | Projet d’éclairage Caractéristiques des luminaires
3 | Propriétés optique |  | 13 | Projet d’éclairage Facteur d’utilance
4 | Propriétés optique |  | 14 | Projet d’éclairage Nombre et emplacement des luminaires
5 | Les couleurs de la lumière |  | 15 | Projet d’éclairage Matériel 24 – Eclairage d’une salle de classe
6 | Définition des grandeurs de la lumière |  | 16 | Projet d’éclairage Matériel 24 – Eclairage d’une salle de classe
7 | Les luminaires |  | 17 | Projet d’éclairage Session BT3
8 | Les Lampes (incandescente, Halogène) |  | 18 | Projet d’éclairage Session BT3
9 | Les Lampes (Lampes à sodium, à mercure) |  | 19 | Projet d’éclairage Session BT3
10 | Les Lampes (à décharge) |  | 20 | Projet d’éclairage Session BT3

## TP logiciels-schemaplic
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière :TP Logiciels d’électrotechniques Schémaplic
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Introduction au schemaplic |  | 11 | Minuterie (Timer)
2 | Découvrir les symboles normalisés Enregistrer, imprimer un « file » |  | 12 | Mix : Minuterie + double direction
3 | Visualiser le chronogramme et les photos, ajouter un texte. |  | 13 | Sonnerie commandée de plusieurs endroits
4 | Simple allumage |  | 14 | Sonnerie commandée de plusieurs endroits
5 | Double allumage |  | 15 | Gâche électrique (déverrouillage porte)
6 | Double direction Triple direction |  | 16 | Appel et réponse
7 | Montage Veilleuse |  | 17 | Montage jour et nuit
8 | Montage cave |  | 18 | Connexion Prise de terre
9 | Le Télérupteur |  | 19 | Mix : Télérupteur + Minuterie
10 | Montage Veilleuse avec un Télérupteur Mix : double direction + Télérupteur |  | 20 | Commande par relais Système à auto-alimentation

## TP maintenance
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. maintenance
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
Application sur les montages exécutés dans les TPs d’installations.
sem |  |  | sem
1 | Introduction - définition |  | 11 | Le dossier technique de maintenance.
2 | La sécurité des personnes |  | 12 | Le dossier technique de maintenance
3 | La sécurité électrique du matériel. |  | 13 | Opération de maintenance préventive.
4 | Les essais fonctionnels |  | 14 | Opération de maintenance préventive.
5 | Mesure des grandeurs électriques. |  | 15 | Opération de maintenance préventive.
6 | Mesures des grandeurs physiques. |  | 16 | Opération de maintenance corrective.
7 | Mesures des grandeurs mécaniques. |  | 17 | Opération de maintenance corrective
8 | Méthode de maintenance. |  | 18 | Opération de maintenance corrective
9 | Méthode de maintenance. |  | 19 | Mise en conformité d’une installation.
10 | Le dossier technique de maintenance. |  | 20 | Amélioration d’un système automatisé.

## TP Installations électrique
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. Installation électrique
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 4 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | La sécurité + caisse d’outils |  | 11 | Mix : double direction + Télérupteur Montage Veilleuse avec un Télérupteur
2 | Epissure et Dérivation |  | 12 | Les fluorescentes montage duo Les fluorescentes montage série
3 | Simple allumage + prise |  | 13 | Minuterie avec effet
4 | Double allumage + prise |  | 14 | Mix : Minuterie + double direction
5 | Double direction |  | 15 | Gâche électrique + Sonnerie
6 | Triple direction |  | 16 | Utilisation des appareils de mesure
7 | Normal veilleuse de deux directions |  | 17 | Schéma architecturale électrique
8 | Montage cave |  | 18 | Commande par relais
9 | Montage cave méthode inverse |  | 19 | La prise de terre
10 | Télérupteur simple Télérupteur inverseur |  | 20 | Circuit à courant fort (Tableau + disjoncteur)

## Distribution et Installations
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Distribution et Installation électrique
Année/ section : 1èreELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Définition du signal alternatif et sa production |  | 11 | Contact direct et indirect
2 | Conducteurs et isolants |  | 12 | Principe d’étanchéité et les zonages des appareils électriques
3 | Tension et courant |  | 13 | Dessiner un tableau avec appareils de sécurité Choix du disjoncteur ou différentiel
4 | Resistance + court-circuit |  | 14 | Choix de la section des câbles
5 | La surtension et leurs causes |  | 15 | Prise de terre et ses connections
6 | Les appareils de protection contre surtension |  | 16 | Transformateur électrique Les formules du transformateur Exercices transfo.
7 | La surintensité et leurs causes |  | 17 | L’abonnement en électricité, compteur, et facture
8 | Les appareils de protection contre surintensité |  | 18 | Faire l’installation d’une chambre : 3 étapes Ecrire la liste des appareillages pour chaque étape
9 | L’être humain et l’électricité |  | 19 | Les charges résistives et inductives ; facteur de puissance La puissance : apparente active et réactive
10 | La protection des personnes Les lois de protection humaine L’interrupteur différentiel |  | 20 | Ligne triphasé et monophasé Régime TT, TN, IT