## Conversion
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Conversion électrique
Année/ section : 2èmeELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Introduction . |  | 11 | Redresseur double alternance a thyristor(prise mediane)
2 | Les modulateurs (schémas blocs). |  | 12 | Pont de Graëtz a thyristor.
3 | Les semi-conducteurs – rappel générale |  | 13 | Pont mixte. Débit sur charge résistive. Débit sur charge inductive
4 | Redresseurs simple alternance a diode. |  | 14 | Redresseurs commandé triphasé du type parallèle charge résistive et inductive.
5 | Redresseurs double alternance a diode (prise médiane). |  | 15 | Redresseurs commandé triphasé du type parallèle charge résistive et inductive.
6 | Pont de Graëtz a diode. |  | 16 | Redresseurs commandé triphasé du type parallèle double.
7 | Stabilisation de tension diode Zener. |  | 17 | Redresseur triphase mixte
8 | Application : Power Supply 220vac/9vdc – 1A. |  | 18 | la pollution harmonique, types d’harmoniques et spectres harmoniques
9 | Application : Power Supply 220vac/9vdc – 1A. |  | 19 | Harmoniques et Facteur de puissance. Solutions pratiques aux harmoniques. Etude de cas.
10 | Redresseur simple alternance a thyristor |  | 20 | CEM Application : mesure avec un multimètre TRMS

## TP Conversion
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Conversion électrique
Année/ section : 2èmeELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Introduction . |  | 11 | Redresseur double alternance a thyristor(prise mediane)
2 | Les modulateurs (schémas blocs). |  | 12 | Pont de Graëtz a thyristor.
3 | Les semi-conducteurs – rappel générale |  | 13 | Pont mixte. Débit sur charge résistive. Débit sur charge inductive
4 | Redresseurs simple alternance a diode. |  | 14 | Redresseurs commandé triphasé du type parallèle charge résistive et inductive.
5 | Redresseurs double alternance a diode (prise médiane). |  | 15 | Redresseurs commandé triphasé du type parallèle charge résistive et inductive.
6 | Pont de Graëtz a diode. |  | 16 | Redresseurs commandé triphasé du type parallèle double.
7 | Stabilisation de tension diode Zener. |  | 17 | Redresseur triphase mixte
8 | Application : Power Supply 220vac/9vdc – 1A. |  | 18 | la pollution harmonique, types d’harmoniques et spectres harmoniques
9 | Application : Power Supply 220vac/9vdc – 1A. |  | 19 | Harmoniques et Facteur de puissance. Solutions pratiques aux harmoniques. Etude de cas.
10 | Redresseur simple alternance a thyristor |  | 20 | CEM Application : mesure avec un multimètre TRMS

## Automatisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Autonatisme
Année/ section : 2èmeELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Nature de l'information Signal logique, analogique, numérique |  | 11 | Automates programmables modulaires Raccordement des matériels sur un API
2 | Nature de l’information Convertisseurs CNA, CAN |  | 12 | Automates programmables modulaires E/S déportées
3 | Capteurs Industriels Mesure de température |  | 13 | Entrées/sorties analogiques
4 | Capteurs Industriels Mesure de pression des fluides |  | 14 | Réseaux locaux industriels Hiérarchie
5 | Capteurs Industriels Mesure de la vitesse ou de la position |  | 15 | Réseaux locaux industriels Dialogue opérateur-machine
6 | Capteurs Industriels Codeurs communicants et magnétiques |  | 16 | Réseaux locaux industriels Caractéristiques d’un RLI
7 | Numération et conversion Systèmes binaire |  | 17 | Bus AS-i Constituant et caractéristiques
8 | Numération et conversion Systèmes binaire |  | 18 | Bus AS-i Protocole de communication
9 | Numération et conversion Systèmes Hexadécimale, Code ASCII |  | 19 | Réseaux Ethernet TCP/IP Constituant, normes, Adressage, Diagnostic
10 | Automates programmables modulaires Raccordement des matériels sur un API |  | 20 | Matériel – Assignation d’une adresse IP Matériel – Comparaison : commutateur - concentrateur

## TP Automatisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Autonatisme
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Ex1 : Tapis roulante 1 sens |  | 11 | Ex3 : B – Cyclone – Démarrage étoile triangle automatique en 2 sens de rotation
2 | Ex1 : Tapis roulante 1 sens |  | 12 | Ex3 : B – Cyclone – Démarrage étoile triangle automatique en 2 sens de rotation
3 | Ex2 : A - Chariot d’une fraiseuse - manuel |  | 13 | Ex4 : Gue électrique – démarrage par élimination des résistances statoriques en 2 sens de rotation
4 | Ex2 : A - Chariot d’une fraiseuse - manuel |  | 14 | Ex4 : Gue électrique – démarrage par élimination des résistances statoriques en 2 sens de rotation
5 | Ex2 : B - Chariot d’une fraiseuse – Automatique (fin de course à double effet) |  | 15 | Ex4 : Gue électrique – démarrage par élimination des résistances statoriques en 2 sens de rotation
6 | Ex2 : B - Chariot d’une fraiseuse – Automatique (fin de course à double effet) |  | 16 | Ex4 : Gue électrique – démarrage par élimination des résistances statoriques en 2 sens de rotation
7 | Ex3 : A – Cyclone – Démarrage étoile triangle automatique en 1 sens de rotation |  | 17 | Ex5 : Compteur
8 | Ex3 : A – Cyclone – Démarrage étoile triangle automatique en 1 sens de rotation |  | 18 | Ex5 : Compteur
9 | Ex3 : A – Cyclone – Démarrage étoile triangle automatique en 1 sens de rotation |  | 19 | Ex5 : Compteur
10 | Ex3 : B – Cyclone – Démarrage étoile triangle automatique en 2 sens de rotation |  | 20 | Ex5 : Compteur

## Distribution et Installation
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Distribution et Installation
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | La distribution basse tension |  | 11 | Dimensionnement d’une installation de distribution Vérification des chutes de tension et calcul des courants de court-circuit
2 | Appareils de distribution Sectionneurs, interrupteurs, disjoncteurs magnéto thermique |  | 12 | Synthèse : Dimensionnement d’un départ
3 | Appareils de distribution Disjoncteur à déclencheur électronique |  | 13 | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma TT
4 | Appareils de distribution Sélectivité |  | 14 | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma TN
5 | Appareils de distribution Fusibles, parafoudre, DDR |  | 15 | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma IT
6 | Synthèse : Etude du matériel de distribution BT |  | 16 | Principe des schémas de liaison de la terre Schéma IT
7 | Synthèse : Etude de la sélectivité des protections |  | 17 | Protection des schémas de liaison à la terre Temps maximal de coupure
8 | Dimensionnement d’une installation de distribution Courant d’emploi et courant assigné |  | 18 | Protection des schémas de liaison à la terre Détermination de la longueur protégée maximal par calcul
9 | Dimensionnement d’une installation de distribution Dimensionnement des conducteurs |  | 19 | Synthèse : Vérification de la protection des personnes
10 | Dimensionnement d’une installation de distribution Dimensionnement des conducteurs |  | 20 | Synthèse : Vérification de la protection des personnes

## TP Distribution-Instalation1
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Distribution et Installation-Contacteur
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Relais électromécanique |  | 11 | Démarrage par élimination des résistances rotoriques
2 | Relais électromécanique |  | 12 | Démarrage par élimination des résistances rotoriques
3 | Tableau annonciateur à voyant lumineux |  | 13 | ATS
4 | Tableau annonciateur à voyant lumineux |  | 14 | Démarrage par autotransformateur
5 | Discontacteur simple |  | 15 | Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone monophasé
6 | Montage avant - arrière |  | 16 | Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone monophasé
7 | Démarrage étoile triangle manuel |  | 17 | Freinage par contre courant
8 | Démarrage étoile triangle manuel |  | 18 | Freinage par injection du courant continu
9 | Démarrage étoile triangle automatique |  | 19 | Montage d’un moteur triphasé a 2 enroulements séparés
10 | Démarrage par élimination des résistances statoriques |  | 20 | Montage d’un moteur triphasé a 2 vitesses (DAHLANDER) Freinage par contre courant

## TP Distribution-installation2
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Distribution et Installation-Low current
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Interphone (audio) |  | 11 | Fire alarm
2 | Interphone (audio) |  | 12 | Fire alarm
3 | Vidéophone (audio -vidéo |  | 13 | barrière
4 | Vidéophone (audio -vidéo |  | 14 | Portail automatique
5 | Vidéophone (audio -vidéo |  | 15 | Fiche de donnée RG45
6 | Camera de surveillance |  | 16 | Access control
7 | Camera de surveillance |  | 17 | Smart home wireless
8 | Intrusion system |  | 18 | Smart home wireless
9 | Intrusion system |  | 19 | Prise de terre
10 | parafoudre |  | 20 | paratonnerre

## TP maintenance-contacteur
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. maintenance - contacteur
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
Application sur les montages exécutés dans les TPs d’installations-contacteur
sem |  |  | sem
1 | Introduction - définition |  | 11 | Le dossier technique de maintenance.
2 | La sécurité des personnes |  | 12 | Le dossier technique de maintenance.
3 | La sécurité électrique du matériel. |  | 13 | Opération de maintenance préventive.
4 | Les essais fonctionnels |  | 14 | Opération de maintenance préventive.
5 | Mesure des grandeurs électriques. |  | 15 | Opération de maintenance préventive.
6 | Mesures des grandeurs physiques. |  | 16 | Opération de maintenance corrective.
7 | Mesures des grandeurs mécaniques. |  | 17 | Opération de maintenance corrective.
8 | Méthode de maintenance. |  | 18 | Opération de maintenance corrective.
9 | Méthode de maintenance. |  | 19 | Mise en conformité d’une installation.
10 | Le dossier technique de maintenance |  | 20 | Amélioration d’un système automatisé.

## TP maintenance-low current
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. maintenance - systemes low current
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
Application sur les montages exécutés dans les TPs d’installations-systemes low current
sem |  |  | sem
1 | Introduction - définition |  | 11 | Le dossier technique de maintenance.
2 | La sécurité des personnes |  | 12 | Le dossier technique de maintenance.
3 | La sécurité électrique du matériel. |  | 13 | Opération de maintenance préventive.
4 | Les essais fonctionnels |  | 14 | Opération de maintenance préventive.
5 | Mesure des grandeurs électriques. |  | 15 | Opération de maintenance préventive.
6 | Mesures des grandeurs physiques. |  | 16 | Opération de maintenance corrective.
7 | Mesures des grandeurs mécaniques. |  | 17 | Opération de maintenance corrective.
8 | Méthode de maintenance. |  | 18 | Opération de maintenance corrective.
9 | Méthode de maintenance. |  | 19 | Mise en conformité d’une installation.
10 | Le dossier technique de maintenance |  | 20 | Amélioration d’un système automatisé.

## Machines electriques
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Machines électriques
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Notions générales sur le système de distribution triphasé tensions composées tensions simples |  | 11 | Problème de démarrage sur les moteurs asynchrones/solution de démarrage
2 | Couplage des récepteurs en triphasé/ système équilibrée Applications directes Puissances mises en jeu dans un système triphasé équilibré |  | 12 | problème de démarrage sur les moteurs asynchrones/solution de démarrage les moteurs asynchrones monophasés
3 | Mesures pratique des puissances actives sur un réseau triphasé |  | 13 | Chapitre 5: les machines synchrones en alternateur / introduction-constitution générale et principe de fonctionnement
4 | le champ magnétique variable-création à partir d’un système de tensions triphasé équilibré/ cas d’une aiguille /cas d’un disque/ principe de synchronisme et d’asynchronisme |  | 14 | Relation de la fem produite /enroulement Applications directes
5 | Vitesse du champ magnétique tournant ns/ champ tournant à partir d’un système monophasé loi de Leblanc |  | 15 | Essais sur les alternateurs/ a vide en court-circuit et en charge Calcul de l’impédance synchrone
6 | les moteurs asynchrones triphasés/ introduction /constitution et principe de fonctionnement/différents types |  | 16 | Calcul du rendement/bilan des puissances Applications directes
7 | Vitesse du champ tournant/ vitesse du rotor/glissement/ Applications directes |  | 17 | Applications
8 | Bilan énergétique des puissances mises en jeu/ Applications directes |  | 18 | Applications
9 | Caractéristiques mécaniques couple-vitesse/ comparaison avec un transformateur( donner idée générale sur le transfo et son rapport de transformation ) schéma équivalente |  | 19 | Les moteurs pas à pas
10 | Applications |  | 20 | Les moteurs Brushless

## TP machines electriques
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Machines électriques
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 3 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Révision machines à courant continue : les différentes caractéristiques déjà vues |  | 11 | Moteur Brushless, observation + démarrage
2 | Moteur asynchrone triphasé à cage : étude à vide |  | 12 | Alternateur synchrone à vide
3 | Moteur asynchrone triphasé à cage : étude à vide |  | 13 | Alternateur synchrone en charge
4 | Moteur asynchrone triphasé à cage : étude en charge |  | 14 | Alternateur Synchrone en court-circuit
5 | Moteur asynchrone triphasé à cage : étude en charge |  | 15 | Alternateur Synchrone en court-circuit
6 | Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné à vide |  | 16 | Amélioration de cosΦ
7 | Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné à vide et en charge |  | 17 | Réglage de la vitesse d’un moteur asynchrone
8 | Moteur asynchrone monophasé avec Capacité au démarrage, Et sans capacité en marche normale + inversion du sens |  | 18 | Moteur synchrone
9 | Moteur asynchrone monophasé avec Capacité au démarrage et en marche + inversion +Interrupteur centrifuge. |  | 19 | Moteur synchrone
10 | Moteur triphasé branché en monophasé. Moteur pas à pas, observation + démarrage. |  | 20 | Synchronisation d’un alternateur avec le réseau

## TP logiciel-schemaplic
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Logiciel-schemaplic
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Ex1 : Démarrage directe d’un moteur triphasé |  | 11 | Ex7 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle AV – AR manuel
2 | Ex2 : Démarrage d’un moteur AV – AR manuel |  | 12 | Ex7 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle AV – AR manuel
3 | Ex3 : Démarrage d’un moteur AV – AR automatique (timer) |  | 13 | Ex8 : Démarrage d’un moteur à 2 vitesses AV – AR manuel
4 | Ex3 : Démarrage d’un moteur AV – AR automatique (timer) |  | 14 | Ex8 : Démarrage d’un moteur à 2 vitesses AV – AR manuel
5 | Ex4 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle manuel |  | 15 | Ex9 : Démarrage d’un moteur à 2 vitesses AV – AR automatique
6 | Ex4 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle manuel |  | 16 | Ex9 : Démarrage d’un moteur à 2 vitesses AV – AR automatique
7 | Ex5 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle automatique |  | 17 | Ex10 : Démarrage d’un moteur par élimination des résistances statoriques
8 | Ex5 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle automatique |  | 18 | Ex10 : Démarrage d’un moteur par élimination des résistances statoriques
9 | Ex6 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle AV – AR manuel |  | 19 | Ex 11 : Démarrage rotoriques à 3 temps
10 | Ex6 : Démarrage d’un moteur en Etoile triangle AV – AR manuel |  | 20 | Ex 11 : Démarrage rotoriques à 3 temps

## Eclairagisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Eclairagisme
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Révision du projet d’éclairage avec la méthode d’utilance |  | 11 | Projet d’éclairage d’un bureau
2 | Révision du projet d’éclairage avec la méthode d’utilance |  | 12 | Projet d’éclairage d’un bureau
3 | Introduction du logiciel de simulation « Dialux » |  | 13 | Projet d’éclairage d’un supermarché
4 | Introduction du logiciel de simulation « Dialux » |  | 14 | Projet d’éclairage d’un supermarché
5 | Création d’une chambre avec les dimensions et les couleurs des murs |  | 15 | Projet d’éclairage d’un supermarché
6 | Insertion des paramètres de la chambre |  | 16 | Projet d’éclairage d’une autoroute
7 | Installations des luminaires et lampes de différents constructeurs |  | 17 | Projet d’éclairage d’une autoroute
8 | Insertions des luminaires dans une chambre |  | 18 | Projet d’éclairage d’une autoroute
9 | Faire une simulation Faire un rapport .pdf du projet crée |  | 19 | Projet d’éclairage d’une autoroute
10 | Projet d’éclairage d’une salle de classe scolaire |  | 20 | Projet d’éclairage d’une autoroute

## TP Eclairagisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Eclairagisme
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Révision du projet d’éclairage avec la méthode d’utilance |  | 11 | Projet d’éclairage d’un bureau
2 | Révision du projet d’éclairage avec la méthode d’utilance |  | 12 | Projet d’éclairage d’un bureau
3 | Introduction du logiciel de simulation « Dialux » |  | 13 | Projet d’éclairage d’un supermarché
4 | Introduction du logiciel de simulation « Dialux » |  | 14 | Projet d’éclairage d’un supermarché
5 | Création d’une chambre avec les dimensions et les couleurs des murs |  | 15 | Projet d’éclairage d’un supermarché
6 | Insertion des paramètres de la chambre |  | 16 | Projet d’éclairage d’une autoroute
7 | Installations des luminaires et lampes de différents constructeurs |  | 17 | Projet d’éclairage d’une autoroute
8 | Insertions des luminaires dans une chambre |  | 18 | Projet d’éclairage d’une autoroute
9 | Faire une simulation Faire un rapport .pdf du projet crée |  | 19 | Projet d’éclairage d’une autoroute
10 | Projet d’éclairage d’une salle de classe scolaire |  | 20 | Projet d’éclairage d’une autoroute

## Circuits et réseaux
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Circuits et réseaux
Année/ section : 2ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | LE COURANT ALTERNATIF CARACTRISTIQUES; |  | 11 | CAS D’UN RECEPTEUR CAPACITIF APPLICATIONS
2 | REPRESENTATION VECTORIELLE DE FRESNEL |  | 12 | GROUPEMENT EN SERIE RLC+ CAS DE RESONNANCE SERIE
3 | DECALAGE ET DEPHASAGE ENTRE DEUX SIGNAUX OU VECTEURS AYANT MEME FREQUENCE |  | 13 | APPLICATIONS
4 | SOMME DE DEUX CORANTS OU DEUX TENSIONS DE MEME FREQUENCE |  | 14 | GROUPEMENT PARALLELE+CAS DE RESONNANCE //
5 | APPLICATIONS |  | 15 | APPLICATIONS
6 | IMPEDANCE D’UN DIPOLE EN COURANT ALTERNATIF LOI D’OHM EXERCICES APPLICATIONS |  | 16 | AMELIORATION DE FACTEUR DE PUISSANCE EN MONOPHASE - APPLICATIONS
7 | PUISSANCES EN COURANT ALTERNATIF APPARENTE ACTIVE ET REACTIVE |  | 17 | AMELIORATION DE FACTEUR DE PUISSANCE EN TRIPHASE
8 | APPLICATIONS |  | 18 | LE SYSTEME DE DISTRIBUTION TRIPHASE
9 | RECEPTEURS ELEMENTAIRES EN COURANT ALTERNATIF: CAS D’UN RECEPTEUR RESISTIF APPLICATIONS |  | 19 | LE SYSTEME DE DISTRIBUTION TRIPHASE
10 | CAS D’UN RECEPTEUR INDUCTIF- APPLICATIONS |  | 20 | APPLICATIONS