## TP Distribution-installation1
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Distributionet installations-SLT
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Introduction et sécurité |  | 11 | Protection du régime TT
2 | Contact direct / contact indirect |  | 12 | Le régime TNC : mesure et calcul
3 | Le disjoncteur différentiel - DDR |  | 13 | Le régime TNC : mesure et calcul
4 | Les régimes de terre |  | 14 | Protection du régime TNC
5 | Les régimes de terre |  | 15 | Protection du régime TNC
6 | Introduction à la maquette SLT |  | 16 | Le régime TNS : mesure et calcul
7 | Le régime TT : mesure et calcul |  | 17 | Protection du régime TNS
8 | Protection du régime TT |  | 18 | Protection du régime TNS
9 | Protection du régime TT |  | 19 | Le régime IT : mesure et calcul Protection du régime IT
10 | Protection du régime TT |  | 20 | Mesure de la résistance de terre avec le contrôleur CA 6116

## TP Distribution-Installation-2
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Distribution et installations-systemes
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Introduction et sécurité |  | 11 | Système pompage : paramétrages
2 | Mesure de la résistance de terre avec le contrôleur CA 6116 |  | 12 | Système pompage : Mise en service
3 | Système ventilateur : schéma |  | 13 | Introduction au TGBT
4 | Système ventilateur : démarreur doux |  | 14 | TGBT : Analyse du système
5 | Système ventilateur : paramétrages |  | 15 | TGBT : Analyse du système
6 | Système ventilateur : Mise en service |  | 16 | TGBT : Schéma électrique
7 | Système pompage : schéma |  | 17 | TGBT : Habilitation électrique
8 | Système pompage : Altivar |  | 18 | TGBT : Les E.P.I.
9 | Système pompage : Altivar |  | 19 | TGBT : Les E.P.I.
10 | Système pompage : Altivar |  | 20 | TGBT : Les étapes de la consignation, paramétrage , Mise en service

## TP Maintenance-SLT
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. maintenance - SLT
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
Application sur les montages exécutés dans les TPs d’installations-SLT
sem |  |  | sem
1 | Introduction - définition |  | 11 | Le dossier technique de maintenance.
2 | La sécurité des personnes |  | 12 | Le dossier technique de maintenance.
3 | La sécurité électrique du matériel. |  | 13 | Opération de maintenance préventive.
4 | Les essais fonctionnels |  | 14 | Opération de maintenance préventive.
5 | Mesure des grandeurs électriques. |  | 15 | Opération de maintenance préventive.
6 | Mesures des grandeurs physiques. |  | 16 | Opération de maintenance corrective.
7 | Mesures des grandeurs mécaniques. |  | 17 | Opération de maintenance corrective.
8 | Méthode de maintenance. |  | 18 | Opération de maintenance corrective.
9 | Méthode de maintenance. |  | 19 | Mise en conformité d’une installation.
10 | Le dossier technique de maintenance |  | 20 | Amélioration d’un système automatisé.

## TP Maintenance-systemes
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. maintenance - Systemes
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
Application sur les montages exécutés dans les TPs d’installations-Systemes
sem |  |  | sem
1 | Introduction - définition |  | 11 | Le dossier technique de maintenance.
2 | La sécurité des personnes |  | 12 | Le dossier technique de maintenance.
3 | La sécurité électrique du matériel. |  | 13 | Opération de maintenance préventive.
4 | Les essais fonctionnels |  | 14 | Opération de maintenance préventive.
5 | Mesure des grandeurs électriques. |  | 15 | Opération de maintenance préventive.
6 | Mesures des grandeurs physiques. |  | 16 | Opération de maintenance corrective.
7 | Mesures des grandeurs mécaniques. |  | 17 | Opération de maintenance corrective.
8 | Méthode de maintenance. |  | 18 | Opération de maintenance corrective.
9 | Méthode de maintenance. |  | 19 | Mise en conformité d’une installation.
10 | Le dossier technique de maintenance |  | 20 | Amélioration d’un système automatisé.

## TP systemes solaires
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. Systemes solaires
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | L'état et Perspective du PV Statistique mondiale du PV |  | 11 | Etudier une installation photovoltaïque raccordée au réseau
2 | Gisement Solaire, Le rayonnement solaire, le contenu spectral |  | 12 | Prévention des risques professionnels, Textes et règlements
3 | L'éclairement, la constante solaire l'orientation de surface (panneau |  | 13 | Habilitation électrique, Mise en service
4 | Les principes de base du PV Caractéristiques des cellules photovoltaïques, Caractéristiques du système PV |  | 14 | Maintenance
5 | Principes de base de la conception et de la construction des centrales photovoltaïques |  | 15 | Test sur Panneau solaire (module PV) / Isc, Uoc et diode by pass
6 | Les critères de sélection des modules PV , Les chaînes et le groupe PV, Les structures de soutien |  | 16 | Test et maintenance de la batterie
7 | La prévention des incendies, L’unité de conditionnement de l’énergie |  | 17 | Système autonome avec régulateur
8 | Le système autonome, Le système hybride |  | 18 | Système autonome avec régulateur et onduleur
9 | Le raccordement au réseau |  | 19 | Système raccordé au réseau
10 | Etudier une installation photovoltaïque en site isolé (autonome) |  | 20 | Système raccordé au réseau

## TP Projets
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : T.P. Projets
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
Les projets sont à titre d’exemple on peut choisir d’autres projets
sem |  |  | sem
1 | Automatismes de portail |  | 11 | Clavier d'accès (Access control)
2 | SCHÉMA DE CONNEXION ET COMPOSANTS (portail) |  | 12 | Inter verrouillage avec le portail
3 | PROGRAMMATION (Menu RADIO, Menu TIMES.) (portail) |  | 13 | Alarme intrusion
4 | Apartment(videophone) systeme |  | 14 | System de sécurité incendie
5 | Câblage, configuration du système (vidéo phone) |  | 15 | Comment raccorder les différents constituants. Comment les configurer
6 | CCTV système (analogue Cam, DVR) |  | 16 | Choisir un équipement d’alarme incendie, effectuer les raccordements
7 | CCTV système (IP camera, NVR) |  | 17 | ATS triphasé
8 | Câblage, configuration du système CCTV |  | 18 | ATS triphasé
9 | TÉLÉCOMMANDE RADIO |  | 19 | Auto Start (pour alternateur)
10 | Commande d’un moteur par une remonte |  | 20 | Auto Start (pour alternateur)

## Conversion
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : conversion électrique
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Les Hacheurs série(dévolteur) |  | 11 | ATV31 : TP 3 : Décoder le schéma fonctionnel du banc de variation.
2 | Les Hacheurs parallèle (survolteur) |  | 12 | ATV31 : TP 4 : Raccorder le banc MD1AA580.
3 | Gradateur à train d’ondes |  | 13 | ATV31 : TP 5 : Visualiser à l’oscilloscope U et I moteur
4 | Gradateur à angle de phase. |  | 14 | ATV31 : TP 6 : Caractéristique n = f (g).
5 | Diac et TRIAC |  | 15 | ATV31 : TP 7 : Paramétrage de l’ALTIVAR31
6 | Application : Dimmer |  | 16 | ATV31 : TP 8 : Caractéristique f = g (U consigne). Influence de la charge sur la vitesse.
7 | Les onduleurs autonome |  | 17 | ATV31 : TP 9 : Remplacer le potentiomètre de référence par des résistances fixes.
8 | Les onduleurs assistés |  | 18 | L’enceinte thermique : La regulation: Le correcteur P Le correcteur I
9 | La variation de vitesse |  | 19 | Le correcteur D
10 | Introduction à l’ALTIVAR ATV31 : TP 1 : Vérifier l’adaptation variateur / réseau ATV31 : TP 2 : Vérifier l’adaptation variateur / moteur. |  | 20 | Le correcteur PID

## TP Conversion
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : conversion électrique
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Les Hacheurs série(dévolteur) |  | 11 | ATV31 : TP 3 : Décoder le schéma fonctionnel du banc de variation.
2 | Les Hacheurs parallèle (survolteur) |  | 12 | ATV31 : TP 4 : Raccorder le banc MD1AA580.
3 | Gradateur à train d’ondes |  | 13 | ATV31 : TP 5 : Visualiser à l’oscilloscope U et I moteur
4 | Gradateur à angle de phase. |  | 14 | ATV31 : TP 6 : Caractéristique n = f (g).
5 | Diac et TRIAC |  | 15 | ATV31 : TP 7 : Paramétrage de l’ALTIVAR31
6 | Application : Dimmer |  | 16 | ATV31 : TP 8 : Caractéristique f = g (U consigne). Influence de la charge sur la vitesse.
7 | Les onduleurs autonome |  | 17 | ATV31 : TP 9 : Remplacer le potentiomètre de référence par des résistances fixes.
8 | Les onduleurs assistés |  | 18 | L’enceinte thermique : La regulation: Le correcteur P Le correcteur I
9 | La variation de vitesse |  | 19 | Le correcteur D
10 | Introduction à l’ALTIVAR ATV31 : TP 1 : Vérifier l’adaptation variateur / réseau ATV31 : TP 2 : Vérifier l’adaptation variateur / moteur. |  | 20 | Le correcteur PID

## Automatisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Automatisme
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 1 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Initiation Pneumatique – le compresseur |  | 11 | Action retardée et limitée
2 | Unité de conditionnement FRL |  | 12 | Action mémorisée
3 | Les pré-actionneurs - distributeurs |  | 13 | Compteur en langage grafcet
4 | Le pilotage des distributeurs |  | 14 | Les types de réceptivités
5 | Les actionneurs – vérins simple et double |  | 15 | Les 5 règles d’évolution
6 | Les accessoires pneumatiques |  | 16 | Séquence unique et multiple
7 | Composition d’un Grafcet |  | 17 | Les séquences exclusives (aiguillage) en OU
8 | Les étapes et les actions |  | 18 | Les séquences simultanées en ET
9 | Les transitions et leurs réceptivités |  | 19 | Les différents points de vues en Grafcet (niveau 1, 2, 3)
10 | Action continu et conditionnelle |  | 20 | Application : le chariot

## TP Automatisme
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Automatisme
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Pneumatique : Compresseur, Conditionnement de l’air |  | 11 | Dégraissage (avec timer)
2 | Pneumatique : Le vérin |  | 12 | Dégraissage (avec timer)
3 | Pneumatique : Distributeur |  | 13 | Machine de peinture et d’étiquetage
4 | Pneumatique : Distributeur |  | 14 | Chargement d’un plateau
5 | Pneumatique : Clapets, RDU |  | 15 | Tri de pièces
6 | Introduction à la Programmation de l'API TWIDO à l'aide du langage GRAFCET |  | 16 | Feux de carrefour
7 | EAO Grafcet – Introduction aux automatismes séquentiels |  | 17 | Palettiseur
8 | Perceuse automatisée |  | 18 | Dégraissage (avec timer) et (Compteur)
9 | Transtainer |  | 19 | Station de lavage
10 | Le pont basculant |  | 20 | Mélangeur

## Machines Electriques
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Machines Electriques
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | RAPPELS: ELECTRICITE GENERALE COURANT ALTERNATIF-CARACTERISTIQUES/ IMPEDANCE D’UN DIPOLE-LOI D’OHM/ DEPHASAGE COURANT-TENSION |  | 11 | LE TRANSFORMATEUR TRIPHASE/ CONSTITUTON GENERALE/ MODES DE COUPLAGE DES ENROULEMENTS TRANSFORMATEUR TRIPHASE/ ESSAIS CONDUISANT AU RENDEMENT
2 | LOIS D’ELECTROMAGNETISME- LOI DE FARADAY/LOI DE LENZ CREATION D’UNE F.E.M AU MOYEN D’UN CHP. VARIABLE |  | 12 | TANSFORMATEUR TRIPHASE/ ETUDE DE LA CHUTE DE TENSION / CALCUL DU RENDEMENT TRANSFORMATEUR TRIPHASE/ ESSAIS CONDUISANT AU RENDEMENT
3 | LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE CONSTITUTION GENERALE / PRINCIPE / FORMULE DE BOUCHEROT |  | 13 | INDICES HORAIRE DES TRANSFORMATEURS TRIPHASES COUPLAGES EN PARALLELE DE 2 TRANSFORMATEURS CONDITIONS DE COUPLAGE
4 | LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE IDEAL / PROPRIETES / RAPPORT DES NOMBRES DE SPIRES |  | 14 | EXERCICES TRANSFORMATEURS TRIPHASES
5 | LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE IDEAL / EXERCICES D’APPLICATIONS |  | 15 | EXERCICES SESSIONS
6 | LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE REEL/ FONCTIONNEMENT A VIDE / RAPPORT DE TRANSFORMATION A VIDE |  | 16 | EXERCICES SESSIONS
7 | LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE REEL/ CHUTE DE TENSION/ PERTES/ RENDEMENT |  | 17 | EXERCICES SESSIONS
8 | LE TRANSFORMATEUR MONOPHASE REEL/ ESSAIS CONDUISANT AU CALCUL DU RENDEMENT |  | 18 | LES AUTO-TRANSFORMATEURS CONSTITUTION GENERALES
9 | LE TRANSFORMATEUR MONOPHASEE REEL / DIAGRAMME DE KAPP ETUDE VECTORIELLE DE LA CHUTE DE TENSION |  | 19 | REVISION GENERALES MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
10 | EXERCICES D’APPLICATIONS- EXERCICES SESSIONS |  | 20 | REVISION GENERALES ALTERNATEUR

## TP Machines Electriques
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP Machines Electriques
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | ESSAI TRANSF MONOPHASE EX.1 Essai à vide ; rapport de transformation; mesure des résistances interne |  | 11 | ALTERNATEUR MONOPHASE ; EX3 ; ETUDE EN CHARGE DETERMINATION DE LA CHUTE DE TENSION EN TROIS CAS DES CHARGES (R, L, C) ET COMPARAISON ENTRE LES 3 CAS ALTERNATEUR TRIPHASE EX2 ; ETUDE EN COURT-CIRCUIT DETERMINATION DE ZS ET DE XS
2 | ESSAI TRANSF MONOPHASE EX.2; utilisation d’un wattmètre Essai à vide ; mesure des pertes fer |  | 12 | ALTERNATEUR TRIPHASE EX3 ; ETUDE EN CHARGE DETERMINATION DE LA CHUTE DE TENSION DETERMINATION DES PERTES COLLECTIVES ESSAI EN MOTEUR SYNCHRONE ;
3 | ESSAI TRANSF MONOPHASE EX.3; essai en court-circuit détermination des éléments du transformateur et des pertes joules au courant nominal |  | 13 | ALTERNATEUR TRIPHASE EX4 ; DETERMINATION DES PERTES COLLECTIVES ESSAI EN MOTEUR SYNCHRONE ALTERNATEUR TRIPHASE EX5 ; COUPLAGE DE 2 ALTERNATEURS EN PARALLELE OU AVEC LE RESEAU E.D.L ; CONDITIONS DE COUPLAGE
4 | ESSAI TRANSF MONOPHASE EX.4; essai en charge (résistive, inductive et capacitive) étude de la chute de tension et comparaison graphique entre les trois cas ; détermination du rendement |  | 14 | Groupe électrogène
5 | Transformateur triphasé; Ex1; essai à vide mesure des rapports de transformation M et m et des résistances entre bornes et par enroulement |  | 15 | Moteur synchrone
6 | Transformateur triphasé ; Ex2; essai à vide mesure de puissance consommée à vide détermination des pertes fer ; application de la méthode des 2 wattmètres |  | 16 | BOBINAGE transformateur monophasé
7 | Transformateur triphasé ; Ex3; essai en court-circuit mesure des pertes joules au courant nominal I2n et détermination des éléments du transformateur RS et XS ; |  | 17 | BOBINAGE transformateur triphasé
8 | Transformateur triphasé ; EX.4; essai en charge (résistive, inductive et capacitive) étude de la chute de tension et comparaison graphique entre les trois cas ; détermination du rendement |  | 18 | BOBINAGE moteur asynchrone
9 | ALTERNATEUR MONOPHASE ; ETUDE A VIDE EX1 ; Relevé de la caractéristique d’E=f (Iexc) à vitesse n= cte Faire la caractéristique à vide sur l’échelle de 3 vitesses en comparant les valeurs de E pour un même courant d’excitation |  | 19 | Stockage de l’énergie électrique
10 | ALTERNATEUR TRIPHASE EX1; ETUDE A VIDE MESURE DE E PAR ENROULEMENT ET ENTRE PHASE COMPARAISON ENTRE COUPLAGE ETOILE ET COUPLAGE TRIANGLE MESURE DES RESISTANCES ENTRE BORNES ET PAR ENROULEMENT ALTERNATEUR MONOPHASE ; EX2 ETUDE EN COURT-CIRCUIT DETERMINATION DE LA VALEUR DE L’IMPEDANCE ET DE LA REACTANCE SYNCHRONE ET MESURE DE LA RESISTANCE DE L’ENROULEMENT |  | 20

## Circuits et Reseaux
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : Circuit et Réseaux
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 3 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Postes HTA/BT Alimentation des Postes |  | 11 | Matériel 6.1 Atelier de conditionnement de l’entreprise Dugato.
2 | Postes HTA/BT Tableau HT, Comptage |  | 12 | Matériel 6.2 Etude d’un poste de livraison HTA/BT
3 | Interventions dans les Postes HT La procédure des consignations |  | 13 | Synthèse 1 Alimentation électrique du lycée Henry Martin
4 | Matériel 4.1 Poste HT/BT de l’entreprise Dugato. |  | 14 | Synthèse 1 Alimentation électrique du lycée Henry Martin
5 | Technologie des Transformateurs HTA/BT Présentation, gamme, principe de fonctionnement |  | 15 | Centrales Thermiques
6 | Technologie des Transformateurs HTA/BT Constitution, technologie, refroidissement |  | 16 | Centrales Nucléaires
7 | Technologie des Transformateurs HTA/BT Protection contre les défauts internes |  | 17 | Centrales Hydroélectrique
8 | Couplage des transformateurs de distribution HTA/BT Raccordement, couplage, prise de réglage |  | 18 | Centrales Solaire, thermique et photovoltaïque
9 | Couplage des transformateurs de distribution HTA/BT Indice Horaire, mise en parallèle |  | 19 | Centrales géothermiques, Centrales Eoliennes
10 | Couplage des transformateurs de distribution HTA/BT Protection des transformateurs |  | 20 | Centrales biomasses, Energie marines

## TP Autocad
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement Supérieur Direction Générale de l’enseignement Technique et Professionnel Dekwaneh |  |  |  | وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الدكوانة
Professeur : |  | Matière : TP logiciels-Autocad
Année/ section : 3ème ELECTROTECHNIQUE |  | H \ sem. : 2 Année Scolaire: 2020 / 2021
Répartition / sem. du programme
sem |  |  | sem
1 | Installation du programme |  | 11 | Chapitre 5: Modifying objects - Trim – Extend - Offset. - Join – Break.
2 | Chapitre 1: Introduction - Workspace. - Shortcuts. - Displaying objects (zoom-pan). |  | 12 | Fillets – Chamfers.B10 - Stretch
3 | Chapitre 2: Basic drawing skills - Line – Polyline. - Circle – Arc. - Polygone. - ETC … |  | 13 | Chapitre 6: Annotation - Single line text. - Multi-line text. - Text styles
4 | Chapitre 2: Basic drawing skills - Line – Polyline. - Circle – Arc. - Polygone. - ETC … |  | 14 | Chapitre 7: Dimensionning - Creating dimension. - Using dimension. - Multileaders
5 | Using electrical library |  | 15 | Chapitre 8 : Hatching - Hatching objects. - Fills – Gradients.
6 | Chapitre 3: Working with objects Selecting objects |  | 16 | Chapitre 8 : Hatching - Hatching objects. - Fills – Gradients.
7 | Moving objects. Copying objects. |  | 17 | Chapitre 9 : Blocks - Using blocks - Creating blocks
8 | Rotating objects. Mirroring objects. |  | 18 | Chapitre 10: Plotting - Page setup. - Plotting drawings
9 | Array. Scaling objects |  | 19 | Revision schemaplic
10 | Chapitre 4: Organization - Using layers. -Objects proprieties. |  | 20 | Revision schemaplic