## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | BT
الاختصاص: | Mécanique Industrielle
السنة: | 2ieme année
المادة: | Installation, Mesures et Machines Electriques
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | Protection électriques
-
-
-
-
-
2 |  | Protection électriques -
Défaut du court-circuit
-
-
-
-
3 |  | Protection électriques -
Protection contre le contact de voltage excessif
-
-
-
-
4 |  | Protection électriques
Lois de sécurité du travail dans un système électrique
-
-
-
-
5 |  | Protection électriques
Action faites lors d’un accident électrique.
-
-
-
-
6 |  | Protection électriques -
Les équipements de protection et de sécurite
-
-
-
-
7 |  | Le contacteur
#NAME?
-
-
-
8 |  | Le contacteur
Commandes par contacteur
-
-
-
-
9 |  | 2.1 Démarrage Y-Δ d’un moteur triphasé par interrupteurs et commutateurs.
-
-
-
-
-
10 |  | 2.2 Démarrage Y-Δ avec protection thermique et commutation manuelle Y en Δ-
-
-
-
-
-
11 |  | Démarreur automatique Y-Δ pour moteur triphasé
-
-
-
-
-
12 |  | Démarreur automatique Y-Δ avec inversion de sens de marche-
-
-
-
-
-
13 |  | 2.5 Démarrage d’un moteur triphasé à 2 vitesses et 2 enroulements séparés
-
-
-
-
-
14 |  | Démarrage électronique par VVF. (Inverter)-
-
-
-
-
-
15 |  | Démarrage statorique avec transformateur de démarrage et protection thermique, commutation automatique.
-
-
-
-
-
16 |  | Alternateur
Réaliser le schéma de connexion du stator du rotor d’un alternateur monophasé accouplé à un moteur shunt à vitesse réglable, fonctionnement à vitesse constante
-
-
-
-
17 |  | Alternateur
Conclusion.
-
-
-
-
18 |  | Transformateurs monophasés et triphasés
-
-
-
-
-
19 |  | Les moteurs asynchrones monophasés et triphasés
Symboles électriques-
-
-
-
-
20 |  | Les moteurs asynchrones monophasés et triphasés -
Plan théorique et plan de détails
-
-
-
-