## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الأولى
المادة: | التمديدات الصحية تطبيقي
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Cuvette d'aisance
2 |  | ‒ Presser le circuit par une pompe de pression et tester des fuites
3 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Urinoir
4 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Bidet
5 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Lavabos
6 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Eviers
7 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Bac à douche
8 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Baignoire
9 |  | ‒ Monter et démonter des connexions d'adduction d'eau et de drainage de Jacuzzi.
10 |  | ‒ Effectuer le diagnostic des anomalies de fonctionnement ( 1, 2, 3, 4 )
11 |  | ‒ Faire les interventions nécessaires permettant leur correction.( 1, 2, 3, 4 )
12 |  | ‒ Effectuer le diagnostic des anomalies de fonctionnement (5, 6, 7, 8 )
13 |  | ‒ Faire les interventions nécessaires permettant leur correction.( 5, 6, 7, 8 )
14 |  | ‒ Faire les entretiens nécessaires aux équipements sanitaires.
15 |  | ‒Faire le démontage d'un circuit d’eau chaude sanitaire de petite dimension
16 |  | ‒ Faire le montage d'un circuit d’eau chaude sanitaire de petite dimension
17 |  | ‒ les connexions Faire d'un circuit d’eau chaude sanitaire de petite dimension avec la chaudière
18 |  | ‒ Isolation des tuyauteries (laine de verre)
19 |  | ‒ Installer les appareils de contrôle (thermostat, manomètre, indicateur de débit)
20 |  | ‒ Entretien nécessaires