## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثانية
المادة: | أجهزة التبريد
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ principaux éléments d'n systeme de réfrigeration, Fonctions
2 |  | ‒ types et buts de compresseurs
3 |  | ‒ Compresseurs alternatifs( éléments constitufs+Etanchieté )
4 |  | ‒ Compresseur rotatif
5 |  | ‒les huiles et leurs proprités , lubrifications
6 |  | ‒ Condenseurs - types - fonctions
7 |  | ‒ condenseurs à air forcée - à eau
8 |  | ‒ Evaporateurs - définition - fonction - types
9 |  | ‒ Evaporateurs -capacité -facteurs influents sur le perfermance de l'évaporateur
10 |  | ‒ Evaporateurs à convection naturelle et forcée
11 |  | ‒ Détendeurs - types - fonction - détendeur manuelle
12 |  | ‒ Tube capillaire - définition et fonctionnement, Détendeur automatique et thermostatique
13 |  | ‒ installation de différents types de détendeurs
14 |  | ‒ Réfrigerants - définition - types et caractéristiques
15 |  | ‒ Détections des fluides de réfrigerants
16 |  | ‒ Appareils de détection de fluide de réfrigerant
17 |  | ‒ Réservoir de liquide avec accessoires
18 |  | ‒ séparateur de liquide et d'huile - types et fonctions
19 |  | ‒ Filtre - échangeur de chaleur - voyant - éléctro-vanne
20 |  | ‒ Méthode de dégivrage de l'évaporateur