## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثانية
المادة: | أجهزة التدفئة تطبيقي
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ Exécuter le montage (au niveau de la connexion) d'une chaudière avec ses accessoires
2 |  | ‒ Raccorder la chaudière à la cheminée et au circuit d'eau, et la mettre en marche.
3 |  | ‒ Démonter la chaudière pour entretien, la nettoyer pour la remonter
4 |  | ‒ Faire le montage et le démontage d'un brûleur.
5 |  | ‒ Faire l'ajustage et le contrôle nécessaire pour un brûleur.
6 |  | ‒ Installer une pompe de circulation y compris les branchements nécessaires
7 |  | ‒ Exécuter le démontage et le nettoyage nécessaire pour l'entretien d'une pompe.
8 |  | ‒ Installer un vase d'expansion ouvert et fermé dans un circuit de chauffage .
9 |  | ‒ Entretenir des cheminées.
10 |  | ‒ Installer un radiateur en fonte
11 |  | ‒ Installer un radiateur en aluminium
12 |  | ‒Installer un radiateur en acier
13 |  | ‒ Faire la connexion de plusieurs éléments d'un radiateur ensemble.
14 |  | ‒ Effectuer des essais d'étanchéité sur un radiateur
15 |  | ‒ Installer et démonter un convecteur.
16 |  | ‒ Monter, démonter des planches chauffantes de petite puissances
17 |  | ‒ Entretenir, et dépanner des planches chauffantes de petite puissances
18 |  | ‒ Faire le contrôle nécessaire
19 |  | ‒ Monter, démonter des générateurs à gaz
20 |  | ‒ Entretenir et dépanner des générateurs à gaz