## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثانية
المادة: | أجهزة التدفئة
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ Principaux équipements de chauffage
2 |  | ‒ Identifier les principaux types de chaudières.
3 |  | ‒ Déterminer leurs caractéristiques et leur domaine d'utilisation.
4 |  | ‒ Décrire le fonctionnement d'un générateur de chaleur et les différents composants d'une chaufferie.
5 |  | ‒ Définir la fonction de bruleurs.
6 |  | ‒ Identifier les principaux types de brûleurs.
7 |  | ‒ Désigner les organes électriques des brûleurs, les organes de contrôle et réglage de débit.
8 |  | ‒ Désigner les fonctions de la chaufferie.
9 |  | ‒ Distinguer les différents éléments composant la chaufferie.(Exemple d'aménagement)
10 |  | ‒ Déterminer les caractéristiques d'un corps de chauffe et radiateurs.
11 |  | ‒ Déterminer le principe des radiateurs.
12 |  | ‒ Décrire les radiateurs en fonte et ceux en acier.
13 |  | ‒ Définir un convecteur et décrire ses composants.
14 |  | ‒ Décrire le procédé de chauffage par le sol et par le plafond.
15 |  | ‒ Déterminer le rôle d'un vase à expansion et son principe de fonctionnement
16 |  | ‒ Décrire le vase à expansion de type ouvert.
17 |  | ‒ Décrire le vase à expansion de type fermé.
18 |  | ‒ Identifier les accessoires de sécurité, vase d'expansion, robinetterie.
19 |  | ‒ pompes et Installation des circulateurs sur le circuit
20 |  | ‒ Appliquer les procédures de contrôle de leur fonctionnement