## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثانية
المادة: | التمديدات الكهربائية تطبيقي
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ LA SECURITE DANS LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
2 |  | ‒ LA CAISSE A OUTILS ( Usage et maintenance des différents outils )
3 |  | ‒ LA CAISSE A OUTILS ( Utilisation du voltmètre, de l'ampèremètre, du multimètre )
4 |  | ‒ CONDUCTEURS ET CABLES B.T.
5 |  | ‒ EPISSURE ET SOUDAGE DES CABLES ( Par boîte de dérivation. )
6 |  | ‒ EPISSURE ET SOUDAGE DES CABLES ( Par épissure et soudage )
7 |  | ‒ LES CONDUITS SOUPLES (
8 |  | ‒ Coupage et limage des conduits souples avec Fixation et installation des conduits souples
9 |  | ‒ Utilisation des jonctions et des boîtes de connexion correspondantes
10 |  | ‒ Réaliser une installation avec conduit souple à plusieurs branches et dérivations et courbures
11 |  | ‒ Coupage et limage des conduits plastiques rigides avec Etude de la courbure,
12 |  | ‒ Fixation et installation des conduits rigides
13 |  | ‒ Réaliser une installation avec conduit rigide plastique à plusieurs branches et dérivations et courbures
14 |  | ‒ Coupage et limage des conduits en acier avec détermination des rayons de courbure
15 |  | ‒Réalisation des filetages
16 |  | ‒ Fixation et installation des tubes-acier
17 |  | ‒ Réalisation d'une installation avec tube acier à plusieurs dérivations et courbures
18 |  | ‒ Connexion d'un transformateur monophasé
19 |  | ‒ Mesure de la puissance et de courant d'entrée et de la puissance de sortie pour différentes charges
20 |  | ‒ Connexions externes d'un transformateur triphasé